SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO LAUKO G. 19, JURBARKE   
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas/Perkančioji organizacija) atlieka Specialiosios paskirties pastato, inžinerinių tinklų, teritorijos sutvarkymo bei išvažiavimo į Lauko g. Jurbarke, statybos darbų pirkimą.

 	Adresas: Lauko g. 19, Jurbarkas. 
 	Statinio paskirtis: Specialioji; 
 	Statinio kategorija: Ypatingas statinys; 
 	Statinių klasifikatorius: 7.16 specialiosios paskirties pastatai – pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai); 
 	Bendras pastato plotas: 1846,36 m²;
 	Tūris: 10155 m³;
	Pastato aukštis: 11,50 m;
 	Lauko vandentiekio tinklai: d110 – 130, 30 m; d160 – 185,32 m; d250 – 37,60 m;
 	Lauko buitinių nuotekų tinklai: d90 – 85,29 m; d110 – 2,85 m; d160 – 68,87 m; d200 – 25,99 m;
 	Lauko lietaus nuotekų tinklai L1: d110 – 15,47 m; d200 – 57,90 m;
	Lauko lietaus nuotekų tinklai L2 (drenažas): d160 – 16,20 m; d200 – 76,90 m; d250 – 15,24 m; d315 	– 12,0 m;
	Drenažas: d63 – 5,35 m; d110 – 2,96 m; d128 – 268,26 m;
 	Elektros tinklai: 970 m;
	Ryšių tinklai: 150 m;
 	Teritorijos sutvarkymas:
		Aikštelė (automobilių) – 1182 m2;
		Aikštelė (pėsčiųjų takai) – 300 m2;
		Aikštelė (sporto) – 576 m2;
	Kiti statiniai:
		Rūkymo vietos stoginė – 4,5 m2;
		Tvora h=1,6m – 290 m;
		Tvora h=4,5m – 98 m;
		Buitinių nuotekų siurblinė 3 l/s
		Drenažo nuotekų siurblinė 3 l/s
		Naftos rinktuvas 6 l/s

2. Darbai atliekami pagal UAB “IN ACE” 2025 m. parengtą techninį darbo projektą Nr. IN2410-01-TP*.
3. Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama nurodytame Techniniame darbo projekte.
4. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal techninio darbo projekto technines specifikacijas, parengtus brėžinius ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
5. Sutarties galiojimo terminas įskaitant pratęsimus ir atsiskaitymus ne ilgesnis kaip iki 2027-11-30.
6. Statybvietė Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo.
7. Darbų atlikimo vieta – Lauko g. 19, Jurbarkas.
8. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar techniniame darbo projekte galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

* Darbo projektas bus rengiamas, kai bus pasirinktas rangovas