Laba diena,

Viešojo pirkimo komisija vykdo mažos vertės skelbiamą pirkimą „Jurbarko rajono savivaldybės priedangų remonto darbai su projektavimo paslaugomis“ ir gavo paklausimų: 
1. Kuriose patalpose rūsyje numatyta įrengti slėptuves? Ar projektuotojas pats turi nuspręsti?
2. Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

Atsakymai tiekėjams:
1. Atsižvelgiant į pirkimo objektą, t. y. Jurbarko rajono savivaldybės priedangų remonto darbai su projektavimo paslaugomis, atkreipiamas dėmesys, kad Perkančioji organizacija perka ne slėptuvių įrengimo darbus su projektavimo paslaugomis, o priedangų. Atsižvelgiant į tai, privalu vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-63 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais priedangų projektavimo paslaugas bei įrengimo darbus.
Priedangos projektuojamos visame rūsio plote šiuose objektuose (pilnos rūsių eksplikacijos pateiktos prie pirkimo dokumentų):
1. Priedanga, esanti adresu Vydūno g. 56D, Jurbarkas.
1. Priedanga, esanti adresu Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas.
1. Priedanga, esanti adresu Lauko g. 17-1A, Jurbarkas.
[bookmark: _Hlk209016784][bookmark: _GoBack]Pateikiame papildomai pažymėtus rūsių plotus (pridedama prie pirkimo dokumentų), kuriuose numatoma įrengti priedangas, šių objektų:
1. Priedanga, esanti adresu Vydūno g. 56, Jurbarkas. Perkančioji organizacija mato galimybę antrąjį evakuacinį išėjimą įrengti per patalpą Nr. R-118. Tačiau projektuotojas pats parenka optimaliausią ir teisės aktams atitinkantį techninį sprendinį.
1. Priedanga, esanti adresu Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarkas.
2. Atsižvelgiant į pateiktą prašymą, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-09-24, 9.00 val., pirkimo informacijoje nurodyta paaiškinimų pateikimo termino pabaiga keičiama į 2025-09-19, 23.45 val., susipažinimo su pasiūlymais data keičiama į 2025-09-24, 9.30 val.

