## Bendrieji reikalavimai
2 priedas "Techninė specifikacija"
Reagentai ir priemonės, skirtos aptikti baltymus gimdos kaklelio citologiniuose preparatuose, vykdant imunocitocheminius tyrimus
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai.
2 | Visi diagnostiniai reagentai, išskyrus skiediklius ir biocidus, turi būti pateikti su BAR ar 2D kodais arba RFID mikroschemomis, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos Nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Visi diagnostiniai reagentai turi būti pateikti originaliose gamintojo pakuotėse.
3 | Produktai turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai . Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas, ar kitus atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
4 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus).
5 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatymos ne vėliau nei per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
6 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos.
7 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).

## Reagentai
Reagentai ir priemonės, skirtos aptikti baltymus gimdos kaklelio citologiniuose preparatuose, vykdant imunocitocheminius tyrimus
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius (arba reagento/priemonės kiekis, reikalingas planuojamiems tyrimams atlikti) per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml arba vnt. arba testais) preliminariam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Siūlomas pakuočių skaičius vnt. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 24 mėn.) | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 24 mėn. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 24 mėn.) | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Imunocitocheminis tyrimas, skirtas p16INK4a ir Ki-67 baltymų aptikimui gimdos kaklelio citologiniuose preparatuose | Paruoštas naudoti dvigubo IHC dažymo (klonas E6H4 ir 274-11 AC3) rinkinys | 100 tyrimų | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
1.2 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus ir papildydi eilutėmis pagal poreikį): | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2.1
| Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM |  | (įrašyti)
| Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM |  | (įrašyti)