TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14109/25) Apšvietimo ir elektros linijų iškėlimo, įrengimo darbai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovų dėl Pirkimo objekto.

  - Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka sudaroma pagrindinė Darbų atlikimo sutartis tarp Užsakovo ir atnaujinto varžymosi metu laimėtoju pripažintu Rangovu.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

  - Darbai – apšvietimo ir elektros linijų iškėlimo/įrengimo ir kiti susiję darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto aprašymas: apšvietimo ir elektros linijų iškėlimo/įrengimo ir kiti susiję darbai.

  - Darbų atlikimo vieta – nurodyti Darbai bus vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Užsakovas ketina pasirašyti Preliminariąją sutartį su visais Rangovais, kurių kvalifikacija ir pasiūlymai atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Maksimali Preliminariosios sutarties vertė – 2 000 000,00 Eur be PVM.

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas:

    - Šiuo pirkimu Užsakovas siekia išsirinkti subrangovus Užsakovo laimėtuose viešuosiuose konkursuose numatytiems apšvietimo ir elektros linijų iškėlimo/įrengimo ir kitiems susijusiems darbams atlikti.

    - Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

    - Norminių dokumentų sąrašas:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija);

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (aktuali redakcija);

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (aktuali redakcija);

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  (aktuali redakcija);

- KTR 101:2008 „Automobilių keliai” (aktuali redakcija);

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12 (aktuali redakcija);

- LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (arba lygiavertis);

- LST EN 62262:2004 „Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių mechaninių poveikių laipsniai“ (arba lygiavertis);

- LST EN IEC 60598-1:2025 „Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai“ (arba lygiavertis);

- „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (aktuali redakcija);

- „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės”(aktuali redakcija);

- „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”(aktuali redakcija);

- „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ (aktuali redakcija);

- „Elektros tinklų apsaugos taisyklės“ (aktuali redakcija);

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (aktuali redakcija);

- GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“  (aktuali redakcija);

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  (aktuali redakcija);

- ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais šiuos Darbus.

    - Reikalavimai Darbų atlikimui: Rangovas privalo atlikti Darbus vadovaudamasis atnaujinto varžymosi metu pateiktais reikalavimais, o kai jų nėra – šios techninės specifikacijos 2.6.3. punkte nurodytais dokumentais.

    - Garantija. Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų Darbų garantinis terminas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Preliminariosios sutarties galiojimo terminas 12 (dvylika) mėnesių.

  - Jeigu Preliminariosios sutarties galiojimo metu nėra išnaudojama maksimali Preliminariosios sutarties vertė, Preliminariosios sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 3 (tris) kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Preliminariosios sutarties terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos.

  - Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (Darbų užduotis, Darbų vietų schemas, Darbų kiekių žiniaraščius ir pan.) konkrečiai Pagrindinei sutarčiai Užsakovas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas Rangovų varžymąsi ir kviesdamas visus Preliminariąją sutartį sudariusius Rangovus pateikti pasiūlymus. Rangovų atnaujinto varžymosi procedūra aprašyta Priede Nr. 5  „Preliminariosios sutarties projektas“ 7 skyriuje.

  - Darbai, Preliminariųjų sutarčių pagrindu, bus perkami pagal Užsakovo poreikį, pagal Rangovų atnaujinto varžymosi metu pateiktą Darbų kainą/įkainius, neviršijant bendros pirkimo dalies maksimalios Preliminariosios sutarties vertės.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Užsakovas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.