## 11331
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės anestezijai, reanimacijai ir intensyviai terapijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 7901-3 | ICG sensoriai | 33140000-3 | Vienkartiniai, suaugusiems, skirti ICG matavimams atlikti. Du viengubi sensoriai 45-55mm diametro ir vienas dvigubas ICG sensorius 46 x 88 x 38mm ( +/-5mm ) diametro. Kontaktinė dalis iš gelio, Ag/AgCl arba analogišką. Be latekso. | Vnt. | 600 | 5.25 | 5 | 3150 | 3307.5 |  | 0 |  | 0
2 | 7901-5 | Kreipiklių komplektas | 33140000-3 | Sterilių biopsinių adatų kreipiklių komplektas, tinkantis ultragarso aparatui "Logiq 180" davikliui C364CBE. | Rink. | 150 | 25.83 | 5 | 3874.5 | 4068.225 |  | 0 |  | 0
3 | 7901-7 | Dantų apsauga | 33140000-3 | Vienkartinė, netoksiška, be latekso, pagaminta iš termoplastinio elastomero. Apsaugo dantis ir dantenas nuo sužeidimų, tinkama viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galima apkirpti iki reikiamos dydžio. Galimybė uždėti nesant dantims. Atveria burną, universalus dydis. Galimybė naudoti atliekant anesteziją, endoskopiją, reanimaciją, esant epilepsijai, tremorui ir t.t. | Vnt. | 100 | 3.2 | 5 | 320 | 336 |  | 0 |  | 0
4 | 7901-19 | Arterijos kateterizavimo rinkinys | 33140000-3 | Arterinis kateteris pritaikytas naudoti Seldingerio metodu, lankstus tiesus pravediklis. Arterinėje adatoje integruota skaidri sistema, sauganti nuo kraujo pratekėjimo punkcijos metu ir leidžianti matyti adatos užsipildymą krauju, turinti papildomą paviljoną kraujo pulsacijai stebėti. Sistema rotuoja 360° kampu. Specialus antgalis, palengvinantis pravediklio įvedimą. Kateterio ilgis – 8cm, pravediklio ilgis – 29cm, arterinės adatos dydis G20, ilgis 38mm. | Rink. | 200 | 16.2 | 5 | 3240 | 3402 |  | 0 |  | 0
5 | 7901-24 | Kraujagyslinis dilatatorius | 33140000-3 | Ilgis 20cm; Tinkantis pravediklis 035“. Pagamintas iš polietileno; Rentgeno kontrastinis; Smailėjantis, užapvalintas galas. Dydžiai: 4, 5,6,7,8 Fr. | Vnt. | 50 | 10 | 5 | 500 | 525 |  | 0 |  | 0
6 | 7901-38 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 2 | 33140000-3 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Zoll Rseries ALS defibriliatoriui. | Vnt. | 20 | 19.8 | 5 | 396 | 415.8 |  | 0 |  | 0
7 | 7901-40 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 4 | 33140000-3 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Lifepak defibriliatoriui. | Vnt. | 100 | 19.8 | 5 | 1980 | 2079 |  | 0 |  | 0
8 | 7901-41 | Minkštas skrandžio zondas Nr. 1 | 33140000-3 | vienkartinis, sterilus, lankstus, permatomas duodenalinis zondas su pravedėju. Pagamintas iš poliuretano, be DEPH, be latekso, be PVC. Su rentgeno kontrastine juostele, sunumeruotas kas 5 cm, dydis FR15, vidinis diametras 3,5 mm, išorinis diametras 4,5mm, ilgis 120 cm. ENFit konektorius enterinei sistemai. Vienkartinis, sterilus. Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš poliuretano, 15F, 95-105cm . | Vnt. | 1000 | 5 | 5 | 5000 | 5250 |  | 0 |  | 0
9 | 9212-1, 9378-17, 9380-4 | Radiodažnuminės destrukcijos adata | 33141326-1 | Vienkartinė, sterili, 14,5-15,2 cm ilgio, 20G storio, 10mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri. | Vnt. | 200 | 10 | 5 | 2000 | 2100 |  | 0 |  | 0
10 | 9212-3, 9378-27 | Tracheostominis vamzdelis su vidinėmis kaniulėmis | 33140000-3 | Tracheostominis vamzdelis su dviem vidinėmis kaniulėmis Sterilus Vienkartinio naudojimo Pagamintas iš medicininės klasės poliuretano .Vidinės kaniulės su 15 mm jungtimi .Vidinė kaniulė sukasi 360 o kampu. Tracheostominio vamzdelio kaklo plokštelė turi dvi šonines angeles vamzdelio laikikliui įdėti. Ant vamzdelio tvirtinimo plokštelės nurodytas gamintojas, dydis, išorinis bei vidinis vamzdelio diametrai, vamzdelio ilgis bei manžetės diametras Tracheostominis vamzdelis su žemo slėgio didelio tūrio manžete.Manžetė plonasienė, minkšta, atraumatinė, jautri šilumai. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su Luer jungtimi.Ant manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlio nurodytas išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai, manžetės diametras .Rinkinį sudaro platus ir reguliuojamas vamzdelio laikiklis, obturatorius ir dvi vidinės kaniulės. | Rink. | 120 | 70 | 5 | 8400 | 8820 |  | 0 |  | 0
11 | 9212-4, 9378-28 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 1 | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10-12cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 40 | 20.6 | 5 | 824 | 865.2 |  | 0 |  | 0
12 | 9212-5 ,9378-29 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 2 | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 4-4,5Fr kateteriais. 5Fr , apie 7-8cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 60 | 20.8 | 5 | 1248 | 1310.4 |  | 0 |  | 0
13 | 9212-6 | Tracheostominio vamzdelio rinkinys | 33140000-3 | Tracheostominis vamzdelis sutvirtintas spirale Vamzdelis lankstus, prisitaikantis prie kūno padėties pokyčių išorinės kaniulės lankstumas nesumažėja naudojant vidines kaniules. Pagamintas iš termolanksčios medžiagos, kuri minkštėja veikiant kūno temperatūrai Reguliuojamo ilgio Didelė, lanksti kaklo plokštelė, skirta sumažinti odos dirginimą ir pragulas tracheostomos srityje Tracheostominio vamzdelio kaklo plokštelė turi dvi šonines angeles vamzdelio laikikliui įdėti. Tracheostominis vamzdelis su didelio tūrio žemo slėgio manžete Ant vamzdelio tvirtinimo plokštelės nurodytas gamintojas, dydis, išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai, bei manžetės diametras. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su Luer jungtimi Su 15 mm jungtimi Sterilus Vienkartinio naudojimo Rinkinį sudaro vamzdelio laikiklis, obturatorius, dvi vidinės kaniulės, apsauginis dangtelis nuo kosulio. | Vnt. | 20 | 82 | 5 | 1640 | 1722 |  | 0 |  | 0
14 | 9212-9 | Nosies kaniulė su filtru | 33141220-8 | Vienkartinio naudojamo, 85-95cm. Ilgio, oro srauto slėgis, filtras turi jungtis tiesiai į slėgio jungtį "NOX" registravimo prietaisuose. | Vnt. | 500 | 5.7 | 5 | 2850 | 2992.5 |  | 0 |  | 0
15 | 9378-4, 9378-41 | Spinalinė adata Nr. 4 | 33141320-9 | Vienkartinė, sterili, 18-20 cm ilgio, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 600 | 1.975 | 5 | 1185 | 1244.25 |  | 0 |  | 0
16 | 9378-5 | Spinalinė adata Nr. 5 | 33141320-9 | Vienkartinė, sterili, 9-10 cm, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 100 | 0.7 | 5 | 70 | 73.5 |  | 0 |  | 0
17 | 9378-16 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 3 | 33141320-9 | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 9,8-11,0 cm ilgio, 20-22G storio, su stimuliatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai. | Vnt. | 150 | 7.2 | 5 | 1080 | 1134 |  | 0 |  | 0
18 | 9378-24 | Rinkiniai netiesioginės kalorimetrijos vertinimui | 33140000-3 | Paskirtis: vienkartinių priemonių rinkiniai netiesioginės kalorimetrijos procedūrai atlikti. 2. Vieną priemonių rinkinį turi sudaryti: a) Vienkartinio naudojimo srauto jutiklis – 1 vnt. b) Adapteris FiO2 matavimo linijos prijungimui prie DPV aparato – 1 vnt. c) Mėginių ėmimo linijos – 2 vnt. 3. Suderinamumas: siūlomos vienkartinio naudojimo priemonės turi būti suderinamos su gamintojo Cosmed, QNRG+ modelio monitoriumi. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus. | Vnt. | 50 | 23.6 | 5 | 1180 | 1239 |  | 0 |  | 0
19 | 9378-38 | Epidurinė adata 18G | 33141328-5 | Vienkartinė, sterili, epidūrinė adata su „Tuohy“ tipo nuopjova, 88-100mm ilgio, 18G storio, be sparneliu, užrakinamu pagrindu, turi tureti gradavimo žymes kas 10mm. Adatos konstrukcija sulieta su plastikinė mova. | Vnt. | 2000 | 2.3 | 5 | 4600 | 4830 |  | 0 |  | 0
20 | 9378-39 | Epidurinė adata 20G | 33141328-5 | Vienkartinė, sterili, epidūrinė adata su „Tuohy“ tipo nuopjova, 88-100mm ilgio, 20G storio, be sparneliu, užrakinamu pagrindu, turi tureti gradavimo žymes kas 10mm. Adatos konstrukcija sulieta su plastikinė mova. | Vnt. | 2000 | 2.3 | 5 | 4600 | 4830 |  | 0 |  | 0
21 | 9378-42 | Prailginimo linija 2-jų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | 33140000-3 | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm, ilgis 10cm, užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 4000 | 4 | 5 | 16000 | 16800 |  | 0 |  | 0
22 | 9378-43 | Prailginimo linija vienos atšakos su antiokliuziniu kamštuku | 33140000-3 | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su antiokliuziniu kamštuku (teigiamas boliusas), su spaustuku, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm; ilgis 10cm; užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 1000 | 1.4 | 5 | 1400 | 1470 |  | 0 |  | 0
23 | 9379- 6 | Universalus konektorius | 33140000-3 | Tiesus, abiejuose galuose galime prijungti prailginimo linijas. I.D. 6,5. Ilgis 14-15 mm. | Vnt. | 1500 | 0.36 | 5 | 540 | 567 |  | 0 |  | 0
24 | 9379-11 | Antibakterinis filtras „RVTM2“ reguliatoriui | 33140000-3 | Vienkartinis, tinkantis vakuumo reguliatoriui „RVTM2“. | Vnt. | 5000 | 1.25 | 5 | 6250 | 6562.5 |  | 0 |  | 0
25 | 9380-1 | PCVK (PICC) kateterių fiksavimo mechanizmas | 33140000-3 | Drugelio ar analogiškos formos su išpjovomis PCVK kateterio sparnelių fiksavimui. Tinkamas fiksuoti PCVK su viena ar keliomis atšakomis. Dydis: 90mm ± 2mm (ilgis) x 35mm ± 2mm (plotis) x 30mm ± 2mm (plotis centrinėje dalyje). Sterilus, nelimpantis prie pirštinių. Klijų pagrindas akrilas. Fiksatorius dviejų dalių: 1 - lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio; 2 - viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų). Galimybė naudoti ≥ 7 dienas. | Vnt. | 120 | 6.1 | 5 | 732 | 768.6 |  | 0 |  | 0
26 | 9380-7 | Videolaringoskopas | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Vieno dydžio – suaugusiems. Visas pilnai utilizuojamas. "Macintosh" tipo laringoskopo mentelė. Integruotas LCD ekranas - rodomas optimalus vaizdas esant įvairioms apšvietimo sąlygoms, distalinėje mentelės dalyje yra kamera. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Kiekvienas prietaisas yra atskirai supakuotas specialiame standžiame apvalkale, užsandarintame plastiko plėvele. Prietaiso partijos numeris ir galiojimo data nurodyti krašte virš LCD ekrano. | Vnt. | 30 | 85 | 5 | 2550 | 2677.5 |  | 0 |  | 0
27 | 9380-8 | Optinis laringoskopas | 33140000-3 | Vienkartinis optinis laringoskopas sunkiai intubacijai, nereikalaujantis paciento kaklo išlenkimo intubacijos metu ir tinkamas naudojimui esant stuburo kaklo traumai. Anatominės formos, išlenktas 90 laipsnių kampu, su kreipiamuoju kanalu vamzdelio įstatymui, turi tikti 6-7,5 ir 7-8,5 numerio vamzdeliams ir nereikalaujantis papildomai naudoti pravediklio vamzdelio įvedimui. Su optine sistema, kurios gale šviesos diodas, su antirūko sistema, kuri apsaugo optinę sistemą nuo aprasojimo ir vaizdo kokybės iškraipymo, su okuliaru, leidžiandžiu matyti intubacijos vaizdą be papildomų vaizdo sistemų ir su galimybe prisijungti video kamerą. (Galimi laringoskopu dydžiai N1; N2; N3 pagal poreikį ). | Vnt. | 150 | 75 | 5 | 11250 | 11812.5 |  | 0 |  | 0
28 | 9380-11 | Rezistoriai T-formos jungčiai su kandikliu | 33140000-3 | Vienkartiniai; Kliniškai švarūs; Turi CE ženklinimą; Rezistoriaus jungtis 15M; Supakuoti po 10 vnt. (to paties dydžio). Dydžiai: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.00mm skersmens. | rink. | 100 | 0.67 | 5 | 67 | 70.35 |  | 0 |  | 0
29 | 9380-12 | T-formos jungtis su vienakrypčiu vožtuvu ir kandikliu teigiamo slėgio iškvėpimo terapijai | 33140000-3 | Kliniškai švari; Vienkartinė; Naudojama vienam pacientui. Maksimalus naudojimo laikas - iki 7 dienų; Turi CE ženklinimą; Įkvėpimo anga -22M/15F-22M su vienkrypčiu vožtuvu ir kandikliu 22F; Įpakuota po 1 vnt. | Vnt. | 1000 | 2.39 | 5 | 2390 | 2509.5 |  | 0 |  | 0
30 | 9380-13 | Uždaros išmatų surinkimo sistemos rinkinys įvedamas | 33140000-3 | Skirta paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo. Sistema susideda iš lankstaus ir minkšto silikoninio kateterio, su pripučiama žemo slėgio manžete. Silikoninis kateris rentgenu peršviečiamas, su gylio įvedimo žyma. Kateterio ilgis 170 cm ±2 cm. Papildomas kanalas integruotas kateteryje, skirtas irigacijai, su aiškiai nurodyta informacija. Kateteris turi papildomą angą, per kurią yra galimybė paimti turinio laboratoriniams tyrimams. Komplektacijoje ne mažiau kaip 3 vnt. surinkimo maišų, kurių viduje yra skysčius absorbuojantis tamponas, paverčiantis skystį žele ir anga su kvapą sulaikančiu filtru, skirta perteklinių dujų išėjimui. Surenkamojo maišo talpa ne mažiau 1500 ml. Maišas su uždarymo dangteliu, bei tikslia gradacija turinio kiekiui įvertinti. Komplektacijoje yra švirkštas 40-45 ml talpos, skirtas balionėliui užpildyti. Sistema turi specialų tvirtinimą prie ligonio lovos bei spaustuką sistemai uždaryti. Visi komponentai yra be latekso ir skirti vienkartiniam naudojimui. Sistemą galima naudoti ne trumpiau kaip 28 d., keičiant tik surinkimo maišus. | Vnt. | 100 | 100 | 5 | 10000 | 10500 |  | 0 |  | 0
31 | 9380-14 | Pakeitimo maišeliai uždarai išmatų surinkimo sistemai | 33140000-3 | Pakeitimo maišeliai tinkantys uždarai išmatų surinkimo sistemai aprašytai 1.1 punkte. Surenkamojo maišo talpa ne mažiau 1500 ml. | Vnt. | 100 | 7 | 5 | 700 | 735 |  | 0 |  | 0
32 | 9380-15 | Uždaros išmatų surinkimo sistemos rinkinys klijuojamas | 33140000-3 | Skirta viduriuojančio paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo. Rinkinio komponentai: lankstus ir minkštas silikoninis kateteris, išmatų surinkimo maišas, 2 vnt. odos paruošimo servetėlių, lipnią, barjerinę plėvelę sudarantys klijai su specialiu aplikatoriumi. Visi komponentai be latekso. Silikoninis vamzdelis sudarytas iš viename gale esančio lipnaus paviršiaus, tvirtinamo prie paciento išangės. Kitas galas turi specialią jungtį surinkimo maišui tvirtinti, bei integruotą pakabą skirtą maišo tvirtinimui ant lovos krašto. Silikoninis vamzdelis papildomai įvilktas į kvapą mažinančią PE plėvelės rankovę, maksimaliai apsaugant aplinką nuo kvapų. Išmatų surinkimo maišas pagamintas iš medicininės PVC medžiagos (be ftalatų) graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų patekimą į aplinką. Šalia filtro gelinis blokatorius – apsauga kad skystis nepatektų į filtrą. Maišas su sandariu dangteliu. Odos paruošimo servetėlė sudrėkinta specialiu silikoninio pagrindo tirpalu, odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos, skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių, ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos, juos veiksmingai ištirpinant. Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. Klijai melsvos spalvos, aiškiai vizualizacijai, Kartu komplektuojami su aplikatoriumi. | Vnt. | 5 | 50 | 5 | 250 | 262.5 |  | 0 |  | 0
33 | 9380-16 | Pakeitimo maišeliai klijuojamai uždarai išmatų surinkimo sistemai. | 33140000-3 | Išmatų surinkimo maišas skirtas naudojimui su aukščiau aprašyta uždara išmatų surinkimo sistema, pagamintas iš medicininės PVC medžiagos (be ftalatų) graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų patekimą į aplinką. Šalia filtro gelinis blokatorius – apsauga kad skystis nepatektų į filtrą. Maišas su sandariu dangteliu. | Vnt. | 5 | 5 | 5 | 25 | 26.25 |  | 0 |  | 0
34 | 9380-17 | Lipni barjerinė plėvelė | 33140000-3 | Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant uždaros išmatų surinkimo sistemos silikoninio vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. Klijai melsvos spalvos, aiškiai vizualizacijai, Kartu komplektuojami su aplikatoriumi. | Vnt. | 5 | 5 | 5 | 25 | 26.25 |  | 0 |  | 0
35 | 9380-18 | Medicininių klijų pašalinimo priemonė | 33140000-3 | Naudojama uždaros klijuojamos išmatų surinkimo sistemos nuėmimui. Purškiamas aerozolis, skirtas švelniam ir neskausmingam medicininių klijų pašalinimui nuo odos. Talpa 50 ml | Vnt. | 5 | 11 | 5 | 55 | 57.75 |  | 0 |  | 0
36 | 9380-19 | Odos apruošimo servetėlė | 33140000-3 | Odos apruošimo servetėlė sudrėkinta specialiu silikoninio pagrindo tirpalu, odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos skirta odos aplik išangę paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant. | Vnt. | 10 | 0.4 | 5 | 4 | 4.2 |  | 0 |  | 0
37 | 9380-24 | Co2 Alice LoFlo matavimo sistemos priedas | 33140000-3 | Mėginio rinkinys, vyriško tipo „luer“ jungtimi, skirtas naudoti su kapnometrijos moduliu Loflo. Vienkartinio naudojimo. | Vnt. | 200 | 7.07 | 5 | 1414 | 1484.7 |  | 0 |  | 0
38 | 9380-25 | Lipdukai-etiketės spalviniam švirkštų žymėjimui | 33140000-3
38.1 | 9380-25.1 | Metalinis laikiklis |  | Metalinis laikiklis lipdukams 7 arba 11 vietų. Skirtas 163.2 plastikiniams lipdukų dėklams sudėti. | Vnt. | 59 | 45 | 21 | 2655 | 3212.55 |  | 0 |  | 0
38.2 | 9380-25.2 | Plastikinis dėklas lipdukams |  | Plastikinis dėklas lipdukams su rulonėliu pageidaujamo vaisto pavadinimo. Skirtas 163.3 lipdukų rulonėliui sudėti su specialia atplėšimo vieta. | Vnt. | 593 | 18.1 | 21 | 10733.3 | 12987.293 |  | 0 |  | 0
38.3 | 9380-25.3 | Lipdukai ritinėliuose |  | Lipdukai ritinėliuose, skirti papildymui (vienetais) | Vnt. | 520000 | 0.0165 | 21 | 8580 | 10381.8 |  | 0 |  | 0
39 | 9380-28 | Kvėpavimo kontūras naujagimiams | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo, pritaikytas naudojimui su drėkintuvu, gofruotas, kaitinimo laidu šildoma įkvėpimo šaka ne mažiau 160cm. Ilgio. rPAP generatoriaus ilgis 29-31cm. Jungiamoji žarna ne trumpesnė 90cm. Kontūras pritaikytas "Inspiration rPAP" gaivinimo aparatui. | Vnt. | 360 | 71 | 5 | 25560 | 26838 |  | 0 |  | 0
40 | 9380-32 | Filtras švirkšto adatai | 33140000-3 | Vienkartinis, sterilus injekcijos ir aspiracijos filtras švirkšto adatai, užsukamu sujungimu "luer Lock", filtro mikroporų dydis 3-5µm, kamštelio diametras ≤12mm. | Vnt. | 3000 | 2 | 5 | 6000 | 6300 |  | 0 |  | 0
41 | 9380-33 | Antimikrobiniai/antivirusiniai filtrai | 33140000-3 | Vienkartiniai antimikrobiniai/antivirusiniai filtrai krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksui "Vmax Encore229". | Vnt. | 20000 | 0.79 | 5 | 15800 | 16590 |  | 0 |  | 0
42 | 9380-35 | Ultragarsinio linijinio daviklio apvalkalas | 33140000-3 | Ultragarsinio daviklio apvalkalas 12-18 x 160-239cm. Su elastiniu "T"-formos galiuku arba lipnia juostele tvirtinimui. Sterilus, dviguboje pakuotėje, pagamintas iš etileno metilo akrilokopolymero plėvelės ( arba analogiškos ), permatomas. | Vnt. | 1000 | 11 | 5 | 11000 | 11550 |  | 0 |  | 0
43 | 9380-36 | Nerūdijančio plieno nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai | 33140000-3
43.1 | 9380-36.1 | 1 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 45 cm. Adatos dydis 25 mm, 3/8 atvirkštinis pjovimas (reverse cutting). USP 1. | Vnt. | 192 | 4.25 | 5 | 816 | 856.8 |  | 0 |  | 0
43.2 | 9380-36.2 | 3+4 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 45 cm. Adatos dydis 30 mm, 3/8 atvirkštinis pjovimas (reverse cutting). USP 3+4. | Vnt. | 288 | 4.1 | 5 | 1180.8 | 1239.84 |  | 0 |  | 0
43.3 | 9380-36.3 | 2 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 50 cm. Adatos dydis 40 mm, 3/8 atvirkštinis pjovimas (reverse cutting). USP 2. | Vnt. | 288 | 3.63 | 5 | 1045.44 | 1097.712 |  | 0 |  | 0
43.4 | 9380-36.4 | 5 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Dengta titano nitridu. Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 45 cm. Adatos dydis 48 mm, 1/2 apvali, kūginis pjovimas (taper cutting). USP 5. | Vnt. | 192 | 26.67 | 5 | 5120.64 | 5376.672 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 190280.68 | 203309.642 | Viso: | 0 |  | 0