Pirkimo sąlygų

2.1 priedas

ORO KONDICIONIERIAI SU MONTAVIMO PASLAUGA

| Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai |  | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Oro kondicionavimo įranga (Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas – (2vnt), išorinis blokas (1vnt.)) |  | Gamintojas (nurodyti): ................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........... |
| 1. | Privalomieji reikalavimai: |  |
| 1.1 | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 1.2 | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2. | Techniniai reikalavimai: |  |
| 2.1 | Tipas - lubinis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.2 | Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas – (2vnt), išorinis blokas (1vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (2vnt.) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.3 | Vėsinimo/šildymo galia ne mažiau kaip 2,3 kW | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.4 | Automatinis išsivalymas | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.5 | Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+ energijos efektyvumo klasė šaldymo režimu | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.6 | sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (vėsinimo / šildymo režime) 6,5/5,1 (± 0,4 kW) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.7 | Vidinio bloko triukšmo lygis: nuo 20 iki 40 db(A) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.8 | Išorinės dalies triukšmo lygis ne didesnis kaip 48 db (A) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.9 | Oro srautas nuo 250 iki 500 m³/h | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.10 | Išorinė dalis turi būti apsaugota nuo užšalimo | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.11 | Šaltnešis: R410A arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.12 | Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 3. | Aplinkos apsaugos reikalavimai |  |
| 3.1 | Oro kondicionavimo įranga turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 punkto reikalavimus: Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Ji ar jos sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos bei (ar) pakeičiamos. Prekei virtus atliekomis, ji turi būti tinkama pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: TAIP/NE] |

Jeigu perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomos informacijos (duomenų), patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.