## Lapas1
LABORATORINIŲ TYRIMŲ IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PASLAUGOS 36 MĖN. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
Eil. nr. | Reikalavimas
1 | Mėginiai iš anksto sutartais intervalais Tiekėjo lėšomis siunčiami Pirkėjui.
2 | Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas suteikia prieigą prie kontrolės vertinimo informacinės sistemos.
3 | Kokybės vertinimo duomenys pateikiami apdoroti statistiškai pagal analizatorių gamintojus, metodų grupes, tiriamas analites, iliustruoti grafiškai.
4 | Instrukcijų ir atsakymų pateikimas bei interpretacija pateikiama anglų ir lietuvių kalba.
5 | Kokybės kontrolės programos dalyvio sertifikatas.
6 | Per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo pagal Tiekėjo kontrolinių programų kalendorių, kuriame nurodyti paslaugos atlikimo terminai, suderinamas kontrolinių mėginių pateikimo grafikas metams. Metams pasibaigus, grafikas derinamas iš naujo sekantiems metams.
Pirkimo dalies nr. | Tyrimo/analitės pavadinimas | Reikalavimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis, vnt. | Kaina Eur be PVM | PVM proc. (įrašyti tik skaičių be proc. ženklo) | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Biocheminiai tyrimai: | Kartą per mėnesį | tyr. | 36 |  |  |  |  | 4235
ALAT, ASAT, albuminai, α-amilazė, lipazė, bendras baltymas, bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, kalcis, chloridai, cholesterolis, DTL cholesterolis, MTL cholesterolis, kreatininas, šarminė fosfatazė, gliukozė, GGT, LDH, geležis, kalis, natris, magnis, trigliceridai, šlapalas, šlapimo rūgštis.
2 | ADTL, |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 2420
fibrinogenas,
protrombino laikas/INR,
D-dimerai
3 | Rūgščių-šarmų pusiausvyra ir elektrolitai (pH, pO2, pCO2, kalis, natris, jonizuotas kalcis, gliukozė, laktatai) |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
4 | CRB, | Kiekybinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
reumatoidinis faktorius
5 | Troponinas I, | Fluorescentinė imunochromatografija (analizatorius AFIAS-10), kiekybinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 2420
CK MB masė,
mioglobinas,
NT-proBNP
6 | Prokalcitoninas | Fluorescentinė imunochromatografija (analizatorius AFIAS-10), kiekybinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
7 | Smegenų skysčio baltymai |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
8 | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota 5-ių dalių leukograma | 2 analizatoriai Mindray BC6000 | tyr. | 6* |  |  |  |  | 2420
9 | Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas | Šviesinė mikroskopija | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
10 | Eritrocitų nusėdimo greitis | Modifikuotas Westergreno metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
11 | Retikulocitai | Šviesinė mikroskopija | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
12 | ABO kraujo grupės ir RhD faktorius | Hemagliutinacija plokštumoje | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
13 | Slaptas kraujas išmatose | Kokybinis greitasis tyrimas (iFOB) | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
14 | Clostridioides difficile A/B toksinai, GDH | Imunochromatografinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
15 | Skreplių ląstelės |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1210
16 | Mikroskopinis tyrimas dėl RAB | Cylio-Nilseno metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
17 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (eritrocitai, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, nitritai, gliukozė, pH, lyginamasis svoris, leukocitai, baltymas, mikroalbuminas, kreatininas) |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 3630
| Šlapimo nuosėdos | Šviesinė mikroskopija
| Šlapimo nuosėdos | Automatizuotas nuosėdų tyrimas, analizatorius Dirui FUS-3600
18 | Parazitai kraujyje, Giemsa dažymas |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
19 | Parazitai išmatose | Ne virtuali programa | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
20 | Klinikinė citologija (ne ginekologinė) |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 3630
21 | Klinikinės chemijos preanalizė |  | tyr. | 6* |  |  |  |  | 2420
22 | Gripo A/B Ag, | Imunochromatografinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 6050
SARS-CoV-2 Ag,
RSV Ag
23 | SARS-CoV-2 IgM/IgG | Imunochromatografinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 2420
24 | Adenoviruso Ag, | Imunochromatografinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 6050
Rotaviruso Ag,
Noroviruso Ag išmatose
25 | H. pylori Ag išmatose | Imunochromatografinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 2420
26 | Legionella pneumophila Ag šlapime | Imunochromatografinis metodas | tyr. | 6* |  |  |  |  | 1815
* du kartai per 12 mėnesių