Protokolo priedas Nr. 3

RINKOS KONSULTACIJOS DĖL

T ELEKTROTECHNIKOS IR ELEKTROS MAŠINŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ

ATASKAITA

1. Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Elektrotechnikos ir elektros mašinų laboratorijos įranos.

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-09-04. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-09-10 d. 13:00 val. Lietuvos laiku.

4. Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis. Užpildytą klausimyną pateikė vienas dalyvis.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo techninėmis sąlygomis pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. dalyvių pastabos ir pasiūlymai perkelti į Lietuvos inžinerijos kolegijos parengtą klausimyną (2 dalis);

6.2. išvados (3 dalis).

2. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ PASTABAS IR SIŪLYMUS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio Nr. 1 nuomonė (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Ne, riboja konkurencija. Konkurso „ELEKTROTECHNIKOS IR ELEKTROS MAŠINŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS“ 1-moje pirkimo dalyje perkančioji organizacija planuoja įsigyti AC srovės variklių bandymo stendą. Techninės specifikacijos „Bendrieji reikalavimai“ dalies 11 punkte ir „Specialieji reikalavimai“ 1 pirkimo objekto dalis – AC srovės variklių bandymo stendas, 1 kompl. lentelės 1.25 punkte yra keliamas reikalavimas, kad siūlomas stendas turi atitikti 2011/65/ES direktyvą. Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį tai, kad toks reikalavimas nėra įgyvendinamas. Tokio tipo stendai dažniausiai susideda iš daugybės atskirų, skirtingų gamintojų komponentų komplektuojančių dalių, kurios savo ruoštu dažniausiai yra gaminamos nepavojingų ir aplinką saugančių medžiagų, todėl šiuos komponentus gaminančios kompanijos ir jų produkcija atitinka RoHS direktyvos 2011/65/ES keliamus reikalavimus. Gamintojai kurie surinkinėja tokius mokomuosius „AC srovės variklių bandymo stendus“ dažniausiai nėra tokių komponentų gamintojai, todėl tokio visuotinio sertifikato 2011/65/ES direktyvai neturi. Siūlytume šį reikalavimą išbraukti iš šių techninių reikalavimo sąrašo, nes tai gali labai stipriai riboti konkurenciją ir tiekėjų dalyvavimą šiame konkurse. Arba prašome leisti vietoje šią direktyvą 2011/65/ES patvirtinančio dokumento pateikti kitą tiekėjo arba gamintojos išduotą laisvos formos raštą ar deklaraciją, kad komponentai, kurie bus naudojami mokomojo „AC srovės variklių bandymo stendo“ gamybai atitiks RoHS direktyvos 2011/65/ES keliamus reikalavimus, nebus pagaminti iš pavojingų ir aplinkai kenksmingų medžiagų, skirti masinei prekybai, kurie yra naudojimui elektros ir elektronikos pramonėje, bei tiekiami į EU rinką vadovaujantis visais EU standartais ir reikalavimais. | Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 klausimą: nebus atsižvelgta į pastabą. Atsakymo argumentai: Tiekėjas Nr. 1 pareiškė pageidavimą, kad prekei AC srovės variklių bandymo stendas, 1 kompl. būtų netaikomas reikalavimas, kad siūloma prekė turi atitikti 2011/65/ES direktyvą, tačiau Perkančioji organizacija įgyvendindama projektą „Inžinerijos mokslų plėtra aukštojo neuniversitetinio mokslo įstaigose Lietuvoje: Lietuvos inžinerijos kolegijos sukūrimas“ Nr. 10-019-P-0005, yra įsipareigojusi projekto įgyvendinimo sutartyje: <>... planuojama įsigyti įranga privalės atitikti (tai bus numatoma atitinkamuose įrangos įsigijimo dokumentuose) efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EB) ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/ES)...<> Taip pat pažymėtina, kad Techninių specifikacijų 11 punkte yra numatyta, kad tiekėjas gali pateikti ir kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Ne, žr. pirmą punktą. | Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 klausimą: nebus atsižvelgta į pastabą. Atsakymo argumentai: Žr. 1 punktą |
|  | Ar kartu su pasiūlymu galėsite pateikti prekės gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimą (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūlomos parametro reikšmės atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytas parametro reikšmes. Jei ne – prašome nurodyti dėl kurių konkrečiai parametrų atitikties (nurodant techninės specifikacijos punktą) negalėsite pateikti gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų ir prašome argumentuoti kodėl? | Ne, direktyvos 2011/65/ES sertifikatas stendui | Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 klausimą: nebus atsižvelgta į pastabą. Atsakymo argumentai: Žr. 1 punktą |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su prekėmis teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus ir ar galėsite juos patekti? Jeigu ne, nurodykite kurių dokumentų ir kodėl negalėsite pateikti kartu su prekėmis? | Ne, žr. Pirmą punktą. | Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 klausimą: nebus atsižvelgta į pastabą. Atsakymo argumentai: Žr. 1 punktą |
|  | Ar prekių pristatymo terminas 3 (trys) mėnesiai po sutarties pasirašymo yra pakankamas? Jei ne, prašome nurodyti savo siūlomą. | Manome, kad užtektinas. | Dalyviai pastabų nepateikė |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Planuojame, jei bus atsižvelgta į pastabas. | Dalyviai pastabų nepateikė |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | - | Dalyviai pastabų nepateikė |
|  | Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties. | - | Dalyviai pastabų nepateikė |

3. IŠVADOS

3.1. Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis.

3.2. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo techninėmis specifikacijomis, reikalaujamais dokumentais, terminais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3. Perkančioji organizacija į dalyvio pateiktus pasiūlymus dėl Direktyvos 2011/65/ES netaikymo, neatsižvelgė.

3.4. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.