2025-09-17

- Klausimas.

„..prašau patikslinimo dėl TS-08 .

Kažkur aprašyme įsivėlė klaida, nes visi tiekėjai man tvirtina, kad tokio derinio nėra: plokštė 12 mm storio, vatos pagrindu ir 30 dB garso izoliacijos, t.y. niekas negamina ir jis nėra įmanomas. Su tokia garso izoliacija yra arba kietos plokštės, arba tada jei minkštos, tuomet daug didesnio storio.“

Atsakymas

Klaida dėl plokščių storio, kad pasiekti 30 dB garso izoliaciją plokštė turi būti iki 50 mm storio

PVZ: 50 mm storis 42 dB garso izoliacia.

Reikalinga ne mažesnė kaip 30 dB garso izoliacija.

- Klausimas.

„..patikslinkite, prašau, 51 ir 52 žiniaraščio punktus:

Darbas įvardinamas kaip Aliuminio/stiklo vitrininių durų montavimas, tačiau TS-32 palikti 2 įrašai ir plastikas ir aliuminis (Plastikiniu vitrininių durų montavimas/Aliuminis/stiklinės durys ), aprašyme toliau plastikas. Kaip turi būti iš tikrųjų?

Kokio storio stiklo paketai 51 ir 52 p.?“

Atsakymas

Taip netikslumas.

Tikslinta pas naudotojus: durys aliumininės vitrininės su stiklo paketu.

51. Vitrininių aliuminio durų stiklo paketas 24 mm storio (4/16/4 mm, stiklas/rėmas/stiklas)

52. Tas pats 24 mm (4/16/4)

2025-09-18

- Klausimas

patikslinkite informaciją apie šarvuotas duris į 1-14. Jų aukštis nurodytas 3200. Čia turėtų būti 2100mm durys su 1100mm viršduriu ar kokia konstrukcija?

Įrengiamos naujos šarvuotos plieninės vidaus durys

Žymėjimas Matmenys (mm) Pastabos

1-14 1310x3200

Atsakymas

Išorės šarvuotų durų anga 1-14 patalpoje (h) 3200 x 1310 mm

Pačių durų varčių aukštis standartinis 2100 mm, bet virš durų bus papildoma šarvo durų konstrukcija (h) 1100 mm viršduris ir tas viršduris turi būti taip pat šarvo.

Laimėjęs konkurso dalyvis prieš užsakant turės tikslintis šarvuotų durų matmenis.