## Pasiūlymo priedas
Pirkimo sąlygų 1 priedo priedėlis/
Prekių pirkimo - pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1 lentelė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  | Reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)
1 |  |  | 2
1. Balionas ir ventilis turi atitikti gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-472 reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
2. Būtinas tarptautinis pavojingo krovinio žymėjimas UN 1072 ant baliono; turi būti paženklinti Pi („П“), kuris turi būti nenuimamai pritvirtintas arba įspaustas gerai matomoje vietoje kartu su atitikties įvertinimo procedūrą atlikusios paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu. |  |  | Taip/Ne (pateikti atitikties vertinimo deklaraciją)
3. Balionas turi atitikti Europos standartui EN 12257 arba EN 1964-1. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas arba žymuo ant baliono)
4. Balionas privalo būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 1 metus nuo pristatymo dienos. |  |  | Taip/Ne
5. Balionai, skirti deguonimi užpildyti turi būti daugkartinio naudojimo. |  |  | Taip/Ne (Pateikti daugkartinį naudojimą patvirtinančius dokumentus (talpos aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, tiekėjo deklaraciją ar kitus lygiaverčius dokumentus)).
Būtina užpildyti 2 lentelės 4 - 6 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, šalį, prekės pavadinimą (jeigu yra), modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas lentelės 7 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai pvz.: gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.
Pastabos: 1) Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas; 2) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.); 3) Jei iš šiame priedėlyje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes; 4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) šio priedo reikalavimų, bus atmetami; 5) Pateikdamas šį užpildytą pasiūlymo priedėlį tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka reikalaujamas technines charakteristikas.
2 lentelė
I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Gamintojas, šalis (PILDO TIEKĖJAS) | Prekės pavadinimas / modelis / prekės kodas (nurodyti jeigu yra) (PILDO TIEKĖJAS) | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris pastraipa, punktas ir pan., kuriame yra atitinkamą šio priedo reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Balionas, deguonies | 1. Skirtas užpildyti medicininiu deguonimi. 2. Baliono darbinis slėgis - ne mažiau 200 barų. 3. Balionų spalva - balta. 4. Baliono testavimo slėgis - 300 barų. 5. Ventilio sriegis - G 3/4". 6. Baliono tūris 10 l. 7. Turi būti įkalti šie žymenys ant baliono sienelės: baliono tūris, baliono svoris, darbinis slėgis, (barais), testavimo slėgis (barais). | (irašyti) | (irašyti) | (tikslus aprašymas) | (įrašyti)
|  | ___________________________ |  | ________________________ | ________________________________
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | (parašas) | (Vardas ir Pavardė)
*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.