Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS

RENTGENO SPINDULIŲ DIFRAKTOMETRAS

Dokumento versija Nr. 1

Paaiškinimas dėl pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės aktų nuostatos, skelbime nurodytos sąlygos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra taikomos šiam pirkimui ir yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose aviro konkurso bendrosiose sąlygose ir specialiosiose sąlygose (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje). Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. rezervuota teisė dalyvauti pirkime), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia. Jeigu reikalavimai, terminai nėra nurodyti, siekiant pirkimo efektyvumo, operatyvumo, laikoma, kad nustatomi minimalūs teisės aktų reikalavimai, terminai.

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

# Atrankos reikalavimai tiekėjams

  - Atrankos reikalavimai pateikiami lentelėje. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti lentelėje reikalaujamus dokumentus. Tiekėjo, neatitinkančio atrankos reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

| Eil. Nr. | Atrankos reikalavimas | Reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi turėti galimybę, kad pirkimui siūlomos įrangos instaliavimą, surinkimą ir kalibravimą atliktų gamintojo apmokyti, apie įrangą išmanantys (kvalifikuoti), asmenys (gamintojo / pardavėjo / trečiųjų šalių darbuotojai arba fiziniai asmenys) | Įrangos gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal tiekėjo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo, laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad dalyvio laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos įdiegimą (instaliavimą) ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama). |

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, nurodytą 4 priede.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - 1 priedas (techninė specifikacija);

    - 4 priedas (pasiūlymas).

  - Kiti dokumentai papildomi, patikslinami remiantis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešųjų pirkimų teisės aktų numatyta tvarka.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina pateiktų dokumentų tikrumą. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų, žemiau nurodytų užpildytų priedų ir kitų dokumentų visuma:

    - siūloma pirkimo objekto techninė specifikacija (1 priedas).

    - EBVPD (3 priedas).

    - pasiūlymo forma (4 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija (51 / 52 priedas).

    - Kiti dokumentai, jei reikalaujama šiame aprašomajame dokumente ar 1 bei 4 prieduose.

__________

## Aprašomojo dokumento 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rentgeno spindulių difraktometras

- Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis. Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

- Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 220±10 V, 50 Hz kintamos įtampos tinklas.

- Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Pildo tiekėjas tiksliai detalizudamas kiekvieną reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Rentgeno spindulių difraktometras, skirtas įvairių miltelių, birių medžiagų kristalografiniams tyrimams. Gamintojas, modelis: |  |
|  | Goniometras | Difraktometras privalo turėti vertikalų, teta/teta (Ɵ/Ɵ) tipo goniometrą, kuriame bandinio padėtis matavimo metu yra horizontali. |  |
|  |  | Minimalus goniometro spindulys turi būti ne mažesnis kaip 150 mm |  |
|  |  | Goniometro 2teta kampo diapazonas ne prastesnis kaip nuo -1° iki 140°. |  |
|  |  | Sistema privalo turėti galimybę valdyti ir kontroliuoti goniometro šaltinio pusės ir detektoriaus pusės ašis atskirai ir nepriklausomai viena nuo kitos. |  |
|  | Rentgeno spindulių šaltinis | Privalomas vario (Cu) anodo rentgeno spindulių šaltinis. |  |
|  |  | Maksimali generatoriaus įtampa privalo būti ne mažesnė kaip 40 kV. |  |
|  |  | Maksimali generatoriaus galia privalo būti ne mažesnė kaip 800 W. |  |
|  | Optiniai elementai | Privalo būti pridėti krentančio ir atsispindėjusio spindulių Soller plyšiai, kurių kampinė skiriamoji geba ne prastesnė kaip 2,5°. |  |
|  |  | Privalo būti pridėtas nikelio (Ni) filtras skirtas nufiltruoti Cu Kβ spinduliuotę. |  |
|  |  | Privalo būti pridėtas oro sklaidomų rentgeno spindulių slopintuvas. |  |
|  | Bandinio stalelis ir manipuliavimo sistema | Privalo būti pridėtas automatizuotas bandinio stalelis su bandinio sukimo apie savo ašį funkcija. |  |
|  |  | Sistema turi gebėti paimti bandinį iš prietaiso išorės ir nunešti į matavimo poziciją neatidarant bandinio/difraktometro kameros/korpuso. |  |
|  |  | Sistema turi būti pritaikyta prijungimui prie išorinės automatizacijos/robotinės sistemos bandinių nunešimui iki bandinio paėmimo matavimui vietos. |  |
|  |  | Sistema privalo gebėti priimti išorinius signalus matavimų iniciavimui ir atlikimui iš išorinės automatizacijos/robotinės sistemos. |  |
|  | Detektorius | Privalo būti pridėtas puslaidininkis 1D arba 2D tipo detektorius. |  |
|  |  | Rentgeno spinduliuotę registruojančios zonos dydis detektoriuje privalo būti ne mažesnis kaip 300 mm2. |  |
|  |  | 1D detektoriaus 1 kanalo juostos plotis (2D detektoriaus atveju 1 pikselio dydis) ne didesnis nei 75 µm. |  |
|  |  | 1D Detektoriaus atskirų kanalų skaičius (2D detektoriaus atveju detektoriaus linijų skaičius) privalo būti ne mažesnis kaip 256. |  |
|  |  | Detektoriaus efektyvumas Cu Kα spinduliuotei privalo būti ne prastesnis kaip 99%. |  |
|  |  | Detektoriaus impulsų registravimo greitis privalo būti ne prastesnis kaip 2,0 x108 imp./s. |  |
|  |  | Detektorius privalo gebėti selektyviai slopinti bandinio fluorescencijos rentgeno spinduliuotę. |  |
|  | Mėginio laikikliai | Turi būti pridėti nemažiau 5 bandinio laikiklių, skirtų milteliniams mėginiams. Bandinio laikikliai turi būti 51.5 ±0.3 mm diametro, 8.6 ±0.2 mm aukščio, su duobute bandiniui, kurios diametras yra 24 ±2 mm ir gylis 0.5 – 2 mm. |  |
|  | Personalinis kompiuteris (PK) | Privalo būti pridėtas išorinis (ne integruotas) gamintojo reikalavimus atitinkantis PK su Windows 11 arba lygiaverte operacine sistema (OS). |  |
|  | Programinė įranga | Privalo būti pridėta, sistemos valdymui, duomenų surinkimui bei apdorojimui. |  |
|  |  | Programinės įrangos instaliacijų PK skaičius turi būti neribojamas. Licencijų, leidžiančių vienu metu dirbti su programine įranga, skaičius privalo būti ne mažesnis kaip 10 vnt. |  |
|  | Aušinimas | Privalo būti pridėtas integruotas difraktometro aušinimo įrenginys, atitinkantis gamintojo reikalavimus. |  |
|  | Garantija | Privaloma, ne trumpesnė kaip 1 metų garantija po instaliacijos. |  |
|  | Instaliacija ir mokymai | Įranga su visais priedais privalo būti pristatyta ir suinstaliuota pirkėjo nurodytu adresu. |  |
|  |  | Po įrangos instaliacijos privalomi darbo su įranga mokymai ne mažiau kaip 3 pirkėjo atstovams ir ne trumpesni kaip 6 akad. val. | Gamintojo patkimėjimą |

Pastaba dėl VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. įrodžius duomenų klastojimą, bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, tiekėjui numatoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, be kita ko ir tiekėjo įrašymas į Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą bei su tuo susijusios sankcijos.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

- Pristatymo terminai

Visa įranga, turi būti pristatyta, instaliuota bei atlikti visi įrangos pajungimo darbai bei apmokyta dirbti per 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Garantija

Garantinis terminas įrangai: 12 mėnesių nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo.

- Apmokėjimo už gautą prekę terminai

Už techninę specifikaciją atitinkančią ir Pirkėjo priimtą Prekę bus apmokėta per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos pateikimo per SABIS dienos.

## Aprašomojo dokumento 2 priedas „Sutarties projektas“

Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su laimėjusiu tiekėju.

Viešojo pirkimo sutarties projektas nėra pridedamas. Sutartis bus sudaryta pagal tipinę Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą prekių pirkimo sutarties formą, pirkimo dokumentų sąlygas ir šias sąlygas atitinkančio tiekėjo pasiūlymo sąlygas.

Sutarties pagrindinės sąlygos:

- Sutarties neįvykdymas:

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Nustatomi delspinigiai abiems Šalims už įsipareigojimų nevykdymą – 0,02 % per dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 2 % (du procentus) bendros Sutarties kainos be PVM, arba visos prekės ar dalis prekių nėra pristatytos ar kiti tiekėjo įsipareigojimai nėra įvykdyti vėluojat 100 dienų, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

    - vienašališkai nutrauks Sutartį;

    - pasinaudos Sutarties užtikrinimu – bauda (bauda sumokama per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos).

įtrauks tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrąšą, skelbiamą Viešųjų pirkimų tarnybos.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Šalys susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

## Aprašomojo dokumento 51 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, tiekėjo juridinio asmens kodas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, CVP IS pirkimo ID)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Aprašomojo dokumento 52 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(Data)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, CVP IS pirkimo ID)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.