ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110  Elektrėnai,

tel. (8 528) 58 015, el. p. administracija@elektrenai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188756190

TVIRTINU:

Elektrėnų savivaldybės administracijos

direktorė

_______________ Jekaterina Goličenko

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KRAUJUI TIRTI SKIRTI REAGENTAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	
	
	1.1. Perkančioji organizacija VšĮ Elektrėnų savivaldybės Sveikatos centras, juridinio asmens kodas 181527132, adresas Taikos g. 6, Elektrėnai, (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, nurodytą pirkimo objektą.

1.2. Viešąjį pirkimą atlieka Perkančiosios organizacijos įgaliotoji Elektrėnų savivaldybės administracija, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, kodas 188756190 (toliau – Įgaliotoji organizacija). Įgaliotajai organizacijai suteikiama teisė organizuoti pirkimą ir atlikti pirkimo procedūras Perkančiosios organizacijos vardu iki pirkimo sutarties sudarymo. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudarys savo vardu.

1.3. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teises aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.	
	1.4. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.	
	1.5.Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. papunkčiu yra taikomi žalieji reikalavimai: „tvari pakuotė: siūlomos prekės pirmo lygio ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais arba siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta taip, kad ją būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų arba siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitą lygiavertę sistemą / standartą, patvirtintą Europos ar tarptautinės sertifikavimo įstaigos (sertifikavimo sritis: tvarių (pagamintų iš perdirbamos medžiagos arba tinkamų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti) pakuočių gamyba).“

1.7. Pirkėjo funkcijas vykdo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Viešojo pirkimo organizatorius.	
	1.8. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti įgaliotosios organizacijos atstovas Asta Kneziauskienė, tel. (0 528) 58007, el. p. asta.kneziauskiene@elektrenai.lt, adresas Rungos g. 5.
	
	2. PIRKIMO OBJEKTAS	
	
	2.1. Pirkimo objektas – kraujui tirti skirti reagentai (toliau – prekės). Numatoma sutarties trukmė 12 mėnesių.

2.2. Šis pirkimas skaidomas į atskiras dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims:

1 Pirkimo dalis. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI CLINITEK Status Plus ar lygiaverčiam. Maksimalus 1 dalies biudžetas yra 900,00 Eur be PVM.

2 Pirkimo dalis. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI CLINITEK Status Plus ar lygiaverčiam. Maksimalus 2 dalies biudžetas yra 350,00 Eur be PVM.

3 Pirkimo dalis. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB, PT (INR), ir D-dimerų KIEKYBINIAM NUSTATYMUI, ANALIZATORIUMI Eurolyser CUBE-S (arba lygiaverčiu) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Maksimalus 3 dalies biudžetas yra 15200 Eur be PVM.

4 Pirkimo dalis. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB, PT (INR), ir D-dimerų KIEKYBINIAM NUSTATYMUI, ANALIZATORIUMI Eurolyser CUBE-S (arba lygiaverčiu) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Maksimalus 4 dalies biudžetas yra 3800,00 Eur be PVM.

5 Pirkimo dalis. REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS KRAUJO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA. Maksimalus 5 dalies biudžetas yra 4100,00 Eur be PVM.

6 Pirkimo dalis. REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA. Maksimalus 6 dalies biudžetas yra 550,00 Eur be PVM.

7 Pirkimo dalis. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI (analizatorius yra įstaigos nuosavybė). Maksimalus 7 dalies biudžetas yra 1850,00 Eur be PVM.

8 Pirkimo dalis. Maksimalus 8 dalies biudžetas yra 2450,00 Eur be PVM.

2.3. Perkamų prekių kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje.

2.4. Prekės perkamos pagal fiksuoto įkainio kainodarą.

2.5. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“ ir priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.6. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Taikos g. 6, Elektrėnai, Bažnyčios g. 6, Vievis ir Liepų g. 16, Vievis.

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA
	
	3.1. Perkančioji organizacija netikrins tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.	
	3.2. Perkančioji organizacija netaiko kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.	
	3.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai  įsipareigoja, kad pirkimo sutartį  vykdys tik tokią  teisę  turintys asmenys. Teisę verstis atitinkama veikla įrodančius dokumentus, jei tokia teisė  reikalaujama pagal teisės aktus ir nebuvo patikrinta pasiūlymų vertinimo metu, tiekėjas turi pateikti iki atitinkamų  veiklų  vykdymo pradžios.	
	3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jeigu jie yra žinomi. Jei tiekėjas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ar kitus reikalavimus tiekėjui, subtiekėjus galima išviešinti sudarius pirkimo sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (t. y. asmenis, kuriuos planuoja įdarbinti), jei jų pajėgumais remiamasi dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams. 	
	3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS	
	
	4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo įgaliotoji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).	
	4.2. Įgaliotoji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.	
	4.3. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.	
	4.4. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, įgaliotoji organizacija reikalauja, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų solidari.	
	
	5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	
	
	5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kito tiekėjo, pateikusio pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.	
	5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.	
	5.3. Įgaliotoji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, xlsx, docx ir kt.).	
	5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos.	
	5.5. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.	
	5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.	
	5.7. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.	
	5.8. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.	
	5.9. Įgaliotoji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą įgaliotoji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.	
             5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti:

5.10.1. Užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal apklausos sąlygų 1 priedą;

5.10.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai;

5.10.3. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.10.4. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą teikia ne tiekėjo vadovas);

5.10.5. Kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.11. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.
	5.12. Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.	
	5.13. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu įgaliotoji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
	5.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, įgaliotoji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS	
	
	6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:	
	6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.	
	6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo įgaliotoji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).	
	6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi įgaliotoji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – įgaliotoji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	
	
	7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

8. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	
	
	8.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad įgaliotoji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.	
	8.2. Įgaliotoji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
	8.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 2 darbo dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.	
	8.4. Įgaliotoji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.	
	8.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, įgaliotoji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.	
	8.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, įgaliotoji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.	
	8.7. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas įgaliotosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.	
	8.8. Įgaliotoji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.	
		
	9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS	
	
	9.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks skelbime apie pirkimą nurodytu terminu. 	
	9.2. Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę tiekėjai nedalyvauja.

10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS	
	
	10.1. Jei tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, Pirkimo organizatorius toliau atlieka šias pirkimo procedūras:	
	10.1.1. nustato, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;	
	10.1.2. patikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;	
	10.1.3. patikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;	
	10.1.4. patikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža;	
	10.1.5. sudaro pasiūlymų eilę ir nustato pirkimo laimėtoją;	
	10.1.6. tiekėją, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kviečia sudaryti pirkimo sutartį.	
	10.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, įgaliotoji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.	
	10.3. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir pagrindiniais pirkimų principais. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės šiam pirkimui netaikomos.	
	10.4. Pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per nustatomą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.	
	10.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo organizatoriui paprašius CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo CVP IS priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Pirkimo organizatorius turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis Pirkimo organizatoriui parodytų atitinkamų dokumentų originalus.	
	10.6. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, Pirkimo organizatorius prašo tiekėją ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.	
	10.7. Pirkimo organizatorius gali nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinus pasiūlymo dalį nustatoma, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.	
	10.8. Kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų, Pirkimo organizatorius vertina tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šiose Apklausos sąlygose, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. 	
	
	11. ELEKTRONINIS AUKCIONAS ARBA DERYBOS

11.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas.

11.2. Derybos nebus vykdomos.

12. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	
	
	12.1. Įgaliotoji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:	
	12.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;	
	12.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pakeisti pavadinimai, kiekiai, mato vienetai ir pan.);	
	12.1.3. pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina;	
	12.1.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;	
	12.1.5. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;	
	12.1.6. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią įgaliotoji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;	
	12.1.7. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;

12.1.8.jei tiekėjas nepateikė kartu su pasiūlymu atitikimą techninei specifikacijai grindžiančių dokumentų (užpildytų lokalinių sąmatų, darbų kiekių žiniaraščių ir pan.)	
	12.1.9. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pateikti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.	
	12.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas CVP IS priemonėmis.	
	
	13. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	
	
	13.1. Įgaliotoji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.	
	13.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

14. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS	
	
	14.1. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.	
	14.2. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 	
	14.3. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.	
	14.4. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. 	
	14.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba iki įgaliotosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, įgaliotoji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pirkimo organizatoriaus patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.	
	
	15. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS	
	
	15.1. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

16. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS	
	
	16.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

16.2. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

17. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI	
	17.1. Pasiūlymo forma.	
	17.2. Techninė specifikacija.

17.4. Viešojo pirkimo sutarties projektas.

Apklausos sąlygų

1 priedas

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Pareiškiame, kad šis pirkimo pasiūlymas parengtas nesinaudojant ryšiais, žiniomis, suderintais duomenimis ar susitarimu su kitais ūkio subjektais, asmenimis, rengiančiais apklausą.

- Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

- Patvirtiname, kad neatitinkame VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto reikalavimo:

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

- Kainos, pagal kurias bus nustatomas laimėtojas, tokios:

1 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI CLINITEK Status Plus ar lygiaverčiam

|  | REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI „CLINITEK Status Plus” ar lygiaverčiam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
|  | Tiriamosios analitės: PRO, BLD, LEU,NIT, GLU, KET, pH, SG, Bil, UBG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiriamosios analitės: 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 dalies bendra pirkimo dalies suma EUR su PVM: ............ .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą). Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

Techninė specifikacija jei siūlomas lygiavertis analizatorius

| Pusiau automatinis šlapimo analizatorius |  | Nuoroda į techninės specifikacijos atitikimo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas |  |
| Galimi naudojamų juostelių tipai | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. |  |
| Portabilumas | naudojamos 6 vnt. AA dydžio šarminės baterijos, galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo elektros šaltinio |  |
| Ekranas | liečiamas ekranas |  |
| Spausdintuvas | vidinis terminis |  |
| Jungtys | LIS/HIS RS 232, galimybė prijungti platformą su USB ir Wifi jungtimis |  |
| Matavimo metodas | atspindžio spektrofotometras |  |
| Atmintis | ne mažiau 950 pacientų rezultatų |  |
| Kalibracija | automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą, jokių papildomų kalibracijos priemonių nereikia |  |
| Juostelių apsauga nuo drėgmės | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
| Juostelių atpažinimas | automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
| Rezultatų patarėjas | automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |
| Programinė įranga | būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |
| Brūkšninis kodas | pajungiamas pasirinktinai |  |
| Kokybės kontrolė | teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, ne mažiau 2 lygių |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Taikos g. 6, Elektrėnai.

2 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI CLINITEK Status Plus ar lygiaverčiam

|  | REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI „CLINITEK Status Plus” ar lygiaverčiam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
|  | Tiriamosios analitės: PRO, BLD, LEU,NIT, GLU, KET, pH, SG, Bil, UBG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiriamosios analitės: 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ...................... .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą). Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

Techninė specifikacija jei siūlomas lygiavertis analizatorius

| Pusiau automatinis šlapimo analizatorius |  | Nuoroda į techninės specifikacijos atitikimo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas |  |
| Galimi naudojamų juostelių tipai | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino: kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. |  |
| Portabilumas | naudojamos 6 vnt. AA dydžio šarminės baterijos, galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo elektros šaltinio |  |
| Ekranas | liečiamas ekranas |  |
| Spausdintuvas | vidinis terminis |  |
| Jungtys | LIS/HIS RS 232, galimybė prijungti platformą su USB ir Wifi jungtimis |  |
| Matavimo metodas | atspindžio spektrofotometras |  |
| Atmintis | ne mažiau 950 pacientų rezultatų |  |
| Kalibracija | automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą, jokių papildomų kalibracijos priemonių nereikia |  |
| Juostelių apsauga nuo drėgmės | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
| Juostelių atpažinimas | automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
| Rezultatų patarėjas | automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |
| Programinė įranga | būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |
| Brūkšninis kodas | pajungiamas pasirinktinai |  |
| Kokybės kontrolė | teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, ne mažiau 2 lygių |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Liepų g. 16, Vievis.

3 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB, PT (INR), ir D-dimerų KIEKYBINIAM NUSTATYMUI, ANALIZATORIUMI  Eurolyser CUBE-S (arba lygiaverčiu) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml. /vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRB Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai su integruotais kapiliarais skirtais kapiliarinio kraujo paėmimui | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(INR) Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| D-dimero Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ............. .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytų tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą).

5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

REIKALAVIMAI CRB, PT(INR), ir D-Dimerų ANALIZATORIUI Eurolyser CUBE -S ar lygiaverčiam (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

arba lygiaverčiam.Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas techniniams parametrams su tiksliai nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| 1 | imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) arba lygiavertis |  |
| 2 | analizatorius skirtas CRB, PT(INR), D-Dimerų kiekybiniams tyrimams atlikti iš kapiliarinio, veninio kraujo, serumo, plazmos |  |
| 3 | automatinė hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina |  |
| 4 | būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |
| 5 | RFID technologija ar lygiavertė, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė, LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas |  |
| 6 | ne mažiau nei 5 000 pacientų tyrimų rezultatų |  |
| 7 | pateikimas į LIS, galimybė rezultatus perkelti į laikmeną ir archyvuoti internetiniame archyve, galimybė siųsti atsakymus elektroniniu paštu |  |
| 8 | galimybė įvesti paciento vardą ir pavardę, galimybė įvesti operatoriaus ID, kai prietaisas pajungtas į LIS duomenys įvedami nuskaičius brūkšninį kodą |  |
| 9 | neaptarnaujamas, integruota kokybės kontrolės savitikros sistema |  |
| 10 | būtina nuotolinio serviso galimybė |  |
| 11 | CRB - imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) PT(INR) – fotometrinis krešulio aptikimas (Owreno metodas) D-dimeras - imunoturbidimetrinis |  |
| 12 | CRB - reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliariniam kraujui skirtu paimti kapiliaru integruotu į reagento kiuvetę PT(INR) – reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliarais skirtais kapiliariniam kraujui paimti D-Dimero - reagentų rinkiniai pilnai paruošta matavimui |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Taikos g. 6, Elektrėnai.

4 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB, PT (INR), ir D-dimerų KIEKYBINIAM NUSTATYMUI , ANALIZATORIUMI  Eurolyser CUBE-S (arba lygiaverčiu) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml. /vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRB Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai su integruotais kapiliarais skirtais kapiliarinio kraujo paėmimui | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(INR) Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| D-dimero Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ............. .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytų tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą).

5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

REIKALAVIMAI CRB, PT(INR), ir D-Dimerų ANALIZATORIUI Eurolyser CUBE -S ar lygiaverčiam (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

arba lygiaverčiam.Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas techniniams parametrams su tiksliai nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| 1 | imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) arba lygiavertis |  |
| 2 | analizatorius skirtas CRB, PT(INR), D-Dimerų kiekybiniams tyrimams atlikti iš kapiliarinio, veninio kraujo, serumo, plazmos |  |
| 3 | automatinė hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina |  |
| 4 | būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |
| 5 | RFID technologija ar lygiavertė, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė, LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas |  |
| 6 | ne mažiau nei 5 000 pacientų tyrimų rezultatų |  |
| 7 | pateikimas į LIS, galimybė rezultatus perkelti į laikmeną ir archyvuoti internetiniame archyve, galimybė siųsti atsakymus elektroniniu paštu |  |
| 8 | galimybė įvesti paciento vardą ir pavardę, galimybė įvesti operatoriaus ID, kai prietaisas pajungtas į LIS duomenys įvedami nuskaičius brūkšninį kodą |  |
| 9 | neaptarnaujamas, integruota kokybės kontrolės savitikros sistema |  |
| 10 | būtina nuotolinio serviso galimybė |  |
| 11 | CRB - imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) PT(INR) – fotometrinis krešulio aptikimas (Owreno metodas) D-dimeras - imunoturbidimetrinis |  |
| 12 | CRB - reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliariniam kraujui skirtu paimti kapiliaru integruotu į reagento kiuvetę PT(INR) – reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliarais skirtais kapiliariniam kraujui paimti D-Dimero - reagentų rinkiniai pilnai paruošta matavimui |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Liepų g. 16, Vievis.

5 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS KRAUJO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr. | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hematologinis kraujo tyrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ...................... .

TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB AUTOMATIZUOTAM ANALIZATORIUI PANAUDAI

| Eil. Nr. | Kokybiniai - techniniai reikalavimai | Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius (gali būti naudotas) – 1 vnt. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas |
| 2. | Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, LYM%, MXD# arba MON, # MXD% arba MON% , NEUT# arba GRAN#, NEUT% arba GRAN% , RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 3. | Mėginio padavimas – rankinis | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 4. | Analizatoriaus matavimo režimai: WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniui ir veniniam kraujui | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 5. | Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti: iš bendro kraujo ne daugiau kaip 50 µl; praskiesto mėginio padavimo režime ne daugiau kaip 20 µl. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 6. | Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 7. | Tiesiškumas (Linearity) bendro kraujo režime; leidžiama paklaida ne blogiau kaip nurodytą: WBC: 10,0 –99,90 × 103/µl; ± 3%; RBC: 1,0 –7,00 × 106/µl; ±3%; HGB: 10,0–250 g/l; ±2%; HCT: 33,4–60,0%; ±3%; PLT: 200,0–999,0 × 103/µl; ±5% | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 8. | Integruota kokybės kontrolės programa: - pasirinktinai L-J arba ir X; - kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba arba iš elektroninės laikmenos; - galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. - galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. - ne mažiau trijų lygių kokybės kontrolė. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 9. | Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, data. - laikas - pataloginės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec.simboliu ar spalviniu pasikeitimu). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec.simboliu, ar spalvos pasikeitimu) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 10. | Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 11. | Paciento duomenų archyvas ne mažiau 1000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 12. | Integruotas terminis spausdintuvas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 13. | Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos -cianido. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 14. | Kalibracija - automatinė | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 15. | Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 16. | Sertifikatai: analizatoriaus ir reagentų atitikimas direktyvai 98/79/EB, gamintojo ISO kokybės vadybos, gamintojo atstovavimo ir techninio aptarnavimo Lietuvoje. | Čia pateikimas tiekėjo patvirtinimas |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Bažnyčios g. 6, Vievis.

6 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr. | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šlapimo tyrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ...................... .

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠLAPIMO ANALIZATORIUI PANAUDAI

| Eil. Nr. | Kokybiniai - techniniai reikalavimai | Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, su integruotu spausdintuvu – 1 vnt. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas |
| 2. | Matavimo metodas: fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 3. | Matavimo pajėgumas: ne mažiau 50 tyrimų/val. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 4. | Atmintis: ne mažiau 1000 rezultatų, su paieškos f-ja pagal datą, operatorių ir mėginio ID. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 5. | Valdymas, mėginių, duomenų, operatoriaus įvestis: per integruotą lietimui jautrų ekraną –įvesti operatorių, paciento vardą, pavardę/paciento ID naudojant tiek br.kodų skaitytuvą, tiek rankiniu būdu, tiek pridedama klaviatūra. Realizuota galimybė operatoriams jungtis su skirtingomis teisėmis. (Administratorius, operatorius) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 6. | Tiriami parametrai, diagnostinės šlapimo juostelės: 10-ties parametrų: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 7. | Kokybės kontrolės programa: 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. Tyrimų blokavimas neatlikus kokybės kontrolės | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 8. | Kalibravimas: automatinė savikalibracija | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 9. | Rezultatų pateikimas: plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai pažymimi. Esant poreikiui ekrane pasirenkama šlapimo spalva ir skaidrumas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 10. | Jungtys: analizatoriaus jungimui į LIS/HIS sistemą. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 11. | Pateikiami dokumentai: gamintojo įgaliojimas, šl.analizatoriaus bei visų naudojamų reagentų CE, naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. | Čia pateikimas tiekėjo patvirtinimas |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Bažnyčios g. 6, Vievis.

7 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Gamintojas, prekės katalogo numeris | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bendrasis kraujo tyrimas | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ............... .

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

| Eil. Nr. | Rodikliai / parametrai | Reikalavimai rodikliams / parametrams | Tiekėjo siūlomų rodiklių / parametrų charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija | Būtina |  |
| 2. | Matavimo principas: varžos ir riboto tūrio principas | Būtina |  |
| 3. | Ne mažiau kaip: 20 parametrų ir 3 histogramos: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON) arba #MO 13. MID% (MXD; GR, MON) arba MO% 14.LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA% 17. NEUT# arba GRA#“ 18. RDW (eritrocitų pasiskirstymo plotis) 19. RDW-SD (eritrocitų pasiskirstymo plotis, standartinis nuokrypis) 20. P-LCR (didelių trombocitų skaičiaus santykis su bendru trombocitų skaičiumi) Pateikiamos histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai) | Būtina |  |
| 4. | Tikslumas: WBC ne blogiau kaip CV <2,0% RBC ne blogiau kaip CV <2,0% HGB ne blogiau kaip CV <1,5% HCT ne blogiau kaip CV <2,0 % PLT ne blogiau kaip CV <5,0% LYM% ne blogiau kaip CV <5% MON% ne blogiau kaip CV <10% GRA ne blogiau kaip CV <3% | Būtina |  |
| 5. | Matavimo ribos ne blogiau kaip: WBC- 0-100 10³/mm³ (WBC- 0-100 10⁹/L) RBC 0,1-8 10⁶/mm³ (RBC 0,1-8 10¹²/L) HGB 0,5-24 g/dl (HGB 5-240- g/L) PLT 5-2000 10³/mm³ (PLT 5-2000 10⁹/L) HTC 5-70% | Būtina |  |
| 6. | Našumas ne mažiau kaip 60 tyr./val. | Būtina |  |
| 7. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują. Atviro tipo. Iš atidarytų mėgintuvėlių. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. | Būtina |  |
| 8. | Mėginio (bendro kraujo) įsiurbimo tūris ne daugiau kaip 10 µl. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. | Būtina |  |
| 9. | Komplektuojamas kartu su išoriniu lazeriniu spausdintuvu ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir barkodų skaitytuvu (mėginio, reagentų, vartotojo ID įvedimui) | Būtina |  |
| 10. | Paciento identifikacija: paciento vardas, paciento ID, mėginio ID | Būtina |  |
| 11. | Rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinimi kartu su normomis bei histogramos | Būtina |  |
| 12. | Atmintis – ne mažiau 1500 tyrimų rezultatų bei kokybės kontrolės rezultatų, atsarginė duomenų kopija yra laikoma USB atmintyje | Būtina |  |
| 13. | Integruotas LCD skystųjų kristalų ekranas, su “Touch screen” lietimui jautriu valdymu, rezultatai ir histogramos pateikiamos ekrane | Būtina |  |
| 14. | Jungtis su kompiuteriu, išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, (USB jungtis x 2, RS232 jungtis, Ethernet) | Būtina |  |
| 15. | Tiekėjas privalo pateikti visų bendrojo kraujo tyrimo atlikimui reikalingų reagentų ir papildomų priemonių (ploviklių, kontrolinių medžiagų ir/ar kitų gamintojo nurodytų) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. Kontroliniai tyrimai (1 lygis) bus atliekami kiekvieną darbo dieną. | Būtina |  |
| 16. | Maitinimas: 220V, 50-60 Hz | Būtina |  |
| 17. | Analizatorius kompaktiškas ir taupantis vietą: Svoris: ne daugiau kaip 9 kg; Matmenys: ne daugiau kaip 350 x 250 x 340 mm | Būtina |  |
| 18. | Instrukcija lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 19. | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | Būtina |  |

8 PIRKIMO DALIS.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės įkainis EUR be PVM | Siūlomos prekės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliukomatis (juostelėms Glucocard S) |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Kapiliarai su EDTA 150mikr. |  | vnt. | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Testų juostelės Contour plus arba lygiavertis |  | vnt. | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Testų juostelės Glucocard S arba lygiavertis |  | vnt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Testų juostelės cholesterolio kiekiui nustatyti PTS arba lygiavertės |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Adatėlės piršto pradūrimui 1,3mm/1,8mm/2,3mm |  | vnt. | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Termopopierius 57/18/12mm |  | vnt | 30 |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ................... .

Pastabos:

- kainos  nurodomos  paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  tiekėjui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis  dėl kurių PVM nemoka.

- visos paslaugos užsakomos pagal poreikį ir už suteiktas paslaugas apmokama pagal tiekėjo pasiūlytus fiksuotus įkainius;

- bendra suma su PVM naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

- Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subrangovus:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subrangovus)

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:1

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Nurodoma kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus |
| --- | --- | --- |

1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali  yra pasiūlymo kaina arba visas pasiūlymas.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija  (taip pat ir papildomai pateikta)  yra konfidenciali, ar panaikinus lentelę, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per sutartyje nurodytą terminą;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame Perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja iki  termino,  nustatyto pirkimo sąlygose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |