1 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI CLINITEK Status Plus ar lygiaverčiam

|  | REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI „CLINITEK Status Plus” ar lygiaverčiam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
|  | Tiriamosios analitės: PRO, BLD, LEU,NIT, GLU, KET, pH, SG, Bil, UBG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiriamosios analitės: 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 dalies bendra pirkimo dalies suma EUR su PVM: ............ .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą). Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

Techninė specifikacija jei siūlomas lygiavertis analizatorius

| Pusiau automatinis šlapimo analizatorius |  | Nuoroda į techninės specifikacijos atitikimo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas |  |
| Galimi naudojamų juostelių tipai | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. |  |
| Portabilumas | naudojamos 6 vnt. AA dydžio šarminės baterijos, galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo elektros šaltinio |  |
| Ekranas | liečiamas ekranas |  |
| Spausdintuvas | vidinis terminis |  |
| Jungtys | LIS/HIS RS 232, galimybė prijungti platformą su USB ir Wifi jungtimis |  |
| Matavimo metodas | atspindžio spektrofotometras |  |
| Atmintis | ne mažiau 950 pacientų rezultatų |  |
| Kalibracija | automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą, jokių papildomų kalibracijos priemonių nereikia |  |
| Juostelių apsauga nuo drėgmės | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
| Juostelių atpažinimas | automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
| Rezultatų patarėjas | automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |
| Programinė įranga | būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |
| Brūkšninis kodas | pajungiamas pasirinktinai |  |
| Kokybės kontrolė | teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, ne mažiau 2 lygių |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Taikos g. 6, Elektrėnai.

2 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI CLINITEK Status Plus ar lygiaverčiam

|  | REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI „CLINITEK Status Plus” ar lygiaverčiam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
|  | Tiriamosios analitės: PRO, BLD, LEU,NIT, GLU, KET, pH, SG, Bil, UBG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiriamosios analitės: 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................. Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | kontrolei naudojamos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas | (Pagal bendrą visų tyrimų skaičių) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ...................... .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą). Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

Techninė specifikacija jei siūlomas lygiavertis analizatorius

| Pusiau automatinis šlapimo analizatorius |  | Nuoroda į techninės specifikacijos atitikimo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas |  |
| Galimi naudojamų juostelių tipai | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino: kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. |  |
| Portabilumas | naudojamos 6 vnt. AA dydžio šarminės baterijos, galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo elektros šaltinio |  |
| Ekranas | liečiamas ekranas |  |
| Spausdintuvas | vidinis terminis |  |
| Jungtys | LIS/HIS RS 232, galimybė prijungti platformą su USB ir Wifi jungtimis |  |
| Matavimo metodas | atspindžio spektrofotometras |  |
| Atmintis | ne mažiau 950 pacientų rezultatų |  |
| Kalibracija | automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą, jokių papildomų kalibracijos priemonių nereikia |  |
| Juostelių apsauga nuo drėgmės | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
| Juostelių atpažinimas | automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
| Rezultatų patarėjas | automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |
| Programinė įranga | būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |
| Brūkšninis kodas | pajungiamas pasirinktinai |  |
| Kokybės kontrolė | teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, ne mažiau 2 lygių |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Liepų g. 16, Vievis.

3 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB, PT (INR), ir D-dimerų KIEKYBINIAM NUSTATYMUI, ANALIZATORIUMI  Eurolyser CUBE-S (arba lygiaverčiu) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml. /vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRB Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai su integruotais kapiliarais skirtais kapiliarinio kraujo paėmimui | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(INR) Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| D-dimero Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ............. .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytų tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą).

5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

REIKALAVIMAI CRB, PT(INR), ir D-Dimerų ANALIZATORIUI Eurolyser CUBE -S ar lygiaverčiam (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

arba lygiaverčiam.Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas techniniams parametrams su tiksliai nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| 1 | imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) arba lygiavertis |  |
| 2 | analizatorius skirtas CRB, PT(INR), D-Dimerų kiekybiniams tyrimams atlikti iš kapiliarinio, veninio kraujo, serumo, plazmos |  |
| 3 | automatinė hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina |  |
| 4 | būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |
| 5 | RFID technologija ar lygiavertė, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė, LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas |  |
| 6 | ne mažiau nei 5 000 pacientų tyrimų rezultatų |  |
| 7 | pateikimas į LIS, galimybė rezultatus perkelti į laikmeną ir archyvuoti internetiniame archyve, galimybė siųsti atsakymus elektroniniu paštu |  |
| 8 | galimybė įvesti paciento vardą ir pavardę, galimybė įvesti operatoriaus ID, kai prietaisas pajungtas į LIS duomenys įvedami nuskaičius brūkšninį kodą |  |
| 9 | neaptarnaujamas, integruota kokybės kontrolės savitikros sistema |  |
| 10 | būtina nuotolinio serviso galimybė |  |
| 11 | CRB - imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) PT(INR) – fotometrinis krešulio aptikimas (Owreno metodas) D-dimeras - imunoturbidimetrinis |  |
| 12 | CRB - reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliariniam kraujui skirtu paimti kapiliaru integruotu į reagento kiuvetę PT(INR) – reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliarais skirtais kapiliariniam kraujui paimti D-Dimero - reagentų rinkiniai pilnai paruošta matavimui |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Taikos g. 6, Elektrėnai.

4 PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB, PT (INR), ir D-dimerų KIEKYBINIAM NUSTATYMUI , ANALIZATORIUMI  Eurolyser CUBE-S (arba lygiaverčiu) Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml. /vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRB Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai su integruotais kapiliarais skirtais kapiliarinio kraujo paėmimui | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(INR) Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| D-dimero Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentų rinkiniai pilnai paruošti darbui | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ............. .

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytų tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą).

5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateikti lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

REIKALAVIMAI CRB, PT(INR), ir D-Dimerų ANALIZATORIUI Eurolyser CUBE -S ar lygiaverčiam (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

arba lygiaverčiam.Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas techniniams parametrams su tiksliai nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- |
| 1 | imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) arba lygiavertis |  |
| 2 | analizatorius skirtas CRB, PT(INR), D-Dimerų kiekybiniams tyrimams atlikti iš kapiliarinio, veninio kraujo, serumo, plazmos |  |
| 3 | automatinė hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina |  |
| 4 | būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |
| 5 | RFID technologija ar lygiavertė, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė, LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas |  |
| 6 | ne mažiau nei 5 000 pacientų tyrimų rezultatų |  |
| 7 | pateikimas į LIS, galimybė rezultatus perkelti į laikmeną ir archyvuoti internetiniame archyve, galimybė siųsti atsakymus elektroniniu paštu |  |
| 8 | galimybė įvesti paciento vardą ir pavardę, galimybė įvesti operatoriaus ID, kai prietaisas pajungtas į LIS duomenys įvedami nuskaičius brūkšninį kodą |  |
| 9 | neaptarnaujamas, integruota kokybės kontrolės savitikros sistema |  |
| 10 | būtina nuotolinio serviso galimybė |  |
| 11 | CRB - imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) PT(INR) – fotometrinis krešulio aptikimas (Owreno metodas) D-dimeras - imunoturbidimetrinis |  |
| 12 | CRB - reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliariniam kraujui skirtu paimti kapiliaru integruotu į reagento kiuvetę PT(INR) – reagentų rinkiniai pilnai paruošti matavimui su kapiliarais skirtais kapiliariniam kraujui paimti D-Dimero - reagentų rinkiniai pilnai paruošta matavimui |  |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Liepų g. 16, Vievis.

5 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS KRAUJO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr. | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hematologinis kraujo tyrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ...................... .

TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB AUTOMATIZUOTAM ANALIZATORIUI PANAUDAI

| Eil. Nr. | Kokybiniai - techniniai reikalavimai | Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius (gali būti naudotas) – 1 vnt. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas |
| 2. | Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, LYM%, MXD# arba MON, # MXD% arba MON% , NEUT# arba GRAN#, NEUT% arba GRAN% , RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 3. | Mėginio padavimas – rankinis | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 4. | Analizatoriaus matavimo režimai: WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniui ir veniniam kraujui | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 5. | Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti: iš bendro kraujo ne daugiau kaip 50 µl; praskiesto mėginio padavimo režime ne daugiau kaip 20 µl. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 6. | Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 7. | Tiesiškumas (Linearity) bendro kraujo režime; leidžiama paklaida ne blogiau kaip nurodytą: WBC: 10,0 –99,90 × 103/µl; ± 3%; RBC: 1,0 –7,00 × 106/µl; ±3%; HGB: 10,0–250 g/l; ±2%; HCT: 33,4–60,0%; ±3%; PLT: 200,0–999,0 × 103/µl; ±5% | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 8. | Integruota kokybės kontrolės programa: - pasirinktinai L-J arba ir X; - kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba arba iš elektroninės laikmenos; - galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. - galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. - ne mažiau trijų lygių kokybės kontrolė. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 9. | Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, data. - laikas - pataloginės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec.simboliu ar spalviniu pasikeitimu). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec.simboliu, ar spalvos pasikeitimu) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 10. | Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 11. | Paciento duomenų archyvas ne mažiau 1000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 12. | Integruotas terminis spausdintuvas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 13. | Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos -cianido. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 14. | Kalibracija - automatinė | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 15. | Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 16. | Sertifikatai: analizatoriaus ir reagentų atitikimas direktyvai 98/79/EB, gamintojo ISO kokybės vadybos, gamintojo atstovavimo ir techninio aptarnavimo Lietuvoje. | Čia pateikimas tiekėjo patvirtinimas |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Bažnyčios g. 6, Vievis.

6 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, kat.nr. | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šlapimo tyrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ...................... .

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠLAPIMO ANALIZATORIUI PANAUDAI

| Eil. Nr. | Kokybiniai - techniniai reikalavimai | Nurodomas pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas, puslapio numeris; dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, su integruotu spausdintuvu – 1 vnt. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas |
| 2. | Matavimo metodas: fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 3. | Matavimo pajėgumas: ne mažiau 50 tyrimų/val. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 4. | Atmintis: ne mažiau 1000 rezultatų, su paieškos f-ja pagal datą, operatorių ir mėginio ID. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 5. | Valdymas, mėginių, duomenų, operatoriaus įvestis: per integruotą lietimui jautrų ekraną –įvesti operatorių, paciento vardą, pavardę/paciento ID naudojant tiek br.kodų skaitytuvą, tiek rankiniu būdu, tiek pridedama klaviatūra. Realizuota galimybė operatoriams jungtis su skirtingomis teisėmis. (Administratorius, operatorius) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 6. | Tiriami parametrai, diagnostinės šlapimo juostelės: 10-ties parametrų: BLD, BIL, URO, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 7. | Kokybės kontrolės programa: 2 lygių, skysta, paruošta naudoti. Tyrimų blokavimas neatlikus kokybės kontrolės | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 8. | Kalibravimas: automatinė savikalibracija | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 9. | Rezultatų pateikimas: plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai pažymimi. Esant poreikiui ekrane pasirenkama šlapimo spalva ir skaidrumas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 10. | Jungtys: analizatoriaus jungimui į LIS/HIS sistemą. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą vartojo vadovą ar priemonių naudojimo instrukcijas lietuvių ar anglų kalbomis) |
| 11. | Pateikiami dokumentai: gamintojo įgaliojimas, šl.analizatoriaus bei visų naudojamų reagentų CE, naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. | Čia pateikimas tiekėjo patvirtinimas |

Pastaba. Reagentai bei papildomos priemonės bus pristatomos VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui adresu Bažnyčios g. 6, Vievis.

7 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

| Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Gamintojas, prekės katalogo numeris | Siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bendrasis kraujo tyrimas | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ............... .

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMŲ ATLIKIMUI (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)

| Eil. Nr. | Rodikliai / parametrai | Reikalavimai rodikliams / parametrams | Tiekėjo siūlomų rodiklių / parametrų charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija | Būtina |  |
| 2. | Matavimo principas: varžos ir riboto tūrio principas | Būtina |  |
| 3. | Ne mažiau kaip: 20 parametrų ir 3 histogramos: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON) arba #MO 13. MID% (MXD; GR, MON) arba MO% 14.LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA% 17. NEUT# arba GRA#“ 18. RDW (eritrocitų pasiskirstymo plotis) 19. RDW-SD (eritrocitų pasiskirstymo plotis, standartinis nuokrypis) 20. P-LCR (didelių trombocitų skaičiaus santykis su bendru trombocitų skaičiumi) Pateikiamos histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai) | Būtina |  |
| 4. | Tikslumas: WBC ne blogiau kaip CV <2,0% RBC ne blogiau kaip CV <2,0% HGB ne blogiau kaip CV <1,5% HCT ne blogiau kaip CV <2,0 % PLT ne blogiau kaip CV <5,0% LYM% ne blogiau kaip CV <5% MON% ne blogiau kaip CV <10% GRA ne blogiau kaip CV <3% | Būtina |  |
| 5. | Matavimo ribos ne blogiau kaip: WBC- 0-100 10³/mm³ (WBC- 0-100 10⁹/L) RBC 0,1-8 10⁶/mm³ (RBC 0,1-8 10¹²/L) HGB 0,5-24 g/dl (HGB 5-240- g/L) PLT 5-2000 10³/mm³ (PLT 5-2000 10⁹/L) HTC 5-70% | Būtina |  |
| 6. | Našumas ne mažiau kaip 60 tyr./val. | Būtina |  |
| 7. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują. Atviro tipo. Iš atidarytų mėgintuvėlių. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. | Būtina |  |
| 8. | Mėginio (bendro kraujo) įsiurbimo tūris ne daugiau kaip 10 µl. Mėginys įsiurbiamas tiesiogiai iš mėgintuvėlio be praskiedimo. | Būtina |  |
| 9. | Komplektuojamas kartu su išoriniu lazeriniu spausdintuvu ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir barkodų skaitytuvu (mėginio, reagentų, vartotojo ID įvedimui) | Būtina |  |
| 10. | Paciento identifikacija: paciento vardas, paciento ID, mėginio ID | Būtina |  |
| 11. | Rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinimi kartu su normomis bei histogramos | Būtina |  |
| 12. | Atmintis – ne mažiau 1500 tyrimų rezultatų bei kokybės kontrolės rezultatų, atsarginė duomenų kopija yra laikoma USB atmintyje | Būtina |  |
| 13. | Integruotas LCD skystųjų kristalų ekranas, su “Touch screen” lietimui jautriu valdymu, rezultatai ir histogramos pateikiamos ekrane | Būtina |  |
| 14. | Jungtis su kompiuteriu, išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, (USB jungtis x 2, RS232 jungtis, Ethernet) | Būtina |  |
| 15. | Tiekėjas privalo pateikti visų bendrojo kraujo tyrimo atlikimui reikalingų reagentų ir papildomų priemonių (ploviklių, kontrolinių medžiagų ir/ar kitų gamintojo nurodytų) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. Kontroliniai tyrimai (1 lygis) bus atliekami kiekvieną darbo dieną. | Būtina |  |
| 16. | Maitinimas: 220V, 50-60 Hz | Būtina |  |
| 17. | Analizatorius kompaktiškas ir taupantis vietą: Svoris: ne daugiau kaip 9 kg; Matmenys: ne daugiau kaip 350 x 250 x 340 mm | Būtina |  |
| 18. | Instrukcija lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 19. | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | Būtina |  |

8 PIRKIMO DALIS.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės įkainis EUR be PVM | Siūlomos prekės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliukomatis (juostelėms Glucocard S) |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Kapiliarai su EDTA 150mikr. |  | vnt. | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Testų juostelės Contour plus arba lygiavertis |  | vnt. | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Testų juostelės Glucocard S arba lygiavertis |  | vnt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Testų juostelės cholesterolio kiekiui nustatyti PTS arba lygiavertės |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Adatėlės piršto pradūrimui 1,3mm/1,8mm/2,3mm |  | vnt. | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Termopopierius 57/18/12mm |  | vnt | 30 |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: ................... .

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 12 mėnesių. Todėl labai svarbu atitinkamus kiekius paskaičiuoti remiantis reagentų ir pagalbinių priemonių galiojimo laikais (tokiais kokius nustatė ir patvirtino gamintojas). Tyrimai atliekami kiekvieną dieną.

Nurodytas tyrimų skaičius apima visus tyrimus, t.y. 2 lygių tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.

Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o suplanuotas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas nurodytas tyrimų skaičius.

2.Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

3.Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).

4.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) lietuvių ar anglų kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.

5.  Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 29200,00 Eur be PVM (Dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM. : 1 dalis -  900,00 Eur be PVM.; 2 dalis  - 350,00 Eur. be PVM; 3 dalis – 15200,00 Eur be PVM; 4 dalis – 3800,00 Eur be PVM; 5 dalis – 4100,00 Eur be PVM; 6 dalis – 550,00 Eur. be PVM; 7 dalis – 1850,00 Eur be PVM; 8 dalis – 2450,00 Eur be PVM. Taikoma PVM lengvata -
lengvatinis 5 proc. PVM.