patvirtinta

Viešųjų pirkimų komisijos 2025 m. rugsėjo 17 d. posėdžio protokolu Nr. 2

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATVIRAS KONKURSAS

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGOS

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMŲ (ECHOSKOPŲ) VIEŠASIS PIRKIMAS

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 288733050, adresas Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti ultragarsinės diagnostikos sistemas (echoskopus) pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ (toliau – Prekės), kurios yra skirtos kitai perkančiajai organizacijai, t. y. Pakruojo sveikatos centrui, juridinio asmens kodas 168061765, adresas L. Giros g. 3, LT-83150 Pakruojis, delegavusiai šio viešojo pirkimo procedūras iki sutarties sudarymo atlikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai. Sutartį su šį viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju sudarys Pakruojo sveikatos centras.

- Perkančioji organizacija 2022 m. gegužės 26 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-155 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

- Tarptautinis Ultragarsinės diagnostikos sistemų (echoskopų) viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, šiomis pirkimo sąlygomis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos (toliau – Civilinis kodeksas) pirkimui taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja viešųjų pirkimų reglamentavimui.

- Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Informacija tiekėjams kaip naudotis CVP IS yra pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

- Perkančioji organizacija neatlieka pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes pirkimo objekte nurodytų Prekių CPO kataloge (https://katalogas.cpo.lt/katalogas/) nėra.

- Pirkimas yra laikomas „žaliuoju“ pirkimu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4 punkto 4.4.4.4 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

- Pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

- Pirkimas finansuojamas Pakruojo sveikatos centro ir Europos Sąjungos lėšomis pagal projektą „Pakruojo sveikatos centro teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Nr. 09-022-P-0018 (toliau – Projektas). Pirkimui skirtų lėšų suma siekia ne daugiau kaip 173 000,00 Eur (įskaitant visus mokesčius), iš jų:

  - Pirkimo dalis Nr. 1 – ne daugiau kaip 57 666,67 Eur;

  - Pirkimo dalis Nr. 2 – ne daugiau kaip 57 666,67 Eur;

  - Pirkimo dalis Nr. 3 – ne daugiau kaip 57 666,67 Eur.

Nurodoma suma įskaitant visus tiekėjui privalomus mokesčius. Perkančioji organizacija, vertindama kainą, atsižvelgia į tai, kokia bus galutinė lėšų suma išleista pirkimui, įskaitant ir dėl pirkimo sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju jo paties įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Tai reiškia, kad kai pirkime dalyvauja tiekėjai, kurie turi skirtingą statusą – PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai – perkančioji organizacija pasiūlymus vertina atsižvelgdama į galutinę lėšų sumą, kurią ji išleis. Pasiūlyta Prekės kaina viršijanti 8.1-8.3 p. nurodytą sumą bus laikoma per didele kaina ir toks pasiūlymas bus atmetamas. Vertinimas atliekamas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, apraše ir šiose pirkimo sąlygose.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šių pirkimo sąlygų nuostatomis, priima pirkimo dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą bei sutinka su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis.

- Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą visų pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba Prekių tiekimui, gavimą. Tiekėjas, pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo). Pasirašius pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų, tiekėjas privalės pateikti Prekes, numatytas pirkimo dokumentuose.

- Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas, pateikęs pasiūlymą pirkimui, yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, taip pat su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjo santykius, susijusius su šiuo pirkimu.

- Pirkimo dokumentus sudaro:

  - skelbimas apie pirkimą;

  - pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

  - pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

  - kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

- Išankstinis informacinis skelbimas apie šį pirkimą nebuvo skelbtas.

- Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Į pirkimo komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

- Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

- Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Ilekytė, Kęstučio g. 4-109, Pakruojis, el. p. egle.ilekyte@pakruojis.lt.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – ultragarsinės diagnostikos sistemos (echoskopai) pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 33124120-2 Ultragarsinės diagnostikos prietaisai.

- Siūlomų Prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, protokolai, sertifikatai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Pirkimas yra skaidomas į 3 dalis:

23.1. Pirkimo dalis Nr. 1 – ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas), 1 vnt.;

23.2. Pirkimo dalis Nr. 2 – ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas), 1 vnt.;

23.3. Pirkimo dalis Nr. 3 – ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas), 1 vnt.

Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, dviem arba visoms trims dalims.

- 24. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris.

- Pirkimo objekto socialiniai kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo kriterijai nėra nustatyti, nes nėra taikytini.

- Perkamam objektui netaikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ nurodyti atvejai.

- Atlikdama viešuosius pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, perkančioji organizacija laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje (išskyrus atvejus, kai prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 10 dalyje išvardintą subjektų sąrašą). Šio pirkimo objektas nepatenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų apimtį. Atsižvelgiant į tai, reikalavimai dėl nacionalinio saugumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalį nėra taikomi ir iš tiekėjo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (toliau – Atitikties deklaracija), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – dokumentų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje, nereikalaujama.

# III SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46  straipsnio 4 dalyje nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD (pirkimo sąlygų 4 priedas). Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjo pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas;

  - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - kiekvienas kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

- Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:

  - kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

  - įkelti (importuoti) EBVPD duomenis svetainėje https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt;

  - pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus;

  - kompiuteryje išsaugoti PDF formatu gautą formą su pateiktais atsakymais;

  - teikiant pasiūlymą, prie jo prisegti išsaugotą EBVPD formą su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“;

  - kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

- Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 dalis, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

  - tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

    - savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 dalyse nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

    - bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

    - ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

  - perkančioji organizacija įvertina tiekėjo informaciją, pateiktą pagal pirkimo sąlygų 33.1 papunktį, ir priima motyvuotą sprendimą, kad priemonių, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sąlygų 33.1 papunktyje nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

- Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Pirkimo sąlygų 3 priede nurodomi dokumentai, kuriuos nustatytu atveju teikia Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos nustatytu atveju turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

- Tiekėjo kvalifikacija ir, jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos). Jeigu kvalifikacijos ir, jeigu taikytina, atitikties kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą patvirtinantys dokumentai yra išduoti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, juose nurodoma informacija turi būti aktuali iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 38.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis pristatęs medicinos įrangos, kurios bendra vertė ne mažesnė kaip 30 000,00 Eur be PVM. PASTABOS: Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų* pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams** šis reikalavimas nekeliamas. * Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. ** Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. | Pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių sąrašas (parengtas pagal pirkimo sąlygų 5 priedą) kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Užsakovų pažymose ar kituose lygiaverčiuose dokumentuose turi būti nurodytos prekių bendros sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos tinkamai. PASTABOS: Pateikiamuose dokumentuose turi būti pateikiami tie duomenys, kurie yra aktualūs pagal nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Vertinamos prekės įskaitant priežiūrą, administravimą ir kitas paslaugas, jeigu tos paslaugos buvo suteiktos kartu su prekėmis. Laikoma, kad prekės buvo pristatytos tinkamai, jeigu prekės užsakovui perduotas laiku ir be trūkumų. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti pateikiama informacija būtent tiekėjo, dalyvaujančio pirkime, pristatytos ir sumontuotos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Atitinkamas reikalavimas taikomas ūkio subjektų grupės nariui ar ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi. Jeigu pateikiamuose dokumentuose, kuriuos pasirašė užsakovas, yra nurodyta, kad prekes pristatė tiekėjas ir nėra įvardinti kiti jungtinės veiklos partneriai ir (ar) ūkio subjektai ir (ar) subtiekėjai, laikoma, kad prekes patiekė tik pats tiekėjas. Esant poreikiui patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymą tiekėjas negali siūlyti kitų patiektų prekių, kurios nebuvo nurodytos tiekėjo pasiūlyme (pirminėje informacijoje). |

- Perkančioji organizacija nereikalauja aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir (arba) kokybės vadybos sistemos standartų taikymo.

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti pirkimo sąlygų 38 punkte nurodytų kvalifikacijos atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.

- Atlikdama viešuosius pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia viešuosiuose pirkimuose dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (išskyrus atvejus, kai tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 10 dalyje išvardinti subjektai). Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalį nėra taikomi, nes šio pirkimo objektas nepatenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų apimtį. Atsižvelgiant į tai, reikalavimai dėl nacionalinio saugumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalį nėra taikomi ir iš tiekėjo pateikti Atitikties deklaraciją, o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – dokumentų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, nereikalaujama. Taikoma ir dėl kvazisubtiekėjų (specialistų).

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, reikalavimams dėl nacionalinio saugumo, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta pirkimo dokumentuose. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei nurodyta pirkimo dokumentuose, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas).

- Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenustatyta, kad tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tokiu atveju, tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ne vėliau kaip iki Prekių tiekimo pradžios.

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, t. y. remtis kitų ūkio subjektų kvalifikacija tam, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Taikoma ir dėl kvazisubtiekėjų (specialistų).

- Tiekėjas, remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), turi pareigą perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Taikoma ir dėl kvazisubtiekėjų (specialistų).

- Perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimą (esant pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo patikimumo), atitiktį kvalifikacijos reikalavimams bei, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, nacionalinio saugumo reikalavimams. Perkančioji organizacija patikrins, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis (t. y. kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), tenkina jiems keliamus kvalifikacijos bei, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo, nacionalinio saugumo reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos bei jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo, nacionalinio saugumo reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Taikoma ir dėl kvazisubtiekėjų (specialistų) pagal jiems keliamus reikalavimus.

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremia (t. y. kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia tam, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), tačiau tiekėjas ketina juos pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui ir jie tiekėjui yra žinomi. Perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, jeigu taikoma, dėl subtiekėjo atitikties kvalifikacijos bei kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo, nacionalinio saugumo reikalavimams.

- Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neprisidės prie Prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už pirkimo sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis pirkimo sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

- Perkančioji organizacija prašo, kad tiekėjas pateiktų informaciją, kokias pirkimo sutarties dalis vykdytų ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjai, jeigu jie yra žinomi.

- Kitų subjektų pasitelkimas ir jų nurodymas pasiūlyme nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

- Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Perkančioji organizacija gali pareikalauti pateikti užsienio šalies tiekėjo Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. Užsienio šalies tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pastarieji dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.

# IV SKYRIUS

# ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė, turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta: ūkio subjektų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę; solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį); kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas ūkio subjektų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

- Jei laimėtoju pripažinus ūkio subjektų grupę perkančioji organizacija nereikalaus, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą.

# V SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo dokumentų nuostatomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

- Pasiūlymą gali teikti tik CVP IS registruotas tiekėjas (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt/). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

- Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai vertėjo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

- Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų skaitmeninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma:

  - pasiūlymo forma užpildyta ir pasirašyta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą;

58.2.	dokumentai įrodantys siūlomus ekonominio naudingumo parametrus pagal pirkimo sąlygų 1 priedo reikalavimus;

58.3. dokumentai įrodantys siūlomų Prekių žymėjimą CE ženklu;

  - dokumentai pagal pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.7 papunktį;

58.4. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

58.5. EBVPD užpildytas ir pasirašytas pagal pirkimo sąlygų 4 priedą (EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas kitas ūkio, kurio pajėgumais ketina remtis (jeigu remiamasi) tiekėjas);

58.6. tiekėjo ir kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (įskaitant kvazisubtiekėjus (specialistus)), bendradarbiavimą pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju, įrodantys dokumentai (taikoma, jeigu tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (įskaitant kvazisubtiekėjus (specialistus));

58.7. jungtinės veiklos sutartis (taikoma, jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė);

58.8. kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

59. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

60. Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

61. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki termino nurodyto skelbime apie pirkimą ar jo pakeitimuose, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

62. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo, paskelbia CVP IS.

63. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

64. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, pirkimo komisija (toliau – komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

65. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi uždengti (paslėpti) fizinių asmenų duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

66. Asmens duomenų tvarkymo nuostatos:

66.1. vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (aktualios redakcijos) nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

66.2. nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys;

66.3. tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (aktualia redakcija));

66.4. įgyvendindama teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenis perkančioji organizacija teiks Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms;

66.5. su tiekėjų pateikta informacija susipažins komisijos nariai, taip pat gali susipažinti perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys ir (ar) audituojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems šie įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

66.6. asmens duomenų tvarkymą perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai.

67. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, dviem arba visoms trims dalims.

68. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama taip kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede. Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo apimtį, kainos sudėtines dalis, pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, į numatytą atsiskaitymo už patiektas Prekes terminą, bei kitą pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją. Į Prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su Prekių tiekimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS) išlaidos ir t. t. PVM turi būti nurodytas atskirai. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

69. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

70. Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jo buvo reikalaujama. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

71. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir teikiant pasiūlymus.

72. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tiekėjas susidūrė su kitais pasiūlymo pateikimo trukdžiais. Siekiant išvengti nesklandumų, perkančioji organizacija rekomenduoja teikti pasiūlymą likus bent 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

  - pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip per 30 min., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (ne vėliau kaip per 30 min.) nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VIII SKYRIUS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS (PATIKSLINIMAS)

- Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ar pobūdžiui arba Prekių tiekimui, gavimą. Tiekėjas pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo). Pasirašius pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir privalės pateikti visas Prekes, numatytas pirkimo dokumentuose.

- Tiekėjai prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) gali pateikti ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkančioji organizacija ją pateikia visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija turi teisę neatsakyti į pavėluotai gautus tiekėjų prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų).

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus savo iniciatyva.

- Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus nustatytam terminui, arba aiškindama (tikslindama) pirkimo dokumentus savo iniciatyva, perkančioji organizacija atsakymus į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus) perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbia CVP IS bei teikia CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija patikslina skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Tarptautinio pirkimo atveju nėra daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.

- Perkančioji organizacija, aiškindama (tikslindama) pirkimo sąlygas, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais ir pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygos tiekėjui yra aiškios ir suprantamos.

IX SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

- Susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais pradžia – ne anksčiau kaip po 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, atveriami CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio nuostatomis.

- Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje bei kituose komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros, tiekėjai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

- Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pirkimo dalyvius ir jų pasiūlymus iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir bus nustatytas pirkimo laimėtojas.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

- Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina komisija.

- Įvertinama tiekėjo pateiktame EBVPD nurodoma informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties reikalavimams tiekėjui. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo tiekėjui neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), perkančioji organizacija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

- Jei pirkimo dokumentuose buvo numatyti reikalavimai dėl nacionalinio saugumo, įvertinama tiekėjo pateiktoje Atitikties deklaracijoje nurodoma informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties šiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs Atitikties deklaracijos, jeigu taikytina, perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti Atitikties deklaraciją. Jeigu tiekėjas Atitikties deklaraciją yra pažymėjęs, kad reikalavimų tiekėjui dėl nacionalinio saugumo neatitinka, perkančioji organizacija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

- Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD ir, jeigu taikytina, Atitikties deklaracija pateikia ir atitiktį reikalavimams tiekėjui įrodančius dokumentus, perkančioji organizacija jų šiame procedūrų etape nevertina.

- Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, Atitikties deklaracijoje pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

- Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinamas jo pateiktas pasiūlymas:

92.1. įvertinama, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos;

92.2. įvertinama, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objekto reikalavimus;

92.3. įvertinama, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus,

92.4. nagrinėjami, vertinami ir palyginami pirkimo dalyvių pateikti pasiūlymai, vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis;

92.5. tikrinama, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina atrodo neįprastai maža, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiamasi į tiekėją (supaprastinto pirkimo atveju – gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą. Pagrįsti neįprastai mažą kainą prašoma Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2–3 dalyse nustatyta tvarka;

92.6. kreipiamasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD ir, jeigu taikytina, Atitikties deklaracijoje nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama;

92.7. atliekami kiti veiksmai susiję su pasiūlymų vertinimu.

- Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų gali prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

- Komisija nenagrinėja tiekėjo pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po susipažinimo su tiekėjo pasiūlymu termino pabaigos, kurių komisija nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinant pasiūlymą.

- Komisija bet kuriame procedūrų etape turi teisę bet kurio tiekėjo paprašyti pateikti dalį ar visus reikalavimus tiekėjui pagrindžiančius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. Šios dalies nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą.

# XI SKYRIUS

# DERYBOS

- Pirkimo metu derybos nebus vykdomos.

# XII SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

99.1. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, jeigu taikoma, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

99.2. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu taikoma, ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, ir (ar) subtiekėjas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu taikoma, ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą/subtiekėją;

99.3. tiekėjas, teikiant pasiūlymą, neišviešino subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas ketina remtis;

99.4. tiekėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis (naudojant ne CVP IS „pasiūlymų dėžutę“);

99.5. tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis;

99.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

99.7. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

99.8. tiekėjo pasiūlyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

99.9. tiekėjo pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

99.10. tiekėjo pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

99.11. netenkinami pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu (kai taikoma);

99.12. tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo ir (ar) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (kai taikoma);

99.13. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais posėdžio pradžios nepateikia pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio.

- Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

# XIII SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

- Kaina vertinama eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas (E) didžiausias.

- Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai:

| Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Techninių pranašumų (T) parametrai: |  | Metodas | Parametro lyginamasis svoris | Vertė |
| T1 | Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 | Tiekėjo pasiūlyme nurodyta parametro reikšmė |
| T2 | Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,2 | Tiekėjo pasiūlyme nurodyta parametro reikšmė |
| T3 | Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,2 | Tiekėjo pasiūlyme nurodyta parametro reikšmė |
| T4 | 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,2 | Tiekėjo pasiūlyme nurodyta parametro reikšmė |
| T5 | Automatinis arterijos atkarpos intimos-medijos storio matavimas realiu laiku. Rezultatų palyginimas su referentinėmis reikšmėmis ir rizikos vertinimu | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 | Tiekėjo pasiūlyme nurodyta parametro reikšmė |

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

  - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K+ T

  - Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

105.3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

105.3.1. Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

105.3.1.1. Jei siūlomas objektas turi parametrų T1, T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,2; T2 = L2 = 0,2. Mažiausią parametrų T1, T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tv-TminTmax- Tmin ×Li

105.3.2. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

105.3.2.1. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0,2; T4 = L4 = 0,2; T 5 = L5 = 0,2.

105.3.2.2. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų: T3 = L3 = 0; T4 = L4= 0; T5 = L5= 0.

105.3.3. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=15Ti×Y

- Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas pasiūlymas, atitinkantis visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias. Vertinimas atliekamas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

# XIV SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

- Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, kai pasiūlymą pateikia arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas.

- Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, reikalavimams dėl nacionalinio saugumo, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkančioji organizacija taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių. Jei ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti dokumentai patvirtina atitiktį pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams, tiekėjo pasiūlymas skelbiamas pirkimo laimėtoju. Laimėjusiu gali būti nustatytas toks pasiūlymas, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

- Perkančioji organizacija dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia informaciją, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą (jeigu taikoma). Perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas (jeigu buvo priimtas) sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.

- Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų dalyvių.

- Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto (jeigu nustatyta) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo dokumentuose nustatyto (jeigu nustatyta) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

- Suinteresuoti dalyviai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą.

XV SKYRIUS

PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Ginčai ir pretenzijos nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Įvertinama, ar dėl pateikto atsakymo į pretenziją būtini pirkimo dokumentų patikslinimai. Jei taip, jie teikiami pirkimo dokumentų VIII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

XVI SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Sudaroma pirkimo sutartis atitiks laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

- Bus sudaromos fiksuotos kainos kainodaros pirkimo sutartys (kiekvienai pirkimo daliai atskirai). Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 7 priede.

# XVII SKYRIUS

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

# XVIII SKYRIUS

# PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

- Pirkimo sąlygų priedai:

  - 1 priedas. Pasiūlymo forma;

  - 2 priedas. Techninė specifikacija;

  - 3 priedas. Tiekėjo pašalinimo pagrindai;

  - 4 priedas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas;

  - 5 priedas. Patiektų prekių sąrašo formos pavyzdys;

  - 6 priedas. Deklaracijos dėl tiekėjo atsakingų asmenų formos pavyzdys;

  - 7 priedas. Pirkimo sutarties projektas.

- _______________

- Pirkimo sąlygų

- 1 priedas

(Pasiūlymo forma)

(Herbas arba prekių ženklas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL ultragarsinės diagnostikos sistemŲ (echoskopŲ)

__________________

(data)

__________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.) |  |
| Pirkimo sutarties sudarymo atveju, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.) |  |
| Pirkimo sutarties sudarymo atveju, pirkimo sutartį pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.) |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - skelbime apie pirkimą;

  - pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

  - pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus;

  - kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje (toliau – pirkimo dokumentai).

- Mes siūlome Prekes už:

2.1. Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur (įskaitant visus mokesčius) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas) pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ (pirkimo dalis Nr. 1) Modelis ............................................... (įrašyti modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

PASTABOS:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Jeigu tiekėjas nenurodo kainos, paliekant du skaitmenis po kablelio ir įrašo tik sveikuosius kainos skaičius, yra laikoma, kad po kablelio yra nuliai;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: __________________________________________ (jeigu taikoma, įrašyti priežastį).

Į kainą įeina visos išlaidos (įskaitant ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidas), visi mokesčiai, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo per SABIS kaštai ir PVM.

Siūlomų ekonominio naudingumo parametrų (pirkimo dalis Nr. 1) reikšmės:

|  | Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninių pranašumų (T) parametrai: |  | Metodas | Parametro lyginamasis svoris | Vertė (pildo tiekėjas) |
| 1 | T1 | Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: _______________ Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 2 | T2 | Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: _______________ Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 3 | T3 | Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 4 | T4 | 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 5 | T5 | Automatinis arterijos atkarpos intimos-medijos storio matavimas realiu laiku. Rezultatų palyginimas su referentinėmis reikšmėmis ir rizikos vertinimu | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |

Siūlomos Prekės (pirkimo dalis Nr. 1) savybės:

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Prekės savybės pagal techninės specifikacijos reikalavimus | Tiekėjo siūlomos Prekės savybės (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |  |
| - 2 | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm; 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |  |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |  |
| - . | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms | Poslinkis vertikalia kryptimi ne mažiau 25 cm |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |  |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas; 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz; 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s. |  |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |  |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |  |
|  | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 1,5 - 6 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 70°. |  |
|  | Ertminis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 4 - 10 MHz; 2. Apžiūros kampas ne mažiau 180°. |  |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |  |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |  |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |  |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |  |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |  |
|  | Jungtys | 1. LAN; 2. USB; 3. DP ir/arba HDMI. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |  |
|  | Komplektacija | Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 15, 16 ir 17 eilutėse nurodytais davikliais |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
|  | Siūlomos Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su Preke pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |

2.2. Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur (įskaitant visus mokesčius) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas) pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ (pirkimo dalis Nr. 2) Modelis ............................................... (įrašyti modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

PASTABOS:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Jeigu tiekėjas nenurodo kainos, paliekant du skaitmenis po kablelio ir įrašo tik sveikuosius kainos skaičius, yra laikoma, kad po kablelio yra nuliai;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: __________________________________________ (jeigu taikoma, įrašyti priežastį).

Į kainą įeina visos išlaidos (įskaitant ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidas), visi mokesčiai, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo per SABIS kaštai ir PVM.

Siūlomų ekonominio naudingumo parametrų (pirkimo dalis Nr. 2) reikšmės:

|  | Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninių pranašumų (T) parametrai: |  | Metodas | Parametro lyginamasis svoris | Vertė (pildo tiekėjas) |
| 1 | T1 | Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: _______________ Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 2 | T2 | Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: _______________ Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 3 | T3 | Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 4 | T4 | 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 5 | T5 | Automatinis arterijos atkarpos intimos-medijos storio matavimas realiu laiku. Rezultatų palyginimas su referentinėmis reikšmėmis ir rizikos vertinimu | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |

Siūlomos Prekės (pirkimo dalis Nr. 2) savybės:

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Prekės savybės pagal techninės specifikacijos reikalavimus | Tiekėjo siūlomos Prekės savybės (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |  |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm; 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |  |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |  |
| - . | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms | Poslinkis vertikalia kryptimi ne mažiau 25 cm |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |  |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas; 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz; 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s. |  |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |  |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |  |
|  | Sektorinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 2 - 5 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 90°. |  |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |  |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |  |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |  |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |  |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |  |
|  | Jungtys | 1. LAN; 2. USB; 3. DP ir/arba HDMI. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |  |
|  | Komplektacija | Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 15 ir 16 eilutėse nurodytais davikliais |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
|  | Siūlomos Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su Preke pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |

2.3. Pirkimo dalis Nr. 3

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur (įskaitant visus mokesčius) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas) pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ (prikimo dalis Nr. 3) Modelis ............................................... (įrašyti modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

PASTABOS:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Jeigu tiekėjas nenurodo kainos, paliekant du skaitmenis po kablelio ir įrašo tik sveikuosius kainos skaičius, yra laikoma, kad po kablelio yra nuliai;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: __________________________________________ (jeigu taikoma, įrašyti priežastį).

Į kainą įeina visos išlaidos (įskaitant ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidas), visi mokesčiai, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo per SABIS kaštai ir PVM.

Siūlomų ekonominio naudingumo parametrų (pirkimo dalis Nr. 3) reikšmės:

|  | Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techninių pranašumų (T) parametrai: |  | Metodas | Parametro lyginamasis svoris | Vertė (pildo tiekėjas) |
| 1 | T1 | Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: _______________ Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 2 | T2 | Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: _______________ Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 3 | T3 | Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 4 | T4 | 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |
| 5 | T5 | Automatinis arterijos atkarpos intimos-medijos storio matavimas realiu laiku. Rezultatų palyginimas su referentinėmis reikšmėmis ir rizikos vertinimu | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra (netinkamą išbraukti) Atitikimą įrodančio dokumento psl.: _______________ |

Siūlomos Prekės (pirkimo dalis Nr. 3) savybės:

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Prekės savybės pagal techninės specifikacijos reikalavimus | Tiekėjo siūlomos Prekės savybės (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |  |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm; 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |  |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |  |
| - . | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms | Poslinkis vertikalia kryptimi ne mažiau 25 cm |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |  |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas; 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz; 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s. |  |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |  |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |  |
|  | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 1,5 - 6 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 70°. |  |
|  | Sektorinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 2 - 5 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 90°. |  |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 9 - 24 MHz; 2. Elementų skaičius ne mažiau 190. |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |  |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |  |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |  |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |  |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |  |
|  | Jungtys | 1. LAN; 2. USB; 3. DP ir/arba HDMI. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |  |
|  | Komplektacija | Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 15, 16, 17 ir 18 eilutėse nurodytais davikliais |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
|  | Siūlomos Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su Preke pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |

3.	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

3.1.	Mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su Prekių tiekimu.

3.2.	Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3.3.	Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3.4.	Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

3.5.	Žinome, kad:

3.5.1.	jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius;

3.5.2.	perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

3.5.3.	perkančioji organizacija tvarkys pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tesės aktų nustatyta tvarka;

3.5.4.	esame atsakingi dėl perteklinių asmens duomenų teikimo. Patvirtiname, kad teikdami ne savo, o kitų asmenų asmens duomenis, esame informavę tuos asmenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (aktualios redakcijos) 13 str. arba reglamento 14 str.;

3.5.5.	Europos Sąjungos Taryba 2022 m. balandžio 8 d. priėmė Tarybos Reglamentą (ES) 2022/576 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas). Teikdami pasiūlymą pirkimui, deklaruojame, kad mums bei mūsų siūlomos Prekėms nėra taikomi Reglamente nustatyti ribojimai. Jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3, 6 punktų reikalavimus, teisingumo, ji paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

4.		Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės (pildyti tuomet, jei tiekėjas remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija remsis siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus)):

| Eil. Nr. | Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas | Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami kiti ūko subjektai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės arba dalis eurais) |
| --- | --- | --- |

PASTABA. Jeigu tiekėjas nenurodo kitų ūkio subjektų, laikoma, kad kvalifikacijai atitikti kiti ūkio subjektai nėra pasitelkiami.

5.	Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime (pildyti tuomet, jei tiekėjas nesirems subtiekėjus, pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija nesirems tam, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau tiekėjas ketina juos pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui ir jie tiekėjui yra žinomi)):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami subtiekėjai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės), informacija apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan. |
| --- | --- | --- |

6.	Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime kvazisubtiekėjus (specialistus):

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo (specialisto) vardas, pavardė | Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalies pavadinimas |
| --- | --- | --- |

PASTABA. Jeigu tiekėjas nenurodo kvazisubtiekėjų (specialistų), laikoma, kad kvazisubtiekėjai (specialistai) nėra pasitelkiami.

7. 	Ši pasiūlyme nurodyta informacija, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Dokumento ir/ar kitos informacijos ir/ar duomenų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

8.	Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

9.	Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

________________________________________ 	_______________               __________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                               (Vardas, pavardė)

- Pirkimo sąlygų

- 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), pirkimo procedūras vykdanti iki pirkimo sutarties sudarymo. Pirkimo sutartį sudaranti perkančioji organizacija – Pakruojo sveikatos centras.

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objekto aprašymas.

2.1.	Pirkimo objektas – ultragarsinės diagnostikos sistemos (echoskopai) (toliau – Prekės).

2.2.	Pirkimas yra skaidomas į 3 dalis. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, dviem arba visoms trims dalims.

2.3.	Siūlomos Prekės turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

2.4.	Prekės turi apimti visas jos sudėtines dalis bei su Prekėmis susijusias paslaugas, užtikrinančias Prekių naudojimą pagal paskirtį ir tinkamą eksploatavimą. Prekės turi būti sukomplektuotos taip, kad atitiktų tokioms prekėms teisės aktuose keliamus saugumo ir kitus privalomus reikalavimus.

2.5.	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatoma gamykliniame įpakavime (jeigu toks yra).

2.6.	Prekių techninė charakteristika:

2.6.1. Pirkimo dalis Nr. 1 – ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas), 1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm; 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |
| - . | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms | Poslinkis vertikalia kryptimi ne mažiau 25 cm |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas; 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz; 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s. |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |
|  | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 1,5 - 6 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 70°. |
|  | Ertminis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 4 - 10 MHz; 2. Apžiūros kampas ne mažiau 180°. |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |
|  | Jungtys | 1. LAN; 2. USB; 3. DP ir/arba HDMI. |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |
|  | Komplektacija | Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 15, 16 ir 17 eilutėse nurodytais davikliais. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |
|  | Siūlomos Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su Preke pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |

2.6.2. Pirkimo dalis Nr. 2 – ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas), 1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm; 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |
| - . | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms | Poslinkis vertikalia kryptimi ne mažiau 25 cm |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas; 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz; 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s. |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |
|  | Sektorinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 2 - 5 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 90°. |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |
|  | Jungtys | 1. LAN; 2. USB; 3. DP ir/arba HDMI. |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |
|  | Komplektacija | Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 15 ir 16 eilutėse nurodytais davikliais. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |
|  | Siūlomos Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su Preke pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |

2.6.3. Pirkimo dalis Nr. 3 – ultragarsinės diagnostikos sistema (echoskopas), 1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm; 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm; 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |
| - . | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms | Poslinkis vertikalia kryptimi ne mažiau 25 cm |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas. |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde; 3. Trapecinis vaizdavimas; 4. Panoraminis vaizdavimas. |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas; 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas; 2. Krypties galios doplerio režimas; 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz; 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s. |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |
|  | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 1,5 - 6 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 70°. |
|  | Sektorinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 2 - 5 MHz; 2. Apžvalgos kampas ne mažiau 90°. |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; 2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 9 - 24 MHz; 2. Elementų skaičius ne mažiau 190. |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; 2. ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |
|  | Jungtys | 1. LAN; 2. USB; 3. DP ir/arba HDMI. |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |
|  | Komplektacija | Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 15, 16, 17 ir 18 eilutėse nurodytais davikliais. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |
|  | Siūlomos Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su Preke pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |

2.7. Pirkimas yra laikomas „žaliuoju“ pirkimu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos Prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gali būti pateikiamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.8. Prekės turi būti pristatytos bei parengtos eksploatavimui per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Per šį terminą tiekėjas įsipareigoja pravesti mokymus (ne mažiau 4 ak. val.) Pakruojo sveikatos centro personalui. Prekių pristatymo bei parengimo eksploatavimui vieta – L. Giros g. 3, Pakruojis.

2.9.	Siūlomos Prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertė arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, protokolai, sertifikatai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Baigiamosios nuostatos.

  - Į Prekių kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“ kaštai ir PVM.

________________

- Pirkimo sąlygų

- 3 priedas

# tiekėjo pašalinimo pagrindai

# Šiame priede sąvoka „tiekėjas“ suprantamas kaip tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)) straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. - Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų parengta pagal pirkimo sąlygų 6 priedą. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. - Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų parengta pagal pirkimo sąlygų 6 priedą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | - Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/nepateike-finansiniu-ataskaitu-tiekejai-gali-buti-pasalinti-is-pirkimo-proceduros-1/ Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. Duomenys užfiksuojami paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |

____________________

- Pirkimo sąlygų

- 4 priedas

EUROPOS BENRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (EBVPD)

(pateikiama atskirame dokumente)

sąlyg

- Pirkimo sąlygų

- 5 priedas

(Patiektų prekių sąrašo formos pavyzdys)

(Herbas arba prekių ženklas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

PATIEKTŲ PREKIŲ sąrašas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių bendra suma, Eur be PVM | Prekių patiekimo (pristatymo) data (metai, mėnuo, diena) | Prekių gavėjas pavadinimas ir kontaktiniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pridedama. (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių)

____________________________	    		      _______________	                        _________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens	              		             (Parašas)                                         (Vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

- Pirkimo sąlygų

- 6 priedas

(Deklaracijos dėl tiekėjo atsakingų asmenų formos pavyzdys)

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, _______________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo(-os)/(atstovaujamo(-os) _______________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.
3.

..........................

PASTABOS:

- Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

- Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys:

  - turi būti pateikiami Pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede, patvirtinantys visų deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi;

  - nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų

7 priedas

(Pirkimo sutarties projektas)

(pateikiama atskirame dokumente)