Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MEDIENOS GRANULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - UŽSAKOVAS: | ### Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras, Sodo g. 13, LT-59424 Jieznas, Prienų raj., telefonas (+370 672 78608 |
| --- | --- |
| - APIMTYS: 3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | 1. Medienos granulės: 1.1. Preliminarus perkamas medienos granulių kiekis yra (~ 200 t). Šis kiekis gali didėti arba mažėti 30 proc., priklausomai nuo įstaigos finansinių galimybių ir poreikio. 1.2. Vienkartinis, medienos granulių pristatymo kiekis ne mažiau 2 tonų ir ne daugiau 10 tonų. 1.3. Medienos granulės pristatomos maišuose po 15-20 kg ~30 t. ir didmaišiuose po 1000 kg ~ 170 t, tiekėjo transportu. Po užsakymo pateikimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas granulės turi būti pristatytos į užsakiusios įstaigos nurodytas patalpas (su iškrovimo paslauga) pateiktais adresais: 1. Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras (JPŠC), Sodo g. 13, LT-59424 Jieznas, Prienų raj. 2. Klebiškio šeiminiai namai, Mokyklos g. 7 LT-59100 Klebiškio km., Šilavoto sen., Prienų raj. 3. Ašmintos šeiminiai namai, Vingio g. 32, LT-59326 Ašmintos km., Pakuonio sen., Prienų raj. 2. Medienos granulių techninė specifikacija: 2.1. Medienos granulės turi būti sausos, šviesios spalvos, kietos, netrupančios, be priemaišų – lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų. Pateikti medienos granulių atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimo dokumentus: 2.2. Energetinė vertė ne mažiau 17 MJ/kg;* 2.3. Grynasis kaloringumas ne mažiau 4,6 kWh/kg* 2.4. Peleningumas ne daugiau 0,7 %;* 2.5. Drėgmė ne daugiau 9 %;* 2.6. Granulių tankis ne mažiau 600 kg/m3;* 2.7. Granulių diametras ne daugiau 6 mm;* 2.8. Granulių ilgis iki 40 mm;* 2.9. Azoto kiekis mažiau 0,3%;* 2.10. Sieros kiekis mažiau 0,05%*. * - Kartu su pasiūlymu pridedamas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas (lietuvių kalba), patvirtinantis siūlomų prekių kokybės ir techninių savybių atitikimą nustatytiems reikalavimams |

___