## Gastro
Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ KODAS | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
I dalis. Laboratoriniai reagentai nukleorūgščių gryninimui
1.1. | 33696500-0 | DNR gryninimo, iš išmatų reagentų, rinkinys | Reagentų rinkinys, skirtas greitam aukštos kokybės genominės DNR (žmogaus ir bakterijų) gryninimui iš šviežių arba užšaldytų išmatų mėginių. Rinkinyje turi būti DNR skyrimo kolonėles; PGR inhibitorius šalinantis buferis; AW1 ir AW2 buferiai koncentrato pavidalu; proteinazė K. Rinkinį galima naudoti su mikrocentrifuga ir automatizuotomis nukleorūgščių išskyrimo sistemomis. DNR išskyrimo trukmė naudojant reagentų rinkinį neturi viršyti 30min. Reagentų rinkinys tūri būti optimizuotas darbui su išmatų kiekiu reikalingu DNR gryninimui nuo 150 iki 250mg. Vidutinė ekstrakcijos išeiga 5-50 µg. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio membrana. Ektrakcija turi būti galima be fenol-chloroformo. | rinkinys | 8
1.2. | 33696500-0 | Bakterijų mikrobiomo DNR gryninimo reagentų rinkinys | Reagentų rinkinys, skirtas bakterijų mikrobiomo DNR gryninimui ir praturtinimui iš tepinėlių ir kūno skysčių. Eliutas tinkamas tolimesnei naujos kartos sekvenavimo analizei ir leidžia atlikti 16S mikrobiomo analizę, viso metagenomo sekvenavimą. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio membrana. Reagentų rinkinyje turi būti centrifugavimoi kolonėlės; 2ml surinkimo mėgintuvėliai; 1,5ml eliucijos mėgintuvėliai, buferis RDD; buferis ATL; buferis APL2, buferiai AW1 ir AW2 koncentrato pavidalu; proteinazė K. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau kaip 50 gryninimų. | rinkinys | 16
1.3. | 33696500-0 | DNR ir RNR gryninimo reagentų rinkinys | Ekstrakcijos rinkinys, gryninti genominę DNR ir bendrą RNR iš ląstelių ar audinių mėginių. DNR ir RNR išsgryninama atskirai. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam išskyrimui. DNR išeiga (µg) iš 5 mg audinio ne prastesnė nei: širdies audinis 3.5 µg, inkstų 11 µg, žarnyno 25 µg. RNR išeiga (µg) iš 5 mg audinio ne prastesnė: smegenys 3 µg, kepenys 16 µg. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio membrana. Reikalingas mėginio tūris ne didesnis nei 1 x 10^7 ląstelių arba 30 mg audinio. Gryninimo proceso laikas ne ilgesnis nei 35 min. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau kaip 50 skyrimo procedūrų, sudarytas iš centrifugavimo mėgintuvėlių (atskirai DNR ir RNR), surinkimo mėgintuvėlių, buferių RW1, RPE, AW1, AW2. | rinkinys | 4
1.4. | 33696500-0 | Cirkuliuojančios DNR koncentravimo ir gryninimo, iš vidutinio mėginio tūrio, reagentų rinkinys | Ekstrakcijos rinkinys skirtas cirkuliuojančios DNR koncentravimui ir gryninimui iš plazmos ar serumo. Reikalingas pirminis mėginio tūris 4-5 ml. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio membrana. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau kaip 50 skyrimų, sudarytas iš ne mažiau kaip 50 koncentravimo kolonėlių, 2, 1.5 ml surinkimo mėgintuvėlių, proteinazės K, magnetinių dalelių suspensijos, buferio ACB, ACW2. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR išskyrimui. Mėginiai tinkami tiek šaldyti, tiek švieži. Vidutinė išeiga 1-100 ng/ml plazmoje | rinkinys | 4
1.5. | 33696500-0 | Cirkuliuojančios DNR koncentravimo ir gryninimo, iš mažo mėginio tūrio, reagentų rinkinys | Ekstrakcijos rinkinys skirtas cirkuliuojančios DNR koncentravimui ir gryninimui iš plazmos ar serumo. Reikalingas pirminis mėginio tūris 1-2 ml. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio membrana. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau 50 skyrimų, sudarytas iš ne mažiau kaip 50 koncentravimo mėgintuvėlių, 2, 1.5 ml surinkimo mėgintuvėlių, proteinazės K, magnetinių dalelių suspensijos, buferio ACB, ACW2. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR išskyrimui. Mėginiai tinkami tiek šaldyti, tiek švieži. Vidutinė išeiga 1-100 ng/ml plazmoje | rinkinys | 4
Pirmos pirkimo dalies kaina Eur: | [11 empty] | x
II dalis. Laboratoriniai reagentai ląstelių/organoidų tyrimams
2.1. | 33696500-0 | Monokloninis antikūnas | Monokloninis antikūnas, nukreiptas prieš žmogaus epitelio adhesinės molekulės žymenį (EpCAM) (EBA-1), konuguotas FITC. Izotipas pelės BALB/c IgG1, lambda, konecntracija ne žemesnė nei 3µg/Ml, klonas EBA-1. Skirtas moksliniiams tyrimams (statusas RUO). Tinkamas tėkmės citometrijai. | rinkinys | 7
2.2. | 33696500-0 | Anneksino-FITC ir propidžio jodido rinkinys ląstelių apoptozės tyrimams. | FITC Annexin V apoptozės nustatymo rinkinys skirtas ankstyvųjų ir vėlyvųjų apoptozės ląstelių identifikavimui žinduolių mėginiuose naudojant srauto citometriją. Rinkinį sudaro ne mažiau komponentų kaip: FITC konjuguotas Annexinas V, propidžio jodidas (PI) membranos pažeistoms ląstelėms atskirti, kalcio turintis surišimo buferinis tirpalas , kuriame ne mažiau nei 1 M Hepes/NaOH (pH 7.4), 1.4 M NaCl, 25 mM CaCl2. Reagentai turi būti suderinami su srauto citometrais. Rinkinyje turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 100 bandymų ir jis turi būti stabilus 2-8 °C temperatūroje, komponentai turi būti paruošti naudoti ir apsaugoti nuo šviesos. | rinkinys | 8
2.3. | 33696500-0 | Reagentas ląstelių gydymui nuo užteršimo mikoplazmomis | Mikoplazmų šalinimo reagentas skirtas veiksmingai pašalinti mikoplazmų užkratą iš žinduolių ląstelių kultūrų ne ilgiau nei per 4 dienas . Turi būti sudarytas iš dviejų skystų komponentų, paruoštų naudojimui, kurių veikimo principas pagrįstas antibiotikų ir antimetabolinių medžiagų poveikiu . Reagentas tinka naudoti su įvairių tipų ląstelėmis, įskaitant adherentines ir suspensines kultūras. Rinkinys skirtas mikoplazmų, acholeplazmų, spiroplazmų ir entomoplazmų eliminavimui ląstelių kultūroms, turint minimalų toksiškumo poveikį ląstelėms. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 5 ląstelių mikoplazmų eliminavimo poveikiai/ reakcijos . | rinkinys | 4
Antros pirkimo dalies kaina Eur: | [11 empty] | x
Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.