TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APYRANKĖ  – 10 vnt.

Specialieji reikalavimai:

1. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.

2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.

3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

6. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Išmanioji apyrankė, skirta prieširdžių virpėjimų fotopletizmografijos budu aptikimui ir ne mažiau kaip 6 derivacijų EKG matavimui. Elektrokardiograma užrašoma be klijuojamų lipdukų ar laidų. |  |
|  | Matmenys (Plotis x Ilgis x Aukštis) | 50 mm ± 15 mm x 50 mm ± 15 mm x 20 mm ± 15 mm |  |
|  | Svoris | ≤ 100 g |  |
|  | Ekrano skiriamoji geba | Ne blogesnė nei 240 x 240 px |  |
|  | Ekrano dydis | ≥ 1,2" |  |
|  | Atminties talpa | ≥ 100 Mb |  |
|  | Sąsajos | Bluetooth ar lygiavertė. Galimybė susieti su mobiliuoju telefonu |  |
|  | Jutikliai | 1. EKG jutikliai 2. PPG jutikliai |  |
|  | Įmontuota pakraunama baterija | Ne mažesnė nei 200 mAh |  |
|  | Jutikliai ir komponentai | Akselerometras, Giroskopas |  |
|  | Mygtukas / mygtukai | Mygtukas / mygtukai su funkcijomis (įjungti/išjungti, paleisti iš naujo, atgal) |  |
|  | Apyrankės ir elektrodo medžiagos | Silikonas ar lygiavertės medžiagos su integruotu nerūdijančio plieno ar lygiaverčios medžiagos elektrodu |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne blogesnė nei IP56 |  |
|  | Programinė įranga, veikianti prietaise ir nuotolinėje duomenų saugojimo platformoje, turi medicininį sertifikatą | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |
|  | Komplektacija: |  |  |
| 16.1 | Komplektacija Nr. 1 – 2 vnt. | 1. Apyrankė S dyžio 2. Pakrovėjas |  |
| 16.2 | Komplektacija Nr. 2 – 6 vnt. | 1. Apyrankė M dyžio. 2. Pakrovėjas |  |
| 16.3 | Komplektacija Nr. 3 – 2 vnt. | 1. Apyrankė L dyžio 2. Pakrovėjas |  |
|  | Medicinio prietaiso MDR sertifikavimas | 1. Programinė įranga veikianti prietaise ir platformoje turi ne mažesnį kaip IIa klasės MDR sertifikatą ar lygiavertį dokumentą. 2. Įrenginys turi bent I klasės MDR atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą. |  |