## Gatvių elektros pirkimas
APŠVIETIMO TINKLŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Objektai: Gerosios Vilties g. Gelgaudiškio m. apšvietimo atstatymas; Nendrių g., Gelgaudiškio m. apšvietimo atstatymas; Kalno g. Gelgaudiškio m. apšvietimo atstatymas.
Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija
Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo tinklų atstatymas Gerosios Vilties, Nendrių ir Kalno g., Gelgaudiškio m.
Viso be PVM | 0 | Viso su PVM | 0
Pavadinimas ir techninės charakteristikos |  |  | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM
Gerosios Vilties g., Gelgaudiškio m.
Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 5 |  | 0
Pamatai atramai įskaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 5 |  | 0
Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant montavimo darbus |  |  | kompl. | 5 |  | 0
Gatvės šviestuvas, LED 30W, 4980lm, 4000K, IP66, įsjaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 5 |  | 0
1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija lauko sąlygoms ore įskaitant sumontavimo darbus ir reikalingą apsaugą |  |  | m | 222 |  | 0
Atramų įžeminimo komplektas įskaitant montavimo darbus |  |  | kompl. | 5 |  | 0
Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus |  |  | kompl. | 1 |  | 0
Juosta kabelis įrengimas įskaitant medžiagas |  |  | m | 202 |  | 0
Kryptinis gręžimas reikalingas kabelio tiesimui |  |  | m | 26 |  | 0
Tranšėjos kasimas mechanizuotai |  |  | m. | 202 |  | 0
Išpildomoji dokumentacija |  |  | vnt. | 1 |  | 0
Nendrių g., Gelgaudiškio m.
Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 7 |  | 0
Pamatai atramai įskaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 7 |  | 0
Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant montavimo darbus |  |  | kompl. | 7 |  | 0
Gatvės šviestuvas, LED 30W, 4980lm, 4000K, IP66, įsjaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 7 |  | 0
1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija lauko sąlygoms ore įskaitant sumontavimo darbus ir reikalingą apsaugą |  |  | m | 308 |  | 0
Atramų įžeminimo komplektas įskaitant montavimo darbus |  |  | kompl. | 7 |  | 0
Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus |  |  | kompl. | 1 |  | 0
Juosta kabelis įrengimas įskaitant medžiagas |  |  | m | 228 |  | 0
Kryptinis gręžimas reikalingas kabelio tiesimui |  |  | m | 66 |  | 0
Tranšėjos kasimas mechanizuotai |  |  | m | 228 |  | 0
Išpildomoji dokumentacija |  |  | vnt. | 1 |  | 0
Kalno g., Gelgaudiškio m.
Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 15 |  | 0
Pamatai atramai įskaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 15 |  | 0
Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant montavimo darbus |  |  | kompl. | 15 |  | 0
Gatvės šviestuvas, LED 30W, 4980lm, 4000K, IP66, įsjaitant montavimo darbus |  |  | vnt. | 15 |  | 0
1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija lauko sąlygoms ore įskaitant sumontavimo darbus ir reikalingą apsaugą |  |  | m | 800 |  | 0
Atramų įžeminimo komplektas įskaitant montavimo darbus |  |  | kompl. | 15 |  | 0
Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus |  |  | kompl. | 1 |  | 0
Juosta kabelis įrengimas įskaitant medžiagas |  |  | m | 634 |  | 0
Kryptinis gręžimas reikalingas kabelio tiesimui |  |  | m | 66 |  | 0
Tranšėjos kasimas mechanizuotai |  |  | m | 634 |  | 0
Išpildomoji dokumentacija |  |  | vnt. | 1 |  | 0
Viso
[5 empty] | Bendra vertė Eur be PVM |  | 0
[5 empty] | PVM |  | 0
[5 empty] | Bendra vertė Eur su PVM |  | 0