TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽOJO FUTBOLO AIKŠTELĖS PAGRINDŲ ĮRENGIMAS ŽEMĖS SKLYPE, KURIO UNIKALUS NUMERIS 4400-0141-6588

Techninę specifikaciją sudaro techninė užduotis pagal tarptautinio projekto „FIFA Arena“ pateiktus techninius reikalavimus, kurie yra būtini futbolo arenos įrengimui (pridedamas orientacinis aikštelių pagrindų statybos praktikos kodeksas). Objekto sklypo unikalus Nr. 4400-0141-6588 (žr. pav. 1).

1 paveikslas. Objekto žemės sklypas

Techninė užduotis

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės:

1. Atlikti rangos darbus (drenažo sistema, pagrindo sluoksniai, geotekstilė, betono bortai, pamatai stulpams) pagal pridedamus techninius reikalavimus, t. y. vadovautis pateiktais aikštelės pagrindų įrengimo reikalavimais ir pamatų įrengimo brėžiniu, kurie pateikti prieduose Nr. 1–2 bei pateiktu „Orientaciniu aikštelių pagrindų statybos praktikos kodeksu“.

2. Pateikti Užsakovui vizualinę medžiagą atliekamų Rangos darbų (vaizdo medžiaga, nuotraukos ir pan.).

Darbų atlikimo terminas - 1 mėn. be galimybes pratęsti darbų atlikimo terminą.

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, pagal pateiktus techninius reikalavimus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės sutarties vertės.

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamas atliekas.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui sutvarkytas teritoriją, statinius bei savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

Priedas Nr. 1. aikštelės pagrindų įrengimo reikalavimai

Tipinės mini aikštelių pagrindo sudėtinės dalys:

Esamos asfaltuotos teritorijos (mokyklų žaidimų aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, nebenaudojami teniso kortai ir pan.).

Sutankinti akmens pamatai.

Modulinės pagrindo plokštės.

Išdėstymas

FIFA Arena mini aikštelės matmenys yra 40,0 m x 20,0 m. Be to, abiejuose galuose yra įrengti vartai, kurių matmenys yra 3,0 m x 2,0 m.

Paprastai aikštelės pagrindas yra prailginamas 1 m kiekvienoje riboje, kad būtų sukurta 42,0 m x 22,0 m ploto platforma.

Pagrindo sluoksnių storis:

Skersinis pjūvis planuojamos konstrukcijos (drenažo sistema, pagrindo sluoksniai, geotekstilė, betono bortai, pamatai stulpams):

Priedas Nr. 2. Pamatų įrengimo brėžinys