TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS J. BASANAVIČIAUS G. 71 A, UTENOJE, NAUJOS STATYBOS IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ  - ŠALIGATVIO (UNIK. NR. 4400-5511-2948) PAPRASTOJO REMONTO ĮRENGIANT NUOVAŽĄ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- Projekto pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės J. Basanavičiaus g. 71 A, Utenoje, naujos statybos ir kitų inžinerinių statinių  - šaligatvio (unik. Nr. 4400-5511-2948) paprastojo remonto įrengiant nuovažą techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (projektuotojas gali patikslinti projekto pavadinimą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu).

- Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija.

- Statytojas: Utenos rajono savivaldybė.

- Statybos rūšis – nauja statyba / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (projektuotojas rengdamas techninę užduotį tvirtinimui patikslina statybos rūšį, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).

- Statinio kategorija – nesudėtingieji (II gr.) statiniai (statinio kategoriją pagal STR 1.01.03:2017 14 punkto nuostatas nustato ir projektuojamam statiniui priskiria projekto vadovas).

- Pirkimo objektas:

  - Projektiniai pasiūlymai (gauti specialiuosius reikalavimus, parengti projektinius pasiūlymus, atlikti projektinių pasiūlymų viešinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą);

  - Techninis darbo projektas (parengus techninį darbo projektą gauti prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų pritarimus, projektą pataisyti pagal privalomąsias bendrosios ekspertizės pastabas, kol bus gautas bendrosios ekspertizės aktas su teigiama išvada, jog projektą galima tvirtinti (jei privalu);

  - Projekto vykdymo priežiūra.

- Statybos vieta – žemės sklypas, esantis J. Basanavičiaus g. 71 A, Utenoje, unik. Nr. 4400-0303-3452, ir šalia jo esanti valstybinėje žemėje, kai nesuformuotas žemės sklypas.

- Projekto tikslas: Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę, privažiavimą bei priėjimą iki jos, apšvietimą, išspręsti paviršinio vandens nuvedimą.

- Pageidaujamos projektuojamo objekto charakteristikos, planuojami sprendiniai:

  - Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę, įrengiant maksimalų galimą automobilių stovėjimo vietų skaičių, kiek leidžia žemės plotas ir trečiųjų asmenų išduotos sąlygos. Suprojektuoti paviršinio vandens nuvedimą, bei apšvietimą.

  - Suprojektuoti nuovažą ir suremontuoti šaligatvį (unik. Nr. 4400-0303-3452) taip, kad būtų sklandus patekimas į automobilių stovėjimo aikštelę nuo privažiavimo gatvės, vedančios į „Šaltinėlio“ lopšelį – darželį.

  - Rengiant techninę dokumentaciją įvertinti žmonių su negalia reikalavimus.

  - Statomoje automobilių saugykloje (nuo 5 iki 100 automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įrengti įkrovimo prieigas, iš jų 10 procentų automobilių stovėjimo vietų turi būti įrengiamos įkrovimo prieigos, 10 procentų automobilių stovėjimo vietų – elektros kabelių kanalai. Vietoje 5 įprastos galios įkrovimo prieigų (kai vienos prieigos atiduodamoji galia yra 22 kW arba mažesnė) gali būti suprojektuojama ir įrengiama 1 įkrovimo prieiga, kurios atiduodamoji galia yra 50 kW arba didesnė, proporcingai sumažinant privalomų įrengti įkrovimo prieigų skaičių.

- Projektuotojas privalo:

  - Parengti projektą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus (vadovautis aktualiomis redakcijomis) ir nustatytas projektavimo technines ir specialiąsias sąlygas; Atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visas su tuo susijusias procedūras (jei taikoma).

  - Užsakovui pageidaujant patikslinti techninę užduotį, parengti reikalingus dokumentus prisijungimo sąlygoms  gauti, gauti reikalingas prisijungimo ir inžinerinių tinklų iškėlimo sąlygas, taip pat gauti valstybinės žemės valdytojo sutikimus ir kitus reikalingus projektui rengti dokumentus.

  - Kai statinio statyba numatoma kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių, gauti tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus pateikti.

  - Atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, užtikrinti, kad būtų numatytas projekto parengimui reikiamų tyrinėjimo darbų atlikimas.

  - Įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Projektuotojo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais; esant poreikiui parengti inžinerinių tinklų iškėlimo arba apsaugojimo projekto dalis.

  - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Projekto vykdymo priežiūros metu projektuotojas įsipareigoja atlikti projekto korektūrą (parengti naują projekto laidą) atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu atsiradusius neesminius projekto pakeitimus, išskyrus atvejus kai bus reikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Tai įsivertinti bendroje pasiūlymo kainoje.

- Visi Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo. Projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal norminių dokumentų reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti Užsakovą. Prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Užsakovu.

- Projektinių pasiūlymų ir projekto apimtis, tekstų, brėžinių bei užrašų rišlumas ir detalumas, sprendinių detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projektuotojo parengtas kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos darbų projektas turi būti pakankamai detalus, kad statybos darbų rangovas galėtų kaip įmanoma tiksliau įvertinti statybos darbų apimtį.

- Projektuojant vadovautis: statybos įstatymu, statybos techniniais dokumentais, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, visa technine dokumentacija ir kitais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

- Pastaba: vadovautis Statybos įstatymo, STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų pakeitimais, įsigaliojusiais po 2024 m. lapkričio 1 d., ir vėlesne aktualia teisės aktų redakcija.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4 papunkčiu perkamoms projektavimo paslaugoms taikyti bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose t.y. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

- Vadovautis detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54, keitimas J. Basanavičiaus g. 71A, Utenos m., sprendiniais (priedas Nr. 2).

- Perkamos paslaugos:

  - Būtini atlikti tyrimai: inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai ir kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Techninės užduoties (esant poreikiui tikslinti) ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas ir teikimas.

  - Jei statytojo teisė įgyvendinama nesuformuotame valstybinės žemės sklype valstybinės žemės patikėtinio sutikimo gavimas ir besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų gavimas (kai privaloma vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu).16.4. Projektinių pasiūlymų rengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas.

  - Rengiamo techninio darbo projekto dalių sąrašas:

    - Bendroji;

    - Architektūrinė;

    - Susisiekimo;

    - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

    - Elektrotechnikos (gatvės apšvietimo);

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

    - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

    - ESO tinklų (pagal poreikį, atsižvelgiant į išduotas sąlygas);

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir projekto koregavimo paslaugos. Atsiradus neesminiams projekto pakeitimams projektuotojas įsipareigoja atlikti projekto korektūrą (parengti naują projekto laidą).

- Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projektinių pasiūlymų sudedamosios ir projekto dalys.

- Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:

19.1. 3 (trys) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg formatu).

19.2. Pilną projektą, tame tarpe sąmatų, kompiuterinį variantą – 2 komplektus.

PRIDEDAMA:

- Automobilių stovėjimo aikštelės J. Basanavičiaus g. 71 A, Utenoje, naujos statybos ir kitų inžinerinių statinių  - šaligatvio (unik. Nr. 4400-0303-3452) paprastojo remonto įrengiant nuovažą preliminarus situacijos planas, 1 lapas.

- Detalusis planas, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-54, keitimas J. Basanavičiaus g. 71A, Utenos m. (pilna detaliojo plano versija TPDRIS), 25 lapai.

Statybos ir infrastruktūros plėtros vedėjas                                                            Nerijus Malinauskas

Parengė: Statybos ir infrastruktūros plėtros vyr. inžinierė                                        	       Agnė Lazauskienė

Techninės specifikacijos 1 priedas

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS J. BASANAVIČIAUS G. 71 A, UTENOJE, NAUJOS STATYBOS IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - ŠALIGATVIO (UNIK. NR. 4400-0303-3452) PAPRASTOJO REMONTO ĮRENGIANT NUOVAŽĄ PRELIMINARUS SITUACIJOS PLANAS