Biudžetinė įstaiga. Gedimino pr. 40, LT-01110 Vilnius

Tel. (+370 5) 209 17 08, info@kvtc.gov.lt, www.kvtc.gov.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 121738687

Pirkimo ID 4568068 tiekėjams			2025-09-19

ATSAKYMAS (1) Į GAUTĄ KLAUSIMĄ (PRAŠYMĄ)

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – perkančioji organizacija) centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą „Oro kondicionierių pirkimas, montavimas, paleidimas“ (pirkimo ID 4568068), vykdomą skelbiamos apklausos būdu.

Iš vieno šio pirkimo tiekėjo gavome prašymą dėl pirkimo objekto.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi ir Pirkimo sąlygų IV skyriaus „Pasiūlymų rengimas ir pateikimas“ nuostatomis, teikiame atsakymą į pateiktą prašymą (tekstas neredaguotas):

| Tiekėjo prašymas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- |
| Laba diena, prašome patikslinti dėl lubinių kondicionieriu: 1. į kokias lubas montuojami kondicionieriai (armstrong tipo, gipso kartono)? Gal galite pridėti patalpų nuotrauką? 2. koks atstumas nuo vidinio kondicionieriaus bloko iki išorinio. | Deja, šiuo metu neturime galimybės pateikti patalpų nuotraukos, tačiau žemiau pateikiame atsakymus į Jūsų klausimus: - Kondicionieriai planuojami montuoti į perdangą, kuri yra iš gelžbetonio plokščių, o lubų tipas – „Armstrong“; - Atstumas nuo vidinio kondicionieriaus bloko iki išorinio yra apie 4–6 metrai. |

Atsižvelgus į tai, kad atsakymai tiekėjams pateikti iki pirkimo dokumentų 21 punkte nurodyto termino (t. y. ne vėliau kaip 1  (viena) darbo diena iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-09-24), pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeliamas.

Visi perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai ir patikslinti dokumentai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Pirkimo organizatorius