##### Akcinė bendrovė „KAUNO ENERGIJA “

atviro konkurso (supaprastinto pirkimo)

Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas akcinės bendrovės "Kauno energija" objektuose (projektavimas ir rangos darbai)

(PIRKIMO nR. 4482503 CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE)

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS/ PATIKSLINIMAS NR. 1

2025 m. rugsėjo 19  d.

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų klausimus/ prašymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 3.3 punktu „Perkantysis subjektas pateikia Pirkimo sąlygų paaiškinimą/ patikslinimą visiems Tiekėjams ne vėliau kaip 4 (keturios) kalendorinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimai* | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | „<...> kas - tiekėjas ar PO - prisiima riziką dėl trečių asmenų (ESO, VERT ir t.t.) veikimo ar neveikimo ?“ | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką dėl atsakingų institucijų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI)), kurių įsitraukimas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, veikimo ar neveikimo. Atkreiptinas dėmesys į pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ specialiosios dalies 17.5 punkto nuostatas „Darbų rezultatas – suprojektuota ir įrengta Pirkimo objekte ir Rangovo pasiūlyme nurodyta įranga pagal Pirkimo techninėje specifikacijoje ir Rangovo pasiūlyme nurodytą nominalią talpą, šios įrangos pridavimas ESO, VERT ir VTPSI (jei būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas) ir Šalių pasirašytas galutinis (–iai) Darbų perdavimo–priėmimo aktas (–ai).“ |
| 2. | „<...> Pirkimo dokumentuose numatytas kvalifikacijos reikalavimas Nr. 2.1.3: „bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas: statiniai: inžineriniai statiniai; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; statinių pogrupis: energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos. “ Prašome patikslinti, ar šio reikalavimo atitiktį galėtų pagrįsti specialistas, turintis architekto kvalifikaciją (ne SSVA atestatas) ir kurio atestate nurodyta: „Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai.“ | Nurodyto turinio architekto kvalifikaciją įrodantis dokumentas, išduotas Lietuvos architektų rūmų, būtų tinkamu įrodančiu dokumentu dėl atitikties pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedo „Tiekėjams keliami reikalavimai“ II dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 2.1.3 punkto reikalavimui, vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1–341 nuostatomis. Tokiu atveju perkantysis subjektas tikrins duomenis dėl minėto Lietuvos architektų rūmų išduoto atestato viešai ir nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje https://laris.lt. |

* tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.

Šis pirkimo sąlygų paaiškinimas/ patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.