##### Akcinė bendrovė „KAUNO ENERGIJA “

ATVIRAS KONKURSAS (SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS)

Karšto vandens skaitikliai su duomenų perdavimo sąsaja (laidine M-Bus standarto)

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS Nr. 2

2025 m. rugsėjo 19 d.

Karšto vandens skaitiklių su duomenų perdavimo sąsaja supaprastintas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, kai pasiūlymai pateikiami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Skelbimas apie Pirkimą CVP IS paskelbtas 2025-09-08. Pirkimo ID 440893.

Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-09-22 11:00 val. nukeltas į 2025-09-24 13:00 val.

# Informuojame, kad buvo gautas tiekėjo prašymas paaiškinti:

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad skaitikliai turi būti skirti vandens temperatūrai nuo +30 iki +90, tai reiškia, kad temperatūros klasė yra T30/90, bet skliausteliuose nurodote kad temperatūros klasė turi būti T90, kas reiškia, kad skaitiklis turi veikti nuo 0.1 iki 90 laipsnių,

Prašome paaiškinti ar perkami skaitikliai reikalingi T90 ar T30/T90 klasės.

Atsakymas:

Tikslinamas techninės specifikacijos 2 lentelės 6 punktas ir išdėstomas taip:

| 6. | Vandens temperatūros sritis | Nuo +30 iki mažiausiai +90 ºC (temperatūros klasė T30/90) |
| --- | --- | --- |

Tiekėjams teikiant pasiūlymus vadovautis šia informacija.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-09-22 11:00 val.  nukeliamas į 2025-09-24 13:00 val., susipažinimo su pasiūlymais terminas iš 2025-09-22 11:30 val. į 2025-09-24 13:30 val.

# .

# Pirkimo komisija