## Specifikacija
SPS priedas Nr.1
Pipečių vienkartiniai antgaliai (10586)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (10586)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba arba lietuvių kalba. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. Panaudos būdu teikiamos įrangos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos panaudos sutarties projekte.
7. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Perkamos prekės pavadinimas, techninė specifikacija | Matavimo vienetai | Preliminarus perkama kiekis | PVM % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 | Pagalbinių priemonių komplektas Quantum Cell Expansion sistemai arba jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta adhezinių ląstelių kultivavimui, veikianti vienkartinio uždaro pratekančio bioreaktoriaus principu, kurio naudingas paviršiaus plotas, skirtas ląstelių auginimui ne mažesnis kaip 2 m2. Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės turi būti suderintos tarpusavyje.
1.1 | Vienkartinis ląstelių auginimo rinkinys suderinamas su Quantum Cell Expansion sistema. Rinkinyje turi būti bent šie elementai: bioreaktorius, kurio paviršiaus plotas ne mažesnis nei 2 m2, dujų perdavimo modulis ir derliaus nuėmimo pakuotė. | vnt. | 60
1.2 | Vienkartinis maišelis reagentams ir ląstelėms, kurio talpa ne mažesnė nei 500 ml. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 360
1.3 | Panaudotos terpės surinkimo maišas, kurio talpa ne mažesnė nei 4 l. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 350
1.4 | Vienkartinis maišelis su 0,2 um filtru tirpalų filtravimui peristaltinės pompos pagalba. Maišelio talpa ne mažesnė nei 5 l. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 300
1.5 | Rinkinys analitinio mėginio paėmimui iš bioreaktoriaus. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 50
1.6 | 200 mikronų filtras sistemai, skirtas pašalinti kietąsias daleles iš ląstelių (pvz. kaulų nuolaužos kaulų čiulpų mėginiuose). Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 50
Suma:
2 | Pagalbinių priemonių komplektas Lovo Automated Cell Processing sistemai arbai jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta ląstelių kultūrų terpės keitimui ir ląstelių koncentravimui, galimas pradinės medžiagos tūrio intervalas bent 200 - 1000 ml, galimas galutinio produkto tūrio intervalas bent 50 - 300 ml, yra galimybė vartotojui kurti ir išsaugoti naujus apdorojimo protokolus, prietaisas turi programinę įrangą, kuri leidžia gauti, laikyti bei perduoti informaciją apie atliktas procedūras ir atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus, įrenginiui atliekamas instaliavimo bei veikimo kvalifikavimas.
| Vinkartinis rinkinys ląstelių produktų plovimui ir formulavimui. Rinkinys turi turėti bent šias dalis: besisukančią membraną, produkto prijungimo liniją, tirpalų linijas, dvi pakuotes kurių tūris bent 700 ml ir vieną pakuotę kurios tūris bent 2000 ml. Visos rinkinyje esančios pakuotės turi turėti liniją mėginio paėmimui. Pilnai suderinamas su LOVO Automated Cell Processing sistemi arbai jai lygiaverte, kuri suteikiama panaudos būdu. | vnt. | 60
1 | Integra Bioscience gamintojo antgaliai, skirti Integra Bioscience "Evolve", "Viaflo" ir "Voyager" pipetėms. Galima siūlyti ir alternatyvius kito gamintojo antgalius kartu panaudai suteikiant lygiavertes pipetes (10 rinkinių vienkanalių elektroninių pipečių, 5 rinkiniai aštuonkanalių elektroninių pipečių su keičiamais tarpais tarp antgalių, 10 rinkinių vienkanalių mechaninių pipečių) ir strovus pipetėms laikyti (elektorninėms pipetėms suteikiami stovai privalo turėti įkrovimo stoteles kiekvienai pipetei). Minimalūs reikalavimai vienkanalėms mechaninėms pipetėms: rinkinį sudaro penkios pipetės, kuriomis galima paimti tokius arba platesnius tūrių intervalus: 0,2-2 uL, 2-20 ul, 10-100 µl, 20-200 µl 100-1000 µl. Antgaliai ant pipetės galiuko užsideda sandariai ir kontakto vieta nėra pralaidi orui. Apatinės pipečių dalys gali būti autoklavuojamos. Panaudai suteikiamos pipetės eksploatuotos ne ilgiau nei penkis metus, pipetėms bent kartą per metus turi būti atliekama metrologinė patikra, kurios metu turi būti suteikiami pakaitiniai pipečių rinkiniai arba vienu metu metrologinė patikra atliekama ne daugiau nei dviems pipečių rinkiniams. Minimalūs reikalavimai vienkanalėms elektroninėms pipetėms: rinkinį sudaro penkios pipetės, kuriomis galima paimti tokius arba platesnius tūrių intervalus: 0,5-10 uL, 2-20 ul, 10-100 µl, 20-200 µl 100-1000 µl. Antgaliai ant pipetės galiuko užsideda sandariai ir kontakto vieta nėra pralaidi orui. Pipetės turi bent tokius rėžimus: įprastas pipetavimas, pakartotinis išpilstymas, skiedimas, rankinis pipetavimas, atvirkštinis pipetavimas, taip pat yra galimybė sukurti naujus pipetavimo rėžimus. Visuose rėžimuose galima keisti bent tokius parametrus: tūris ir greitis. Panaudai suteikiamos pipetės eksploatuotos ne ilgiau nei penkis metus, pipetėms bent kartą per metus turi būti atliekama metrologinė patikra, kurios metu turi būti suteikiami pakaitiniai pipečių rinkiniai arba vienu metu metrologinė patikra atliekama ne daugiau nei dviems pipečių rinkiniams. Minimalūs reikalavimai aštuonkanalėms elektroninėms pipetėms su keičiamais tarpais tarp antgalių: rinkinį sudaro trys pipetės, kuriomis galima paimti tokius arba platesnius tūrių intervalus: 5-50 ul, 20-300 µl 100-1000 µl. Antgaliai ant pipetės galiuko užsideda sandariai ir kontakto vieta nėra pralaidi orui. Pipetės turi funkciją keisti atstumus tarp antgalių nuo 9 iki 14 mm arba platesniame intervale. Pipetės turi bent tokius rėžimus: įprastas pipetavimas, pakartotinis išpilstymas, skiedimas, rankinis pipetavimas, atvirkštinis pipetavimas, taip pat yra galimybė sukurti naujus pipetavimo rėžimus. Visuose rėžimuose galima keisti bent tokius parametrus: tūris ir greitis. Panaudai suteikiamos pipetės eksploatuotos ne ilgiau nei penkis metus, pipetėms bent kartą per metus turi būti atliekama metrologinė patikra, kurios metu turi būti suteikiami pakaitiniai pipečių rinkiniai arba vienu metu metrologinė patikra atliekama ne daugiau nei dviems pipečių rinkiniams.
1.1 | Antgaliai tinkami 0,2 -2 ul ir 1-10 ul tūrio "Evolve" bei 5-12,5 ul tūrio "Viaflo" ir "Voyager" pipetėms. Pagaminti iš polipropileno, su filtru, be Rnazių, Dnazių, pirogenų, PGR inhibitorių, sterilūs. Antgaliai supakuoti į dėžutės (ne maišus), kiekvienoje dėžutėje ne mažiau nei 384 antgaliai. | vnt | 230400 | 5
1.2 | Antgaliai tinkami 2 -20 ul ir 10-100 ul tūrio "Evolve" bei 2-50 ul ir 5-125 ul tūrio "Viaflo" ir "Voyager" pipetėms. Pagaminti iš polipropileno, su filtru, be Rnazių, Dnazių, pirogenų, PGR inhibitorių, sterilūs. Antgaliai supakuoti į dėžutės (ne maišus), kiekvienoje dėžutėje ne mažiau nei 384 antgaliai. | vnt | 230400 | 5
1.3 | Antgaliai tinkami 10 -300 ul tūrio "Evolve" bei 20-200 ul tūrio "Viaflo" ir "Voyager" pipetėms. Pagaminti iš polipropileno, su filtru, be Rnazių, Dnazių, pirogenų, PGR inhibitorių, sterilūs. Antgaliai supakuoti į dėžutės (ne maišus), kiekvienoje dėžutėje ne mažiau nei 96 antgaliai. | vnt | 230400 | 5
1.4 | Antgaliai tinkami 100 -1000 ul tūrio "Evolve" bei 50-1250 ul tūrio "Viaflo" ir "Voyager" pipetėms. Pagaminti iš polipropileno, su filtru, be Rnazių, Dnazių, pirogenų, PGR inhibitorių, sterilūs. Antgaliai supakuoti į dėžutės (ne maišus), kiekvienoje dėžutėje ne mažiau nei 96 antgaliai. | vnt | 291840 | 5
[5 empty] | Suma: | 0 | 0
4 | Reagentai adhezinių ląstelių kultivavimui
4.1 | Žmogaus fibronektinas, išskirtas iš žmogaus plazmos afininės chromatografijos metodu, filtruotas per 0.2µm ir liofilizuotas. Grynumas ne mažiau 95 %. Sertifikuotas be mikoplazmų ir bakterinio/grybų užteršimo. Pakuotėje 1 mg arba 5 mg fibronektino. | mg | 300
4.2 | DMEM ląstelių auginimo terpė, sterili, skysto pavidalo. Terpė papildyta gliukoze (ne mažiau nei ne mažiau 4500 mg/l), natrio piruvatu, stabilizuotu gliutaminu ir fenolio raudonuoju. Terpėje nėra HEPES. Terpė išpilstyta į buteliukus bent po 500 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras terpės tūris ne mažiau nei 5000 ml. | l | 1250
4.3 | Fosfatinis buferinis tirpalas ląstelių suspensijų plovimui ir skiedimui, sterilus, pH 7,3 - 7,5, osmoliariškumas 280 - 315. Sudėtyje nėra Ca ir Mg jonų ir fenolio raudonojo. Tirpalas išpilstytas į buteliukus bent po 500 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras tirpalo tūris ne mažiau nei 5000 ml. | l | 500
4.4 | Negyvulinės kilmės rekobinantinio fermento tirpalas, skirtas adhezinių žinduolių ląstelių disociacijai, sterilus. Tirpalas stabilus kambario temperatūroje. Reagentas inaktyvuojamas tūriu ir nėra reikalingi slopikliai. Reagento formuluotėje yra EDTA ir nėra fenolio raudonojo. Reagento pH 7,0 - 7,5, osmoliariškumas 270 - 300. Reagentas išpilstytas į buteliukus po 90 - 200 ml, buteliukai supakuoti į rinkinius kuriuose bendras tirpalo tūris ne mažiau nei 1000 ml. | l | 20
Suma: