TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas)

- Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei reikalaujama garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas) |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 1.1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją. |  |  |
| 1.2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 3 kanalų |  |  |
| 1.3. | Ekranas | Skaitmeninis |  |  |
| 1.4. | Valdymas | Valdoma mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu |  |  |
| 1.5. | Kompresijos greičiai | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai |  |  |
| 1.6. | Procedūros trukmė | 1. Integruotas laikmatis; 2. Automatinis išsijungimas po procedūros. |  |  |
| 1.7. | Individualus parametrų nustatymas | Būtina |  |  |
| 1.8. | Slėgio nustatymas | 1. Nuoseklus; 2. Slėgio kontrolės sistema; 3. Ne siauresnė nei 20–120 mmHg riba. |  |  |
| 1.9. | Slėgio nustatymas kamerose | Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai |  |  |
| 1.10. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros |  |  |
| 1.11. | Priedai komplektacijoje: |  |  |  |
| 1.11.1. | Kojų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų |  |  |
| 1.11.2. | Rankų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų |  |  |
| 1.11.3. | Klubų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų |  |  |
| 1.11.4. | Kelnės – 1 vnt. | ≥ 24 kamerų |  |  |
| 1.12. | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 1.14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 1.15. | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. | Būtina |  |  |

___________