TVIRTINU

Kaišiadorių rajono savivaldybės

Kaišiadorių miesto seniūnijos

seniūnė Monika Barnackienė

KAIŠIADORIŲ MIESTE PAUKŠTININKŲ G. RIEDUČIŲ IR RIEDLENČIŲ PARKO ĮRENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. |  |  | Pavadinimas |  |  | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. BENDRA INFORMACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Statytojas (užsakovas) |  |  | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773916. |
| 2. |  |  | Statinio (objekto) pavadinimas |  |  | Kaišiadorių mieste, Paukštininkų g. riedučių ir riedlenčių parko įrengimo supaprastintas statybos projektas |
| 3. |  |  | Projekto pavadinimas |  |  | Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 4. |  |  | Statinio adresas |  |  | Paukštininkų g., Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav. |
| 5. |  |  | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai |  |  | Laisvalaikio paskirties inžineriniai statiniai – Riedučių ir riedlenčių parko, kuris bus projektuojamas valstybinės žemės sklype. |
| 6. |  |  | Statinio statybos rūšis |  |  | Nauja statyba |
| 7. |  |  | Statinio kategorija (kategoriją patikslina projekto vadovas) |  |  | Nesudėtingasis statinys II grupės |
| 8. |  |  | Esamų statinio konstrukcijų būklė |  |  | - |
| 9. |  |  | Statinių grupės sudėtis (Statytojo sumanymai): Projekto parengimas |  |  | - Aikštelė, Riedučių ir riedlenčių parko įrangai. - Velo trasa. - Takai iki aikštelės ir Velo trasos. - Riedučių ir riedlenčių parko įrenginiai Bendra statybiniai darbai: - Projektuojama riedučių ir riedlenčių parko aikštelė, kurios preliminarūs matmenys – 40 m x 15 m (600 m²). Aikštelė skirta riedučių ir riedlenčių parko įrangai montuoti. Aikštelės danga – pritaikyta intensyviam riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir kitų aktyvaus sporto priemonių naudojimui. Danga turi būti lygi, atspari dilimui, išorės veiksniams ir užtikrinanti gerą sukibimą bei riedėjimą. Nuo aikštelės paviršiaus turi būti užtikrintas paviršinis vandens nutekėjimas 1–2 % nuolydžiu. Aikštelės danga parenkama projektavimo metu. - Projektuojama universali įvairių lygių velotrasa: Trasos ilgis ne mažiau 100 m, asfaltuotos dalies plotas ne mažesnis nei 320 m2. Trasą sudarantys elementai - įvairaus aukščio ir formos kalneliai, bei posūkiai, projektavimo metu trasoje turi būti išdėstyti taip, jog kuo geriau išnaudotų trasą ir leistų ją sklandžiai įveikti skirtingais būdais (pervažiuojant arba peršokant), skirtingais greičiais ir skirtingomis priemonėmis (daugelio tipų dviračiais, riedlentėmis, riedučiais, paspirtukais ir pan.). Trasos elementai privalo būti parinkti ir išdėstyti taip, jog trasą galima būtų įveikti abiem kryptimis. Trasą sudarančių elementų aukštį ir formą projektavimo metu parenka rangovas remiantis patirtimi ir/arba metodais, leidžiančiais pasiekti trasai keliamus reikalavimus. Trasos asfalto dangos plotis turi būti ne mažesnis, nei 2m, bet gali kisti, jei yra numatomos prasilenkimo vietos ar kiti trasos elementai, kurie pagerintų trasos naudojimo charakteristikas. - Takų dangos iki parkų turi derėti su su šalia esančiais - Riedučių ir riedlenčių parko įrenginiai: Bank rampa Quarter pipe (pusrampė) Perkeliamieji gatvės elementai (grind box'ai, turėklai ir pan.) - Numatyti lietaus vandens nuvedimą nuo parkų, esant būtinybei numatyti drenažą pagal UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ išduotas sąlygas. |
| 10. |  |  | Statinio projekto rengimo etapai |  |  | Projekte turi būti numatyti etapai : - Pirmas etapas. Aikštelė Riedučių ir riedlenčių parko įrenginiai - Antras etapas. Velo trasa. Projektas privalo būti parengtas taip, kad neįgyvendinus antro etapo Riedlenčių parkas galėtų funkcionuoti. |
| 11. |  |  | Darbų apimtis |  |  | Pirmasis etapas Antrojo etapo darbai šia sutartimi nevykdomi |
| II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |  | Projektavimo darbų apimtis: 1. Tyrinėjimai: - topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas. - Geologiniai tyrinėjimai atliekami Lietuvos Respublikos statybos įstatymu arba atskiru susitarimu. 2. Tarpinių projektinių sprendinių pristatymas statytojui (užsakovui) iki tol, kol bus gautas statytojo (užsakovo) rašytinis pritarimas esminiams projekto sprendiniams. 3. Esant reikalavimui visuomenės informavimo ir svarstymo apie numatomų statinių projektavimą procedūrų, pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus atlikimas. 4. Būtinų duomenų, reikalingų statinio projektui parengti, surinkimas. 5. Būtinų statybinių inžinerinių tyrimų užsakymas ir atlikimas. Statinio projekto rengimas, derinimas ir įforminimas atliekamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka. 6. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. 7. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Projektavimo paslaugų ir apimčių detalizavimas. Projektuotojas pirminius projektinius pasiūlymus teikia statytojui (užsakovui) suderinti ir tik suderintą variantą toliau detalizuoja. Projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalus, kad atitiktų savo paskirtį: statinio projekto ekspertizei atlikti, parinkti statybos rangovą, pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą statybos darbams atlikti. Visų išeitinių duomenų, reikalingų statinio projektui parengti, surinkimas. Projektuotojas organizuoja projekto įkėlimą į InfoStatybą statybą leidžiančio dokumento gavimui. Statytojas (užsakovas) suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant paraiškas bei tikslinant prisijungimo sąlygas, derinant projekto sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant projekto viešinimo procedūras bei gaunant kitą būtiną informaciją ar reikalavimus projekto parengimui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka. Parengus projektą, privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis vadovaujantis STR 1.05.01.:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Projektuotojas skiria projekto vadovą ir kitus projekto dalių vadovus bei atsakingus asmenis, dalyvausiančius rengiant projektą. Projektuotojas privalės pakoreguoti projektinę dokumentaciją pagal statytojo (užsakovo) pastabas. |  |  |
| 13. | Kitos būtinos paslaugos projektui parengti |  |  | Inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius ,,arba lygiavertis“. Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Projektuotojas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama padėtimi. Projekto viešinimas (jei privaloma). Projektuotojas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankydamasis objekte. Projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje projektavimo užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). Esant poreikiui atlikti projekto keitimus, papildymus ir taisymus, parengiant naują projektinių sprendinių dokumentaciją, šiai dokumentacijai suteikiant naują laidą, projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Atsakymų ir paaiškinimų per statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas statytojui (užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. |  |  |
| 14. | Statytojo (užsakovo) pateikia-mų dokumentų sąrašas |  |  | Sklypo planas, 1 lapas. Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) priedai yra neatskiriama šios Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) dalis. |  |  |
| III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai |  |  | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, kitais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą). |  |  |
| 16. | Kiti derinimai, projekto ekspertizės, statybos leidimo gavimas |  |  | Kiti derinimai: ● parengtą projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju (užsakovu) ir su atitinkamomis valstybės ir kitomis savivaldybių institucijomis; ● pateikti statinio rodiklius statytojui (užsakovui) patvirtinti; ● pagal STR 1.05.01.:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Projekto ekspertizė: ● projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas); ● projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto ekspertizės išvadas per statytojo (užsakovo) nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip per 5 dienas). Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo: ● paskelbti projektą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“; ● vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01.:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo (užsakovo) vardu. |  |  |
| 17. | Projekto įforminimas |  |  | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui (užsakovui) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |  |  |
| 18. | Statytojui (užsakovui) pateikiamų projekto komplektų skaičius |  |  | Iki projekto ekspertizės projektuotojas pateikia statytojui (užsakovui) 1 projekto egzempliorių skaitmenine forma. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo: ● 2 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma; ● 2 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) popierine forma; ● 2 egzemplioriai (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda statytojui (užsakovui) ir visas autoriaus teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti. |  |  |
| IV. KAIŠIADORIŲ MIESTO PAUKŠTININKŲ G. RIEDUČIŲ IR RIEDLENČIŲ PARKO ĮRENGIMO SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PRIEŽIŪROS PASLAUGA |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Kaišiadorių miesto Paukštininkų g. riedučių ir riedlenčių parko įrengimo supaprastinto statybos projekto priežiūros paslauga |  |  | paslauga teikiama užsakovui informavus apie statybos pradžią per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį |  |

PIRMO ETAPO DARBAI:

Darbų apimtis

Kartu su projekto parengimu turi būtį rengti projekto I Etapo dalyje numatyti darbai:

- Riedučių ir riedlenčių parko dangos įrengimas (apie 600 m2).

- Riedučių ir riedlenčių parko gatvės stiliaus įrenginiai.

Gatvės stiliaus riedučių ir riedlenčių parko įrenginių aprašymas:

- Pusrampė – 120 cm aukščio.

- “Bank” rampa – 100 – 125 cm aukščio.

- Mažiausiai vienas žemėjantis čiuožimo bortas – balansinis padas.

- Mažiausiai viena šuolių rampa (kicker).

- Skirtingų aukščių lygus čiuožimo bortai - balansiniai padai.

Įrenginių konstrukcijos turi atitikti minimalius reikalavimus:

- Įrenginiai pritaikyti aktyviam poilsiui su riedučiais, riedlentėmis ir BMX dviračiais.

- Įrenginių karkasui naudojama ne plonesnė nei 18 mm storio laminuota drėgmei atspari fanera. Nešančiajai konstrukcijai sutvirtinti naudojami kalibruoti ir impregnuojami mediniai tašeliai kurių skerspjūvio plotas ne mažesnis nei 45x95mm. Tarpas tarp medinių tašelių apie 250 mm. Karkasų ir medinių tašelių sujungimų “kišenės” frezuojamos CNC staklėmis 5-10 mm gylyje šoninėms plokštėms, vidurinės plokštės frezuojamos per visa plotą.

- Visų riedučių ir riedlenčių parko įrenginių viršutinis važiuojamasis bendras sluoksnis yra ne plonesnis nei 15 mm storio.

- Pusrampėms ir čiuožimo turėklams naudojamas 50-60 mm diametro dažyti metaliniai vamzdžiai. Vamzdžio sienelės storis ne mažesnis nei 3 mm. Ant pusrampių vamzdžiai privalo būti sumontuoti be jokių atvirų montavimo skylių ant čiuožiamo paviršiaus.

- Čiuožimo bortams naudojami 90 laipsnių dažyti metaliniai kampai.

- Rampų platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai turi būti uždengti cinkuota metaline skarda ir išlenkta reikiamu kampu. Metalinė plokštelė privalo būti įleista į fanerą taip, kad būtų tame pačiame lygyje kaip ir važiuojamasis paviršius, be išsikišimų.

- Rampų turėklai turi būti pagaminti iš 45x95mm skerspjūvio medinių kalibruotų ir impregnuotų tašelių ne mažesniame nei 1000 mm aukštyje.

- Rampos privalo turėti ventiliacines angas, kurios privalo būti uždengtos metaliniu tinkleliu iš rampos vidinės pusės.

___________________