UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – „PO“) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „ Projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio savivaldybėje" Šeduvos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas, statyba “, pirkimo Nr. 4437409 (toliau – „Pirkimas“ arba „Konkursas“).
Komisija atsako į pateiktus Tiekėjų klausimus:

- Tiekėjo klausimas  (ID 358366). Prašome, patikslinti, ar galima pateikti vieną pasiūlymo galiojimo užtikrinimą visoms dalims, kuriose planuojame dalyvauti? Pasiūlymo galiojime aiškiai bus išskirta kokiai pirkimo daliai ir kokia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.

Atsakymas: Galima pateikti 1 pasiūlymo galiojimo užtikrinimą visoms pirkimo dalims, kuriame bus aiškiai išskirtos, kokiai pirkimo daliai, kokia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.

- Tiekėjo klausimas  (ID 359130). Prašome patikslinti ar tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą kiekvienai daliai atskirai ar gali pateikti vieną bendrą?

Atsakymas. Galima pateikti 1 pasiūlymo galiojimo užtikrinimą visoms pirkimo dalims, kuriame bus aiškiai išskirtos, kokiai pirkimo daliai, kokia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.

- Tiekėjo klausimas  (ID 359177). Prašome patikslinti ar tiekėjai, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti finansinio ir ekonominio pajėgumo bei techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus?

Atsakymas: Tiekėjai kartu su pasiūlymu neprivalo pateikti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų. Šių dokumentų bus reikalaujama, nustačius ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, iš galimo laimėtojo

- Tiekėjo klausimas  (ID 360385). Su pirkimo dokumentacija pateiktuose prieduose randame schemas bei DKŽ preliminarius kiekius kiekvienoje pirkimo dalyje. 4 pirkimo dalyje preliminarus kiekis neatitinka schemoje vaizduojamų tinklų ilgių. Prašome patikslinti apimtis 4 pirkimo dalyje.

Atsakymas : Prašome vadovautis preliminariais darbų kiekiais, nurodytais Įkainotame darbų žiniaraštyje(-iuose), pridėtose gatvių pajungimo schemose nėra nurodyta metrų. Schemose nurodoma naujų vartotojų pajungimo vietos. Tikslus tinklų ilgis bus nustatomas projektavimo metu.

- Tiekėjo klausimas  (ID 360818). Prašome patvirtinti ar teisingai suprantame: I-V pirkimo dalyse techninėse specifikacijose ketinėms fasoninėms dalims nekeliamas reikalavimas, kad antikorozinė danga turi atitikti GSK standartą ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą.

Atsakymas: Informuojame, kad specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)" papildoma reikalavimu, kad fasoninių ketinių dalių danga turi atitikti  GSK standartą (arba lygiavertį) ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą (arba lygiavertį).