Atviro konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus (tame tarpe taikoma ir dėl 13 punkto reikalavimo).

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją.

4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

5. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

6. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | Tiekėjas turi įrašyti modelį ir gamintoją | (įrašyti modelį ir gamintoją) |  |
| 2. | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |  |
| 3 | Lauko gylis | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 2 iki 100 mm. |  |  |
| 4 | Lenkimo kampai: |  |  |  |
| 4.1 | aukštyn | ≥ 180° |  |  |
| 4.2 | žemyn | ≥ 180° |  |  |
| 4.3 | kairėn | ≥ 160° |  |  |
| 4.4 | dešinėn | ≥ 160° |  |  |
| 5 | Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 6 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |  |
| 7 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 8 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |  |
| 9 | Valdymo mygtukų skaičius endoskope | Ne mažiau kaip 4 |  |  |
| 10 | Įvedamos dalies standumo reguliavimas | Rankinis |  |  |
| 11 | Tiesioginis vandens padavimo kanalas (water jet) | Būtinas |  |  |
| 12 | HDTV (aukštos raiškos) standarto suderinamumas su specialiu apšvietimu | Turi būti optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. |  |  |
| 13 | Techninis suderinamumas su Perkančiosios organizacijos turima įranga | Turi būti suderinamas su turimos vaizdo kolonoskopinės sistemos EVIS EXERA III (gamintojas – Olympus) vaizdo centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190. |  |  |
| 14 | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 15 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |