Klausimas:

Papildomoje informacijoje (Atsakymuose į klausimus) paaiškinta, kad aplink paviljoną bus įrengiama nuogrinda ir betoninių plytelių, kuri bus aprėminta vejos bortais. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį atitinkamais darbų kiekiais.

Atsakymas:

Patiksliname informaciją. Aplink paviljoną turiu būti įrengta nuogrinda iš skaldos (frakcija 8-12 mm) aprėminta Corten tipo bortais. Preliminarus bortų ilgis 19 m, skaldos plotas 9,5 kv.m, storis ne mažiau 10 cm. Pateikiame patikslintą orientacinį darbų kiekių žiniaraštį.