| KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- |
| Ar reikalingas durų pritrauktuvas | TAIP |
| Kokios rankenos komplektuojasi - lenkiamos ar traukiamos. Jeigu komplektuojasi traukiama rankena ir pritrauktuvas ( ko nėra nurodyta pirkimo dokumentuose), varčia yra pritraukiama prie varčios ir hermetiškumas palaikomas tik pritrauktuvo jėgos pagalba. | TRAUKIAMOS |
| Kaip reikia suprasti "daugiataškė spyna" - ar po kiekvieno atidarymo, durims užsidarius, varčia hermetinasi trimis taškais su stakta, ar daugiataškė pozicija yra numatoma tik užrakinus duris. | TIK UŽRAKINUS DURIS |
| Jeigu komplektuojama lenkiama rankena ( gali būti su pritrauktuvu ar be jo), automatine spyna, tada kiekvieną kartą užsidarius durims, varčia su stakta fiksuojasi trimis liežuvėliais ir yra užtikrinamas daug efektyvesnis sandarumas. | NEKOMPLEKTUOJAMA LENKIAMA RANKENA |
| Koks turi būti "švarus" praėjimo plotis. Pagal Jūsų duotą "varčios plotį 900 mm" sunkiai pravažiuos neįgalieji su neįgaliojo vežimėliu. | "ŠVARUS" PRAĖJIMO PLOTIS 900MM, TIEKĖJAS TURI PASITIKSLINTI IŠMATAVIMUS PATS |
| Ar varčios aukštis 2000 mm yra pakankamas, kai nemažai žmonių yra virš 2 m ūgio. | PAKANKAMAS |
| Ar stiklas turi būti tik laminuotas, ar laminuotas ir dar su saugos plėvele, ar gali būti tik su apsaugine plėvele iš abiejų pusių. Ar paketo stiklai turi būti saugūs iš abiejų pusių, ar tik iš vienos - nurodykite prašau. | SAUGUMAS TINKAMAS TIK IŠ LAUKO PUSĖS, UŽTENKA VIENOS APSAUGOS, KURI ATITIKTŲ ŠUKIŲ STABDYMO FUNKCIJA IR SUSTABDYMĄ NUO VANDALŲ. GALI BŪTI LAMINATAS, GALI BŪTI PLEVELĖ AR LYGIAVERTIS VARIANTAS. |
| Ar užtenka 100 mikronų storio apsauginės plėvelės iš abiejų pusių - nurodykite konkretų storį. | UŽTENKA, JEIGU ATITIKS REIKALAVIMUS PATEIKTUS AUKŠČIAU. |
| Ar stiklai dedasi į visas duris, ar tik virš horizontalaus skirtuko. Po skirtuku galima montuoti tiek stiklą, tiek baltą PVC plokštę - dėl saugumo. | VISUR MONTUOTI STIKLĄ |