Pirkimo Nr. 4558556 dalyviams

Klausimas:

Prašome nurodyti esamos šaldymo mašinos, kuri turės būti demontuota gamintoją ir modelį.

Atsakymas:

Esama šalčio mašina: Gamintojas Technibel, kodas/serijinis numeris CMHG2101EVMMA.

Klausimas:

Aprašyme visur naudojami perkamos įrangos terminai "vėsinimo įrenginys" arba "šalčio mašina". Bet tarp reikalavimų yra nurodyta, kad "Vėdinimo įrenginys privalo būti ženklintas CE ženklu". Taip pat, tarp reikalaujamų parametrų yra nurodyta "1.3. Oru aušinamas šaldymo/šildymo agregatas". Prašome patikslinti reikalavimus ir patvirtinti, kad perkamai šalčio mašinai nereikalaujama šildymo funkcijos galimybė

Atsakymas:

Patiksliname terminus pridedamoje techninėje specifikacijoje.

Perkamai šalčio mašinai nereikalaujama turėti  šildymo funkciją.

Pirkimo organizatorius

Mantas Kazakevičius