Statinio projektavimo techninės užduoties priedas Nr. 1

Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis“

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ IR LAUKO ERDVĖS APRAŠYMAS

Objektai:

- Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ visos dienos mokyklos patalpų Senamiesčio g. 8, Lazdijai įrengimas (toliau – VDM patalpos), unikalus pastato Nr. 5997-6001-1027 ir Nr. 5997-6001-1016. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

|  | Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Dabartinis patalpų pavadinimas | Dabartinis patalpų plotas, kv.m. | Būsimos erdvės pavadinimas ( gali būti sujungtos kelios patalpos) | Būsimas patalpų plotas, kv. m. | Numatomi statybos darbai | Patalpų paskirties aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unikalus Nr. 5997-6001-1027 Senamiesčio g. 8, žymėjimas plane 2C2B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-8 | Kambarys | 73,44 | Salė | 73,44 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Vyks įvairūs užsiėmimai, susiję su muzika, šokiu, edukaciniai pristatymai, susitikimai |
|  | 1-7, 1-6 | Kambarys Kambarys | 52,15 34,12 | Sporto salė Pagalbinė patalpa | 72,15 14,12 | Sujungus 1-7 patalpą su dalimi 1-6 patalpos bus įrengta sporto salė, o likusioje 1-6 patalpos dalyje bus įrengta pagalbinė patalpa prie sporto salės inventoriui susidėti. Reikalingas remontas – dviejų patalpų sujungimas naikinant sieną, naujos sienos su durimis įrengimas, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų vietos pakeitimas ir naujų įdėjimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Vyks įvairūs sporto užsiėmimai. |
|  | 1-5 | Prausykla | 11,35 | San. mazgas, pritaikytas NŽ | 11,35 | Reikalingas remontas įrengiant san. mazgą ir jį pritaikant NŽ. Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų įrengimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, san. mazgų įrangos įsigijimas. | San. mazgas prie sporto salės reikalingas visiems sportuojantiems vaikams. |
|  | 1-3 | Rūbinė | 13,23 | Rūbinė | 13,23 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Rūbinė reikalinga vaikams persirengti. |
|  | 1-15 | Koridorius | 29,57 | Koridorius | 29,57 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. |  |
| Unikalus Nr. 5997-6001-1016 Senamiesčio g. 8, žymėjimas plane 1C2B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-27 | Kabinetas Kabinetas Sandėlis Koridorius Koridorius (dalis) | 3,78 5,47 1,20 1,70 4,55 | Kabinetas | 16,70 | Patalpų sujungimas į vieną patalpą, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, kompiuterinių sistemų įvedimas. | Dėlionių kambarys. Vyks įvairūs konstravimai. |
|  | 1-13 1-14 | Prausykla Tualetas | 1,67 1,31 | San. mazgas | 2,98 | Patalpų sujungimas į vieną patalpą ir san. mazgo pritaikymas ŽN, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, san. mazgų įrangos įsigijimas. |  |
|  | 1-8 | Kambarys | 17,36 | Švietimo pagalbos specialistų kabinetas | 17,36 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, , elektros instaliacijos keitimas .kompiuterinių sistemų įvedimas. |  |
|  | 1-27 | Koridorius | 38,71 | Koridorius | 34,16 | Sienų, lubų, grindų dangos sutvarkymas, dažymas, slenksčių panaikinimas |  |
|  |  | Pandusas |  | Pandusas prie įėjimo į 1-25 patalpą |  | Reikalinga įrengti pandusą žmonėms su negalia | Pandusas vaikams ir jų tėvams su negalia |
|  |  | Laiptinė |  | Laiptinė prie patalpos 1-25 |  | Sienų, lubų, grindų dangos sutvarkymas, laiptų pakopų tvarkymas dažymas, naujų turėklų įrengimas |  |
|  |  | Keltuvas |  | Keltuvas |  | Įrengiamas prie patalpos 1-25 laiptinėje keltuvas nuo 1 iki 2 aukšto | Reikalingas žmonėms su negalia |
|  | 2-15 | Kambarys | 63,65 | Klasė | 63,65 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, kompiuterinių sistemų įvedimas. |  |
|  | 2-11; 2-12 | Prausykla Tualetas | 9,71 4,47 | San. mazgas | 14,18 | Patalpų sujungimas į vieną patalpą ir san. mazgo pritaikymas ŽN, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, san. mazgų įrangos įsigijimas. |  |
|  | 2-14 | Kambarys | 15,46 | Rūbinė | 15,46 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Kadangi į šias patalpas patenkama tik iš lauko, reikalinga vaikams rūbinė |
|  | 2-16 | Kambarys | 64,96 | Klasė | 64,96 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, kompiuterinių sistemų įvedimas. |  |
|  | 2-17 | Kambarys | 15,01 | Rūbinė | 15,01 | Sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. | Kadangi į šias patalpas patenkama tik iš lauko, reikalinga vaikams rūbinė |
|  | 2-19; 2-20 | Tualetas Prausykla | 4,72 10,81 | San. mazgas | 15,53 | Patalpų sujungimas į vieną patalpą ir san. mazgo pritaikymas ŽN, sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų keitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, san. mazgų įrangos įsigijimas. |  |
| Lauko erdvė |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senamiesčio g. 8, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1605-2569 |  |  | Saugaus eismo kelias, su ženklais | 5 m x 50 m =250 m | Jau esamame take keičiama trinkelių danga, statomi ženklai, brėžiamos linijos | Senamiesčio g. 8 žemės sklype esančiame take vaikams bus rengiami saugaus eismo užsiėmimai |