## AHU-1.1
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2231
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 95060
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 1.052e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044823
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 8562.37
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 85623.7
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-1.2
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2231
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 95060
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 1.052e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044823
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 8562.37
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 85623.7
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-2
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2231
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 45279
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 2.2085e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044823
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 5077.7
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 50777
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-3
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2232
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 41824
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 2.391e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044803
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 4835.92
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 48359.2
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-4
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2232
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 67124
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 1.4898e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044803
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 6606.92
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 66069.2
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-5
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2232
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 34493
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 2.8991e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044803
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 4322.75
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 43227.5
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-6
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2152
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 29417
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 3.3994e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00046468
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 3961.83
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 39618.3
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-7
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2152
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 30275
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 3.3031e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00046468
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 4021.89
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 40218.9
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-8
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2152
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 30643
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 3.2634e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00046468
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 4047.65
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 40476.5
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-9
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2152
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 49855
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 2.0058e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00046468
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 5392.49
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 53924.9
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-10
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2153
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 36563
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 2.735e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00046447
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 4462.12
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 44621.2
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-11
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo pateikiamas dydis | Įrenginio montavimo darbų kaina | 2231
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 181899
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 5.4976e-06
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.00044823
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 14641.1
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 146411
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas

## AHU-12
Skaičiavimų paaiškinimus žr. Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1 "Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai"
Pildymo paaiškinimas | Išlaidos | Įrenginio duomenys
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio kaina | 1
Perkamų įrenginių kiekį nustato Užsakovas | Perkamų įrenginių kiekis | 1
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1
Užsakovo turima įrenginio montavimo kaina | Įrenginio montavimo darbų kaina | 1944
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Įrenginio elektros galia kW | 1
Elektros kainą nustato Užsakovas | Elektros kaina kW/eur | 0.3
Rezultatas | Elektros sąnaudos per h | 0.3
Rezultatas | Metinės elektros sąnaudos (365 d/16 h) | 1752
Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina | Įsigijimo kaina | 16111
Skirtumo koeficientas tarp skaičiuojamosios kainos ir Tiekėjo siūlomos kainos | Kainų skirtumo koeficientas įsigijimui | 6.2069e-05
Skirtumo koeficientas tarp Užsakovo įvertintos įrenginio montavimo kainos ir Tiekėjo siūlomos įrenginio montavimo kainos | Kainų skirtumo koeficientas montavimui | 0.0005144
Pildoma pagal Tiekėjo pateiktą informaciją | Tiekėjo suteikiama papildoma garantija (metais) | 0
Skaičiuojama nauda pagal Tiekėjo pateiktą informaciją. | Papildomos garantijos nauda | 0
| GCS 1 metų | 3015.85
Rezultatas ekonominio vertinimo balo nustatymui GCSx | GCS 10 metų | 30158.5
Tiekėjo teikiama informacija
Užsakovo pildoma informacija
Rezultatas