Pirkimo sąlygų 12 priedo „Skaičiavimo tvarka“ Priedas Nr. 1

# Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimų paaiškinimai

- Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudos skaičiuojamos atskirai kiekvieno įrenginio.

- Vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimuose naudojamos konstantos:

  - Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina – nurodomas tikslus skaičius kiekvienam įrenginiui;

  - Įrenginio montavimo darbų kaina – Užsakovo apskaičiuota įrenginio montavimo darbų kaina, nurodant tikslią vertę kiekvienam įrenginiui;

  - Perkamų įrenginių kiekis;

  - Elektros energijos kaina.

- Perkančioji organizacija vertina tik įrenginio įsigijimo, montavimo ir elektros sąnaudas bei papildomos garantijos suteikiamą naudą, nevertina kitų gyvavimo ciklo etapų ir už juos nesuteikia papildomo ekonominio naudingumo vertės.

- Perkančioji organizacija pasirinko vertinti gyvavimo ciklą 10 metų laikotarpiui:

  - Įrenginio įsigijimo kainos sąnaudos išdėstytos per 10 metų;

  - Įrenginio montavimo kainos sąnaudos išdėstytos per 10 metų;

  - Elektros energijos sąnaudos per 10 metų;

  - Papildomos garantijos suteikiama nauda per 10 metų, t. y. kiek Perkančioji organizacija sutaupo dėl to, jog nereikia įsigyti naujo įrenginio po minimalaus 2 metų laikotarpio.

- Siekiant apsisaugoti nuo nepagrįstai mažos siūlomų įrenginių kainos ir montavimo darbų kainos vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimuose yra įvestas 0,7 koeficiento (teikėjo siūlomos kainos santykio su techniniame projekte numatyta kaina ir Užsakovo įsivertinta montavimo darbų kaina) svertas, kuris reiškia, kad mažiausia galima vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų suma (esant vienodiems kitiems rodikliams) fiksuojama ties 30 proc. mažesne negu Užsakovo turima skaičiuojamoji įrenginio įsigijimo kaina ir montavimo darbų kaina ir tiekėjams dar labiau mažinant kainą vėdinimo įrenginių gyvavimo ciklo sąnaudų suma lieka fiksuota, t. y. daugiau nebemažėja. Kitaip sakant, tiekėjams nedraudžiama pateikti mažesnių įrenginių kainų, tačiau tiekėjai negaus didesnės ekonominio naudingumo vertinimo vertės, jeigu bus pasiūlyta kaina mažesnės nei 70 proc. šio paaiškinimo 2 p. a - b pap. nurodytos kainos. Taip pat šis paaiškinimas nėra laikomas išankstiniu patikrinimu ar neįprastai mažos kainos atisakymu ir esant Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, Perkančioji organizacija vykdys atitinkamą procedūrą.