Atsakome į Mobilių dyzelinių elektros generatorių su automobilių priekabomis pirkimo (ID 4556836) Tiekėjų paklausimus:

1. Paklausimas: Koks turi būti priekabos grąžulas, tiesus su pastoviu prikabinimo aukščiu ar šarnyrinė konstrukcija su kintamu prikabinimo aukščiu?

1. Atsakymas. Priekabos grąžulas turi būti su pastoviu pakabinimo aukščiu.

2 Paklausimas: Kokie yra išmetamųjų teršalų reikalavimai vidaus degimo varikliams, naudojamiems įsigytuose generatoriuose – Stage II, III, IV?

2 Atsakymas: Reikalavimai turi tenkinti ES 2016/1628 reglamento „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis“ nuostatas keliamas mobiliems generatoriams.

3. Paklausimas: 40 kW generatoriams techninėse specifikacijose reikalaujama, kad vidaus degimo varikliai būtų tokio pat darbinio tūrio kaip ir 100 kW bei 60 kW generatoriams – 4500 kubinių cm. Tai neteisinga, nes 40 kW generatoriams pakanka, pavyzdžiui, 3500 kubinių cm darbinio tūrio variklių. Kadangi skirtingų gamintojų vienodos galios variklių darbinis tūris labai skiriasi, prašome šį reikalavimą iš techninių specifikacijų išbraukti.

3. Atsakymas. 40 kW Generatoriui darbinio tūrio varikliui 4500 kubinių cm. reikalavimas iš techninių specifikacijų „Generatoriaus 40 kW (2 vnt) generatoriaus variklio charakteristikų“ 2.2 punktas panaikinamas (pridedame patikslintą techninę specifikaciją).

4. Paklausimas. Ar priekaba turi būti registruojama kartu su generatoriumi kaip vientisas įrenginys ar atskirai tik priekaba?

4. Atsakymas. Priekaba registruojama atskirai, tik priekaba.

5. Paklausimas. Ar elektros generatorius turi būti sumontuotas ant priekabos ir užregistruotas kaip vienas junginys Regitroje, ar prekės tiekiamos kaip atskiros prekės?

5. Atsakymas. Prekės tiekiamos kaip atskiros prekės, turi būti galimybė generatorių sumontuoti ant priekabos. Registruojama tik priekaba.

6. Paklausimas. Prašome patikslinti dėl generatoriaus variklio tipo. Pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis, jeigu generatorius yra sumontuotas ant priekabos, jo dyzelinio variklio kategorija turi būti ne žemesnė nei "stage V". Prašau patikslinkite kokios kategorijos generatoriaus variklis turi būti pasiūlytas?

6. Atsakymas. Reikalavimai turi tenkinti ES 2016/1628 reglamento „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis“ nuostatas keliamas mobiliems generatoriams.