TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. Įdėklai, sugeriantys šlapimą  MAXI:

- pagaminti iš neaustinio pluošto;

- su apsauginiais krašteliais;

- su lipduku, leidžiančiu pritvirtinti įdėklą;

- minimalus sugėrimo kiekis ≥430 ml. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- įpakuoti po 10 – 30 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1.​ | Maxi | 30 000 |

2. Paklotai su operacinio lauko plėvele (Cezario operacijoms):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- rinkinys supakuotas viename gamykliniame įpakavime:

- įpakavimo viduryje arba ant įpakavimo turi būti rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės;

- etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių arba anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus);

- sterili pakuotė turi atplėšimo vietos žymėjimą ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas;

- lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klijais su apsaugine silikonizuoto arba lygiaverčio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje atskiriamos, nepažeidžiant apkloto;

- lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu;

- apkloto sluoksniai tvirtai sulipę tarpusavyje, nesisluoksniuoja, apklotas lengvai išskleidžiamas, nesulipęs;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pakuotė trijų lygių (atitinka Medicinos prietaiso reglamento ES 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 reikalavimus).

Rinkinio sudėtis:

- cezario apklotas 250 x 310 cm ± 2 cm su lipnia abdominaline 38 ± 2 cm x 32 ± 2 cm anga, pilnai dengta incizine plėvele. Nuo incizinės plėvelės apatinio krašto apkloto ilgis turi būti ne mažiau kaip 160 cm. Apie angą integruotas skaidraus tvirto plastiko arba lygiavertės medžiagos skysčių surinkimo maišas, su skysčių išleidimo angomis šonuose ir ne mažiau 1 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliu. Apklotas pagamintas iš ne plonesnės nei 55 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno ar lygiavertės medžiagos plėvelės – 1 vnt.;

- paklotas kūdikiui 90 x 120 cm ± 5 cm, absorbuojantis, švelnus – 1 vnt.;

- instrumentavimo staliuko apklotas 150 cm ± 5 cm x 190 cm ± 5 cm – 1 vnt.;

- popierinės servetėlės 30 x 40 cm ±2 cm – 4 vnt.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Popierius kardiotokografui "Corometrics":

- išmatavimai: 152 ± 1 mm x 90 ± 1 mm x 150 lapų;

- supakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 2 600 vnt.

- Popierius terminis EKG AT-4:

- tinkantis Schiller elektrokardiografui „Cardiovit AT-4”;

- išlankstytas Z forma;

- su grafiniu tinkleliu;

- išmatavimai (lapo ilgis, plotis, lapų skaičius): 90±0,1mm x 90±0,1mm x 266±10 lapų.

Orientacinis poreikis: 500 vnt

- Vienkartiniai švirkštai, pritaikyti dirbti su MEDTRON Accutron HP automatiniu injektoriumi:

- švirkštas – kolba 200 ml;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- švirkšto tvirtinimo jungtis pritaikyta automatiniam MEDTRON Accutron HP injektoriui;

- smeigė pritaikyta kontrasto įsiurbimui į švirkštą arba greito užpildymo vamzdelis;

- aukšto spaudimo skaidri (permatoma), minkšta, lanksti, spiralinė prailginimo linija, ne trumpesnė nei 150 cm, skirta sujungti švirkštą su intraveniniu kateteriu;

- injektoriaus gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas rinkinys tinkamas darbui  su nurodyto tipo injektoriumi;

- supakuota po vieną rinkinį;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Elektrodai elektrochirurginiams prietaisams (nesterilūs):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- lenkti, smailiais (aštriais) galais;

- darbinė dalis smailėjanti;

- darbinės dalies ilgis ne mažiau 25 mm, plotis ne mažiau 2,5 mm;

- jungtis ne mažiau 2 mm skersmens, ne mažiau 14 mm ilgio;

- jungties pusėje, plastikiniame ar lygiaverčiame korpuse suformuotas šešiabriaunis fiksatorius, neleidžiantis elektrodui suktis apie savo ašį.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________