Aikštelių aplink buitinių nuotekų siurblines įrengimas (skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4439609

Atsakymai į klausimus Nr.2

2025-09-17

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-17 09:31 CVP IS pranešimu ID 357707 Prašome patikslinti: Ačiū už atsakymą, dar norime pasitikslinti ar konkurso dokumentacija ir žiniaraščiai bus atnaujinti pagal atsakyme nurodytus pakeitimus? | - Taip. Pridedamos dokumentų aktualios redakcijos. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-17 09:51 CVP IS pranešimu ID 357759 Atsakydami 25 09 17 raštu į 25 09 06 klausimus ženkliai padidinote perkamų darbų apimtį, tačiau maksimalios pirkimo sumos nepadidinote. Prašome padidinti maksimalią (arba panaikinti maksimalią ribą) pirkimui skirtą lėšų sumą, kad ji atitiktų ženkliai padidintą darbų apimtį. | - Pirkimo vertė nebus didinama. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal darbų žiniaraštyje pateiktus įkainius. Kaip nurodyta techninės specifikacijos 6.12 punkte. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-09-19 09:55 CVP IS pranešimu ID 361584 Ar galima sutankinimo nustatymui naudoti dinaminio štampo bandymą vietoje Proktoro bandymo? Proktoro bandymas dažniausiai naudojamas keliuose, o ne tokio tipo aikštelėse. Taip pat Proktoro bandymo kaina ženkliai didesnė nei dinaminio štampo bandymo. | - Taip, sutankinimo nustatymui galima naudoti dinaminio štampo bandymą. Pagrindams ≥45 Mpa, viršutiniam sluoksniui ≥80 MPa. |

Pridedama:

Priedas Nr. 1 Darbų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimai (9-22), 5 lapai

Priedėlis Nr. 1 Darbų žiniaraštis (09-22), 1 lapas