Katijonitinis vandens minkštinimo įrenginys dumblo džiovyklos oro valymui (skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4453206

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-09-22

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-18 13:52 CVP IS pranešimu ID 360383 Prašome patikslinti: Ar filtrų montavimas reikalingas? Ar tik pateikti pačią sistmą? | Vandens minkštinimo įranga turi būti surinkta į vientisą veikiančią sistemą ir sumontuota užsakovo nurodytoje vietoje, ir atlikti paleidimo – derinimo darbai. Paleidimo – derinimo darbams galima naudoti laikiną vandens pajungimą nuo užsakovo vandentiekio vamzdyno panaudojant lanksčią žarną ~10m ilgio. Nuolatiniam sistemos darbui reikalingus vamzdynus sumontuos Užsakovas. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-18 16:03 CVP IS pranešimu ID 360871 Pirkimo sąlygose nurodyta, kad Tiekėjui vėluojant bus taikoma – 50 Eur bauda už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymime, kad tokio dydžio netesybos, mūsų vertinimu, yra neproporcingai didelės, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų proporcingumo principo reikalavimų ir bendros praktikos. Prašome sutikti sumažinti iki 20 Eur per dieną. Manome, kad tokia bauda išliktų pakankama drausminanti priemonė, kartu užtikrinanti proporcingą tiekėjo atsakomybę ir perkančiosios organizacijos interesų apsaugą. | Informuojame, kad Pirkimo sąlygose nustatytas netesybų dydis (50 Eur už kiekvieną uždelstą dieną) yra pagrįstas ir proporcingas, atsižvelgiant į pirkimo objektą, galimas rizikas bei perkančiojo subjekto interesų apsaugą. Šis dydis parinktas siekiant užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymo drausminimą ir kompensuoti galimus nuostolius vėluojant vykdyti sutartį. Jūsų siūlomam pakeitimui nepritariame ir Pirkimo sąlygose nustatytą netesybų dydį paliekame nepakeistą. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-09-22 10:22 CVP IS pranešimu ID 363580 O įmanoma gauti montavimo vietos foto? | Taip, nuotrauką pridedame. |