| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujami prekių techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos - atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Svogūno preparatas mitozės stebėjimui | - Svogūno mitozės kairiojo pjūvio plonas mikroskopo preparatas. - Pjūvis turi būti pasirinktas toks, jog būtų parodyti visi mitozės etapai. |  |
| 2 | Žmogaus kraujo preparato rinkiniai | - Ne mažiau, kaip 9 žmogaus kraujo preparatai, įskaitant 1 normalaus kraujo preparatą ir 8 dažniausių kraujo ligų tepinėliai: Plasmodium falciparum, infekcinės mononukleozės, Trypanosoma cruzi, lėtinės granulocitinės leukemijos, pjautuvinės anemijos, eozinofilijos, geležies stokos anemijos ir policitemijos. Turi būti pridedama informacinė brošiūra, kurioje išsamiai apšrašyta kiekviena iš ligų. |  |
| 3 | Mikropreparatai - kepenų audinio | - Žmogaus kepenų ne didesnis, kaip 7 µm skersmens audinys ant mikroskopinio stiklelio |  |
| 4 | Mikropreparatai - plonosios žarnos | - Plonosios žarnos audinys ant mikroskopinio stiklelio. |  |
| 5 | Mikropreparatai - sperma | - Žmogaus spermatozoido mikropreparatas, kuriame turi būti galima identifikuoti spermatozoido dalis – galvutę, vidurinę dalį ir uodegėlę. |  |
| 6 | Preparavimo rinkinys | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip liniuotė, plonagalvės žirklės, laboratorinės žirklės, tiesūs pincetai, apvalūs pincetai, keičiamais ašmenimis skalpelis, 1 skalpelio ašmenys ir dvi adatos su rankena. - Rinkinys turi būti sudėtas į užsegamą krepšelį. |  |
| 7 | Diafragmos modelis | - Klasikinis varpo formos indo modelis, demonstruojantis diafragmos susitraukimo vaidmenį pripučiant plaučius. - Matmenys ne mažesni, kaip 30x26 cm |  |
| 8 | Atomo modelis | - Modelį turi sudaryti 2 atomai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų. - Skirtas Bohro atomo modelio nagrinėjimui, atomų , izotopų, jonų, inertinių dujų konfigūracijos, elementų susidarymo struktūros, kovalentiniai ryšiai, joniniai ryšiai. |  |
| 9 | Akies modelis | - Ne mažiau, kaip 6 kartus išdidintas akies modelis - Sumontuotas ant plastikinio arba lygiavertės medžiagos pagrindo - Turi būti galimybė išrinkti modelį į ne mažiau, kaip 6 dalis. |  |
| 10 | DNR modelis | Modelį turi sudaryti ne mažiau, kaip - 30 vamzdelių (guaninas - raudona, citozinas - žalia, timitas - mėlyna, adenitas - pilka, uracilas - balta) - 12 vandenilio junčių tarp bazių (baltos spalvos dvišakiai branduoliai) - 28 cukraus molekulės (juodos spalvos trišakiai branduoliai) - 25 fosfato molekulės (raudoni spalvos dvišakiai branduoliai) - 50 jungčių tarp cukraus ir fosfato (geltoni) - Medinis stovas su atraminiu strypu - Modelio aukštis ne mažesnis, kaip 50 cm |  |
| 11 | Širdies modeliai | - Natūralaus dydžio širdies modelis. - Turi būti galimybė išardyti į dvi dalis. - Turi būti sužymėta ne mažiau, kaip 15 širdies dalių numeriukais ant modelio. |  |
| 12 | Galvos smegenų modelis | - Turi būti galimybė išardyti į ne mažiau, kaip 8 dalis. - Turi būti atkartotos arterijos, o pats modelis uždėtas ant plastikinio stovo. |  |
| 13 | Inkstų ir nefronų modelis | - Turi būti pateikti išdidinti inkstų ir nefrono modeliai - Turi būti parodytos individualios nefrono anatominės detalės - Turi būti inksto korpusas |  |
| 14 | Aminorūgšties išardomas modelis | - Turi būti 20 dažniausiai pasitaikančių aminorūgščių struktūros. - Rinkinyje turi būti tiek dalių ir jungčių, kad būtų galima sukurti po vieną iš šių rūgščių - po vieną alanino, arginino, asparagino, asparto rūgšties, cisteino, glutamo rūgšties, glutamino, glicino, histidino, izoleucino, leucino, lizino, metionino, fenilalanino, prolino, serino, treonino, triptofano, tirozino ir valino modelį. - Turi būti plastikinis dėklas |  |
| 15 | Augalo ląstelė modelis | - Dviejų dalių augalo ląstelės modelis rodo tipinės augalo ląstelės struktūrą, matomą elektroniniu mikroskopu. - Citoplazma ir visos svarbios augalo ląstelės organelės yra iškilios ir vaizduojamos spalvotai. - Padidinimas turi būti 10000:1 - Matmenys ne mažesni, kaip 20x11x30 cm |  |
| 16 | Gyvūno ląstelės modelis | - Modelis turi rodyti pagrindines gyvūnines ląstelės struktūras. Skirtingos spalvos naudojamos tam, kad mokytojai ir mokiniai galėtų lengvai atpažinti skirtingas ląstelės struktūras, tokias, kaip branduolys, endoplazminis tinklas, mitochondrijos, ribosomos, Goldžio aparatas. - Matmenys ne mažesni, kaip 25x20x40 cm |  |
| 17 | Baltymų sintezės modelis | - Rinkinį turi sudaryti vienas didelis mokytojo rinkinys ir 5 maži mokinių rinkiniai. - Daugkartinio naudojimo DNR ir RNR šablonai skirti mokiniams nagrinėti ir vizualizuoti baltymų sintezę |  |
| 18 | Apsauginiai akiniai | - Turi būti paminkštintas nosies tiltelis - Lengvas apvalus dizainas - Nesibraižanti ir tvirta danga - Ne mažiau, kaip 99% UV apsauga - Turi būti pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos |  |
| 19 | Laboratorinis chalatas | - XL dydžio - Pagaminti iš neaustinio PP arba lygiavertės medžiagos - Su ne mažiau, kaip dviem kišenėmis |  |
| 20 | Laboratorinės pirštinės | - Natūralaus kaučiuko pirštinės - Vienkartinės, be pudros - Turi būti mikrošiurkštus paviršius, dvigubai chloruotas - Turi tikti ant abiejų rankų - Paviršiaus storis ne mažesnis, kaip 0,11 mm |  |
| 21 | Žiedo su vaisiumi modelis | - Turi būti pavaizduotas ne mažiau, kaip 7 kartus padidintas vyšnios žiedas , o vaisius 3 kartus. - Aukštis ne mažesnis, kaip 30 cm |  |
| 22 | Sėklų dygimo modelis | - Modelis turi rodyti vienaskilčių ir dviskilčių augalų dygimą. - Mokiniai šio modelio pagalba gali pastebėti abiejų atvejų sėklų vystymosi panašumus ir skirtumus. - Dydis ne mažiau, kaip 42x30 cm |  |
| 23 | DNA modelis | - DNR dvigubos helix spiralės modelis - Aukštis ne mažiau, kaip 60 cm - Turi būti galimybė jį išrinkti |  |
| 24 | Žmogaus torsas | - Žmogaus liemuo natūralaus dydžio, išardomas į 23 dalis. - Visos detalės, spalvos ir angos pagamintos iš aukštos kokybės plastiko ir yra kruopščiai atkurtos. - Modelis turi turėti ir vyriškus ir moteriškus lytinius organus. - Modelio aukštis ne mažesnis, kaip 85 cm |  |
| 25 | Odos modelis | - Stalinis modelis padidintas ne mažiau, kaip 70 kartų. - Kiekvienoje pusėje turi matytis trys galvos odos ir odos be plaukų sluoksniai su plaukų šaknimis, prakaito liaukomis |  |
| 26 | Virškinimo sistema | - Natūralaus dydžio. - Turi būti pavaizduotos ne mažiau, kaip šios trakto dalys – galva, stemplė, skrandis, žarnos, apatinė kepenų dalis su tulžies pūsle. |  |
| 27 | Mitozės modelis | - Visos fazės turi būti pavaizduotos 3D ląstelių vaizdais, išpjautais šonais, kad būtų parodytas ląstelės vidus. - 10 atskirų fazių modelių sumontuotų ant ne mažesnio, kaip 400x460 mm pagrindo, rodo augalo ląstelių dalijimosi etapus. |  |
| 28 | Šlapimo šalinimo sistema | - Natūralaus dydžio žmogaus šalinimo sistemos modelis. - Turi įeiti inkstai, šlapimtakiai, antinksčiai, šlapimo pūslė su prostata. - Turi būti sumontuotas ant pagrindo ne mažesnio ,kaip 400x260x70 mm - Turi būti naudojamas kaip demonstracinė priemonė klasėje, skirta pristatyti ir parodyti žmogaus šalinimo sistemos vidinį veikimą |  |
| 29 | Smegenų modelis | - Modelis turi būti nuspalvintas skirtingomis spalvomis, kurios koduoja skirtingus smegenų žievės regionus susijusius su tam tikromis funkcijomis. - Turi būti informacinė kortelė struktūroms identifikuoti. |  |
| 30 | Drugio vystymasis | - Modelis rodantis drugelio gyvenimo ciklą nuo kiaušinėlio iki vikšro, tada iki lėliukės ir galiausiai iki suaugusio drugelio. |  |
| 31 | Gėlių sekcija | - Gaubtasėklio žiedo modelis, rodantis dvigubo apdulkinimo procesą. - Dydis ne mažesnis, kaip 30x25x3 cm |  |
| 32 | Rinkinys skirtas tyrinėti mūsų pojūčius | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip 70 skirtingų eksperimentų susijusių su lietimu, matymu, girdėjimu, skoniu. - Rinkinys yra skirtas naudotis šešioms darbo grupėms ir atlikti eksperimentus, kurių metu mokiniai įgys žinių, kad kiekvienas pojūtis prisideda prie išorinio pasaulio suvokimo. Mokiniai išmoksta atskirti informaciją, gaunamą iš kiekvieno pojūčio. Sužino savo jutimo organų galimybes ir ribas, bei higienos standartus, kaip juos teisingai naudoti. Jie supranta jutimo organų ir smegenų ryšio svarbą suvokimui. - Turi būti pateikiami visi reikalingi modeliai ir priemonės eksperimentų atlikimui, bei metodinė medžiaga. |  |
| 33 | Dantų higienos modelis | - Turi būti padidintas ne mažiau, kaip 3 kartus - Turi vaizduoti suaugusiojo dantų protezą ir gomurį ir yra naudojamas dantų higienai demonstruoti. - Turi būti dantų šepetėlis |  |
| 34 | Kraujotakos sistema | - Dydis ne mažesnis, kaip pusė natūralaus žmogaus dydžio. - Turi būti pavaizduotas scheminis žmogaus kūno kraujagyslių sistemos vaizdas |  |
| 35 | Žmogaus skeletas | - Ne mažesnis, kaip 85 cm - Turi būti pagamintas iš nedūžtančio plastiko - Visos anatominės detalės turi būti kruopščiai atkurtos |  |
| 36 | Varlių gyvavimo ciklas | - Turi būti atvaizduotas per 6 pavyzdžius nuo buožgalvio iki varlės metamorfozės ir galiausiai iki suaugusios varlės . |  |
| 37 | Vabzdžiai ir vorai | - Ne mažiau, kaip 6 tikrų vabzdžių ir vorų rinkinys susidedantis iš blakės, tarakono, maldininko, vabalo, voro ir svirplio. |  |
| 38 | Dantų ligų modelis | - Ne mažiau, kaip 14 odontopatijų rinkinys, rodantis visas 12 skirtingų dantų ligų tipų. - Tvirtinamas ant pagrindo. - Dydis ne mažesnis, kaip 460x300x60 mm |  |
| 39 | Kompostavimo modelis | - Kompostavimui skirtas konteineris turi turėti tris atskirus skyrius, kurie leistų palyginti skirtingas medžiagas greta. - Turi būti trys termometrai, aeracijos angos, didinimo taškai ir užduočių vadovas |  |
| 40 | Temperatūros jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti temperatūrą realiuoju laiku su grafine progresija, tiriant nuo temperatūros priklausomus procesus, kurie taip pat gali tęstis ilgesį laiką. - Turi būti atsparus vandeniu ir taip užtikrinti jutiklio ilgaamžiškumą net atliekant eksperimentus su skysčiais - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo -40 iki 125 °C - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 °C - Imties dažnis: 10 Hz - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 41 | CO2 jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti kambaryje esančio anglies dioksido kiekį ir augalų fotosintezės įtaką. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 100000 ppm - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 2 ppm - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 42 | Deguonies jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Turi būti galima matuoti deguonies kiekio koncentraciją - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 100000 ppm - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 2 ppm - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 43 | pH jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Su pH jutikliais galima patogiai įmatuoti tirpalų pH vertę ir parodyti jos kreivę realiuoju laiku. Turi tikti titravimui arba dirvožemio ir vandens tyrimams mokyklos pamokose - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 14 pH - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0,01 - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 44 | Spirometras | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šiuo jutikliu matuojamas iškvepiamas arba įkvėptas tūris ir tokiu būdu tiriamas deguonies patekimo į žmogaus organizmą procesas - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Srauto greitis ±10 l/s, skiriamoji geba 0,01 l/s - Tūris ±15 l, skiriamoji geba 0,01 l - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 45 | Kartoninis kandiklis spirometrui | - Kandiklis turi būti tinkamas spirometrui. - Turi būti ne mažiau, kaip 10 kartoninių kandiklių ir 10 filtrinių popierėlių. |  |
| 46 | Jutiklių krovimo stotelė | - Kompaktiškas USB maitinimo adapteris, skirtas vienu metu įkrauti 8 jutiklius. - Srovė ne mažesnė, kaip 2400 mA |  |
| 47 | Paruoštos agar lėkštutės mikrobiologiniams tyrimams | - Pakuotė Ne mažiau kaip 50 vnt. - Sudėtis Būtinai peptonai (11 g/L), natrio chloridas (5 g/L), agaras (13 g/L) - Petri lėkštelių diametras Ne mažiau kaip 90 mm - Spalva Gelsva - pH (25 °C) Intervale 6,9-7,1 |  |
| 48 | Špatelis su šaukšteliu | - Ilgis 150 – 160 mm - Nerūdijantis plienas |  |
| 49 | Svėrimo indeliai | - Spalva: Balti - Tūris: 8-9 ml - Nesterilūs, PS - Pakuotėje 500 vnt. |  |
| 50 | pH indikatorinės juostelės | - Pakuotėje: 100 vnt. - pH 0-14 |  |
| 51 | Varis | - CAS Nr. 7440-50-8 - Švarumas: >=99,99 % - Granulių dydis: Apie 6 x 6 mm (+/- 1 mm) |  |
| 52 | Aliuminis | - CAS Nr.: 7429-90-5 - Švarumas: >=99 % - Granulių dydis: ~ 1-5 mm |  |
| 53 | Geležis | - CAS Nr.: 7439-89-6 - Švarumas: >=99 % - Granulių dydis: < 5 mm |  |
| 54 | Aktyvuota anglis | - CAS Nr. 7440-44-0 - Miltelių pavidalu - Pelenų kiekis: <= 1 % |  |
| 55 | Mangano dioksidas | - CAS Nr.: 1313-13-9 - Koncentracija: ≥90 % - Nusodintas, aktyvus |  |
| 56 | Vandenilio peroksidas | - CAS Nr.: 7722-84-1 - Koncentracija: 30 % - Tankis: 1,107-1,115 g/cm³ |  |
| 57 | Aliuminio oksidas | - CAS Nr. 1344-28-1 - Koncentracija: ≥99 % - grynas, α-fazė, kalcinuotas - Dalelių dydis: 0,044-0,149 mm |  |
| 58 | Druskos rūgštis | - CAS Nr. 7647-01-0 - Koncentracija: 37 % |  |
| 59 | Acto rūgštis | - CAS Nr.: 64-19-7 - Koncentracija: ≥95,9 % |  |
| 60 | Natrio hidroksidas | - CAS Nr.: 1310-73-2 - Koncentracija: ≥98 % - ISO, granulių pavidalu, granulių dydis apie 5 mm |  |
| 61 | Vario sulfatas | - CAS Nr. 7758-98-7 - Koncentracija: ≥99 % - Bevandenis |  |
| 62 | Natrio sulfatas | - CAS Nr. 7757-82-6 - Koncentracija: ≥98,5 % - Bevandenis, baltų kristalų milteliai |  |
| 63 | Natrio karbonatas | - CAS Nr. 497-19-8 - Koncentracija ≥99 % - bevandenis - Dalelių dydis: >2 mm: 0 % >1 mm: max. 2 % <0,125 mm: max. 8 % |  |
| 64 | Natrio chloridas | - CAS Nr. 7647-14-5 - Koncentracija≥ 99 % |  |
| 65 | Mangano sulfato monohidratas | - CAS Nr. 10034-96-5 - Koncentracija: ≥97,5 % |  |
| 66 | Amoniako nitratas | - CAS Nr. 6484-52-2 - Koncentracija: ≥ 95 % |  |
| 67 | Kalio nitratas | - CAS Nr. 7757-79-1 - Koncentracija: ≥99 % |  |
| 68 | Kalcio chloridas | - CAS Nr.: 10043-52-4 - Koncentracija: ≥95 %, techninė |  |
| 69 | Ličio chloridas | - CAS Nr.: 7447-41-8 - Koncentracija: ≥ 98,5 % - Vanduo: ≤0.5 % |  |
| 70 | Kalorimetras | - Turi būti su dviem kamščiais iš kurių vienas su elektriniu rezistoriumi. - Maksimali įtampa ne daugiau, kaip 6 V - Talpa ne mažesnė, kaip 200 ml - Turi būti pateikiamas kartu su termometru ir maišykle. |  |
| 71 | Atomo modelis | - Modelį turi sudaryti 2 atomai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų. - Skirtas Bohro atomo modelio nagrinėjimui, atomų , izotopų, jonų, inertinių dujų konfigūracijos, elementų susidarymo struktūros, kovalentiniai ryšiai, joniniai ryšiai. |  |
| 72 | Molekulių modeliai organinė ir neorganinė chemija | - Sudėtyje turi būti organinių ir neorganinių molekulių, kompleksinių jonų ir kovalentinio vandenilio. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 14 metalo atomų, 14 vandenilio atomų, 8 halogeno atomai, 22 deguonies atomai, 13 sieros atomų, 10 azoto atomų, 12 anglies atomų, 7 fosforo atomai, 50 tiltelių paprastam sujungimui, 36 tilteliai dvigubam ir trigubam sujungimui |  |
| 73 | Mokytojo molekulių rinkinys | - Rinkinys turi būti skirtas mokytojui - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 40 vandenilio atomų, 38 anglies atomai, 12 deguonies atomų, 4 azoto atomai, 2 sieros atomai, 4 fosforo atomai, 8 chloro atomai, 3 metalo atomai, 55 paprasti ryšiai, 25 kompleksiniai ryšiai ir jungčių raktas |  |
| 74 | Organinės chemijos molekulių modelis | - Rinkinys skirtas organinių chemijos molekulių nagrinėjimui - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 30 vandenilio atomų, 20 anglies atomų, 6 deguonies atomai, 8 chloro atomai, 2 bromo atomai, 2 jodo atomai, 2 metalo atomai, 4 azoto atomai, 12 orbitalių, 40 paprastųjų jungčių, 12 kompleksinių jungčių, 50 jungimo taškų, 1 jungčių raktas |  |
| 75 | Apsauginiai akiniai | - Turi būti paminkštintas nosies tiltelis - Lengvas apvalus dizainas - Nesibraižanti ir tvirta danga - Ne mažiau, kaip 99% UV apsauga - Turi būti pagaminti iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos |  |
| 76 | Laboratorinis chalatas | - Dydis: XXL - Pakuotėje: 10 vnt. - Medžiaga: PP non-woven |  |
| 77 | Laboratorinės pirštinės | - Dydis: S - Ilgis: >=240 mm - Medžiaga: natūrali guma, nesterilios |  |
| 78 | Magnetinių maišiklių rinkinys | - Medžiaga: AlNiCo šerdis, PTFE- padengimas - Rinkinyje 10 vnt. magnetukų |  |
| 79 | Temperatūros jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti temperatūrą realiuoju laiku su grafine progresija, tiriant nuo temperatūros priklausomus procesus, kurie taip pat gali tęstis ilgesį laiką. - Turi būti atsparus vandeniu ir taip užtikrinti jutiklio ilgaamžiškumą net atliekant eksperimentus su skysčiais - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo -40 iki 125 °C - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 °C - Imties dažnis: 10 Hz - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 80 | Kolorimetrinis jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šio jutiklio pagalba turi būti galima išmatuoti mėginių pralaidumą arba adsorbciją esant skirtingiems bangų ilgiams. - Turi būti galima nustatyti tiesiogiai drumstumą. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Pralidumo diapazonas nuo 0 iki 100%, su ne prastesne, kaip 0,1% skiriamąją geba. - Sugertis ne prastesniame diapazone, kaip nuo 0 iki 3 abs, su ne prastesne kaip 0,01 abs skiriamąja geba. - Drustumas nuo 0 iki 400 NTU, su ne prastesne, kaip 0,1 NTU skiriamąją geba. - Turi būti pasirenkami bangos ilgiai ne mažiau, kaip 5. |  |
| 81 | Svėrimo indeliai | - Medžiaga: PS - Pakuotėje: 500 vnt - Tūris: 100 – 120 ml - Nesterilūs |  |
| 82 | Mėgintuvėlis | - Tūris: 15-16 ml - Borosilikatinis stiklas |  |
| 83 | Startinis laikiklių rinkinys | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip šios dalys: - 1 x Gamtinių dujų Bunseno degiklis - 1 x 1 m guminis vamzdelis Bunseno degikliui (8 mm skersmens) - 1 x Trikojis stovas (130 mm x 200 mm) - 1 x 10 geležinių marlių su keraminiu centru pakuotė (150 mm) - 1 x Retortų stovo strypas (mažaanglis plienas, 600 mm x 12,5 mm) - 1 x Retortų stovo pagrindas (200 mm x 125 mm) - 1 x Standartinis antgalis - 1 x Trijų pirštų vinilu dengtas spaustukas - 1 x Dviejų šakių kamščiu dengtas spaustukas su pritvirtintu antgaliu 1 x Dvigubas biuretės spaustukas - 1 x Uždaras plieninis žiedinis spaustukas su pritvirtintu antgaliu |  |
| 84 | Cheminės stiklinės 50 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 42-44 mm - Aukštis: 60-63 mm |  |
| 85 | Cheminės stiklinės 100 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 50-53 mm - Aukštis: 70-75 mm |  |
| 86 | Cheminės stiklinės 250 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 65-70 mm - Aukštis: 90-95 mm |  |
| 87 | Cheminės stiklinės 500 ml | - Žemos formos - Borosilikatinis stiklas - Diametras: 85-90 mm - Aukštis: 120-125 mm |  |
| 88 | Matavimo cilindrai, 25 ml | - Paklaida: 0,25 - Borosilikatinis stiklas - A klasė |  |
| 89 | Matavimo cilindrai 50 ml | - Paklaida: 0,5 - Borosilikatinis stiklas - A klasė |  |
| 90 | Matavimo cilindrai 100 ml | - Paklaida: 0,5 - Borosilikatinis stiklas - A klasė |  |
| 91 | Pastero pipetės | - Stiklinės - Ilgis: 230 mm - Pakuotėje: 250 vnt. |  |
| 92 | Ploni mediniai pagaliukai (balanos) | - Mediniai - Ilgis: 140-150 mm - Plotis: 5-6 mm |  |
| 93 | Kūginės kolbos, 50 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 85-90 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 94 | Kūginės kolbos, 100 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 105-110 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 95 | Kūginės kolbos, 250 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 140-145 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 96 | Kūginės kolbos, 500 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 175-180 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 97 | Plokščiadugnės kolbos, 250 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 140-145 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 98 | Plokščiadugnės kolbos, 500 ml | - Plačiu kaklu - Aukštis: 170-175 mm - Borosilikatinis stiklas |  |
| 99 | Stiklinės lazdelės | - Lazdelių diametras: 7-8 mm - Ilgis: 200 – 220 mm - Borolisilikatinis stiklas |  |
| 100 | Vata | - Perforuota - Pilnos pakuotės svoris: 1120-1200 g |  |
| 101 | Grūstuvės su grūstuvėliu | - Porcelianas - Grūstuvės tūris: 150 – 200 ml |  |
| 102 | Lenktas stiklinis vamzdelis | - Su nuožulniu galiniu kampu 75, 1 dydis: 24/29, 2: 14/23 |  |
| 103 | Degimo šaukšteliai | - Medžiaga: Nerūdijantis plienas - Diametras: 30-35 mm |  |
| 104 | Žnyplės | - Ilgis: 300 mm |  |
| 105 | Distiliuotas vanduo, 5 l | - Laidumas: ≤5 µS/cm |  |
| 106 | Siera | - Cas Nr. 7704-34-9 - Koncentracija: ≥99 %, Ph. Eur. - Geltoni milteliai |  |
| 107 | Dujų slėgio jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šio jutiklio pagalba turi būti galima nustatyti absoliutųjį slėgį. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Slėgio matavimo diapazonas ne prastesnis ,kaip nuo 0 iki 400 kPa - Rezoliucija ne prastesnė kaip 0,1 kPa |  |
| 108 | Lašų jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Šio jutiklio pagalba galima skaičiuoti lašų kiekį ir jį automatiškai perversti į tūrį. - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. |  |
| 109 | pH jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Su pH jutikliais galima patogiai imatuoti tirpalų pH vertę ir parodyti jos kreivę realiuoju laiku. Turi tikti titravimui arba dirvožemio ir vandens tyrimams mokyklos pamokose - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 14 pH - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0,01 - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 110 | Van de grafo generatorius | - Van de Graaff generatorius yra elektrostatinė mašina, kuri judančia juosta kaupia elektrostatinį krūvį ant tuščiavidurio metalinio rutulio, esančio ant skaidrios ir izoliuotos kolonos viršaus. Tai leidžia studentams pamatyti, kaip sistema veikia. - Turi būti 225 mm rutulys, galintis generuoti maždaug 150 ÷ 200 kV. Jis turi elektrinį kintamo greičio variklį arba rankinę pavarą. - Į komplektą turi įeiti iškrovos rutulys, elektrostatinis srautas ir elektrostatinis sūkurys. - Atstumą tarp rutulio ir iškrovos rutulio galima reguliuoti naudojant ant pagrindo esančią šarnyrinę jungtį. - Aukštis: apie 650 mm |  |
| 111 | Plazmos rutulys | - Ne mažesnė, kaip 20 cm skersmens stiklinė sfera, kurioje yra retų dujų mišinys. - Centrinis elektrodas turi turėti ne mažiau, kaip 10 000 voltų kintamąją įtampą; dėl šios priežasties jis sukuria elektros išlydžius, kurie sklinda į išorę. - Jei priartinsite pirštą prie paviršiaus, išlydžiai susikaups šalia piršto dėl žmogaus kūno laidumo |  |
| 112 | Liuksmetas | - Matavimo diapazonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 40000 lx - Tikslumas ±5% - Fotosensorius silikono fotodiodas su filtru arba lygiavertis |  |
| 113 | Vakuumas | - Bazės diametras ne didesnis, kaip 18,5 cm - Skambučio diametras ne didesnis, kaip 16 cm - Skambučio aukštis ne didesnis, kaip 19 cm - Į komplektą turi įeiti žarna |  |
| 114 | Kondensatoriaus plokštelės | - Prietaisu turi būti galima parodyti, kad elektrinė talpa priklauso nuo: atstumo nuo karkaso ir nuo dielektriko medžiagos - Turi būti galima naudoti vienodo elektrinio lauko srauto linijoms parodyti |  |
| 115 | Jungtukas | - Išmatavimai: 103x54x30 mm, ± 5 mm |  |
| 116 | Lempos laikiklis | - Skirtas lemputei E14 arba lygiavertei - Išmatavimai: 103x54x30 mm, ± 5 mm |  |
| 117 | Lemputė | - Galia 6V arba lygiavertė - Tipas E14 arba lygiavertis |  |
| 118 | Kondensatoriaus plokštelės | - Aparatas turi būti sudarytas iš ne mažiau, kaip: - 2 vnt. metaliniai diskai ant stovų, diametras ne didesnis, kaip 120 mm; - 3 vnt. dielektrinių skirtingų medžiagų lakštai; - Lėkštelių atstumas viena tarp kitos bei aukštis turi būti reguliuojamas - Aparato išmatavimai ne didesni, kaip 280x203x152 mm, ± 15 mm |  |
| 119 | Montuojamas lempučių laikiklis | - Pakuotėje turi būti ne daugiau, kaip 10 vnt. - Diametras ne didesnis, kaip 30 mm |  |
| 120 | MES lempučių asorti pakuotė | - Pakuotėje turi būti ne daugiau, kaip 150 vnt. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip trijų skirtingų galingumų lempučių |  |
| 121 | Plazmos rutulys | - Turi skleisti ineraktyvią šviesą - Turi būti dedamos AAA arba lygiavertės baterijos |  |
| 122 | Dvigubi įgaubti sferiniai lęšiai: - | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 50 mm, ± 5 mm - Židinio nuotolis ne didesnis, kaip 200 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip -5D |  |
| 123 | Dvigubi įgaubti sferiniai lęšiai: | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 50 mm, ± 5 mm - Židinio nuotolis ne didesnis, kaip 50 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip -20D |  |
| 124 | Dvigubi išgaubti sferiniai lęšiai | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 50 mm, ± 5 mm - Židinio nuotolis ne didesnis, kaip 200 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip +5D |  |
| 125 | Dvigubi išgaubti sferiniai lęšiai: | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt. - Skersmuo 38 mm, ± 5 mm - Židinio nuotolis ne didesnis, kaip 50 mm - Optinė galia ne didesnė, kaip +20D |  |
| 126 | Dvipusiai įgaubti/išgaubti veidrodžiai - 100x100mm | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 10 vnt. - Išmatavimai 100x100 mm, ± 15 mm |  |
| 127 | Atomo modelis | - Turi būti patekta ne mažiau, kaip: atomų, jonų, izotopų ir kitų medžiagų iliustracija. - Modelis turi būti dvipusis arba lygiagretus - Į atomo modelį įeina, ne mažiau, kaip: 30 vnt. protonų; 30 vnt. neutronų; 30 vnt. elektronų. - Modelio diametras ne didesnis, kaip 229 mm |  |
| 128 | Kubeliai tankio tyrimui | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 35 vnt. - Kubo išmatavimai 20x20x20 mm, ± 5 mm - Į rinkinį įeina ne mažiau, kaip 7 vnt. skirtingų medžiagų, tokių kaip: aliuminis, žalvaris, varis, metalas, švinas, akmuo, plastikas |  |
| 129 | Spalvų maišymo aparatas | - Aparatas turi būti sudarytas iš trijų skirtingų spalvų, kurių ryškumas turi būti reguliuojamas - Išmatavimai 254x406 cm, ± 15 cm |  |
| 130 | Automatinis kraujospūdžio matuoklis – ranka | - Matuoklis turi būti skirtas dėti ant rankos - Turi turėti ekraną - Turi būti dedamos AAA baterijos arba lygiavertės |  |
| 131 | Tankio ir masės nustatymo rinkinys | - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 12 vnt. - Cilindro diametras 12,5 mm, ± 0,5 mm - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios medžiagos: kietmedis, aliuminis, varis, guma, nailonas, PVC, stiklas, akrilas ir kt. |  |
| 132 | Elektros srovės jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis gali būti naudojamas srovės intensyvumui grandinėse matuoti ir tiesiogiai jam pavaizduoti. - Diapazonas +/- 1 A |  |
| 133 | Įtampos jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis skirtas matuoti iki ± 30 V elektros nuolatinę ir kintamąją įtampą |  |
| 134 | Temperatūros jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Jutiklis turi leisti matuoti temperatūrą realiuoju laiku su grafine progresija, tiriant nuo temperatūros priklausomus procesus, kurie taip pat gali tęstis ilgesį laiką. - Turi būti atsparus vandeniu ir taip užtikrinti jutiklio ilgaamžiškumą net atliekant eksperimentus su skysčiais - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ne siauresnis, kaip nuo -40 iki 125 °C - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 °C - Imties dažnis: 10 Hz - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 135 | Šviesos ir spalvos sensorius | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Matuokite šviesą matomoje ir ultravioletinėje spektro srityse. Papildomas RGB spalvų jutiklis nustato pagrindinių spalvų santykines proporcijas šviesoje. Šis jutiklis idealiai tinka analizuoti skirtingų spalvų ir paviršių atspindžio savybes. |  |
| 136 | Absoliutaus slėgio jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis skirtas absoliutaus slėgio matavimams. - Slėgio diapazonas nuo 0 iki 400 kPa - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0,1 kPa |  |
| 137 | Jutiklis jėgai ir pagreičiui matuoti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Šis jutiklis naudojamas išorinės jėgos sukelto pagreičio matavimui. - Jėgos diapazonas ±50 N - Pagreičio diapazonas ±16 g |  |
| 138 | Judesio jutiklis linijiniams judesiams matuoti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis skirtas objektų judėjimą matuoti ultragarsiniu judesio jutikliu. Mokiniai gali atlikti tiesinio judėjimo eksperimentus ir geriau suprasti mechaniką. - Matavimo atstumas ne siauresnis, kaip nuo 8 iki 400 cm - Rezoliucija ne mažesnė, kaip 0,1 cm |  |
| 139 | Fotovartai | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Šis jutiklis leidžia tiksliai matuoti laiką dinaminiuose procesuose. Be kita ko, galima atlikti laisvo kritimo ar švytuoklės bandymus. |  |
| 140 | Didelės srovės jutiklis elektros srovei matuoti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Jutiklis gali būti naudojamas srovės stipriui grandinėse matuoti ir tiesiogiai jam pavaizduoti. Tokiu būdu mokiniai giliau supranta pagrindines elektros sąvokas. - Matavimo diapazonas ± 10 A - Rezoliucija 5 mA - Apsauga nuo trumpojo jungimo iki 12 A |  |
| 141 | Garso matavimo jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Skirtas matuoti garso lygio ir garso signalo progresiją su vienu jutikliu - Garso lygio diapazonas ne prasčiau, kaip nuo 55 iki 110 dB(A), o rezoliucija 0,1 dB(A). - Garso signalo diapazonas ne prasčiau nuo 100 iki 15000 Hz - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 142 | 3 ašių magnetinio lauko jutiklis | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Galima išmatuoti nuolatinių magnetų, ričių magnetinį lauką. Dėl 3 matavimo ašių magnetinio lauko stiprumą ir kryptį galima nustatyti bet kuriame erdvės taške - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Diapazonas ±130 mT - Bluetooth versija ne prastesnė, kaip 5.0 |  |
| 143 | Išvesties įrenginys relėms, šviesos diodams ir ekranui perjungti | - Jutiklis belaidžiu būdu „Bluetooth“ arba laidu (USB) tiesiogiai jungiasi prie mokinio skaitmeninio įrenginio – telefono, planšetinio kompiuterio ar stacionaraus kompiuterio. - Turi būti pateikiama duomenų registravimo programa - Akumuliatorius turi išlaikyti iki 50 valandų vienu pakrovimu. - Šį išvesties elementą turi būti galima derinti su kitais jutikliais. |  |
| 144 | Jutiklių krovimo stotelė | - Kompaktiškas USB maitinimo adapteris, skirtas vienu metu įkrauti 8 jutiklius. - Srovė ne mažesnė, kaip 2400 mA |  |
| 145 | Programinės įrangos licencija su eksperimentais susijusiais su priemonėmis | - Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių - Programinės įrangos pagalba turi būti galima nagrinėti ląstelės dalijimosi principus – mitozę ir mejozę, ląstelės struktūra ir vidinės organelės. - Prie programinės įrangos turi būti galima prisijungti per telefoną, planšetę arba kompiuterį. |  |
| 146 | Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams | - Ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| 147 | CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai | - Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. |  |