EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.
	Eil. Nr.
	Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime

	1
	Bendra pasiūlymo kaina (K)
	X=70

	2
	Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)
	Y=30



2. Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninių specifikacijų Excel lentelės Nr. 2 A dalyje „Bendra pasiūlymo kaina (K)“.

3. Analizatorių techninių charakteristikų ir metodinių reikalavimų (T) kriterijus apima įrangai ir susijusių tyrimų metodams taikomus papildomus (neprivalomus) reikalavimus (C1 – C9, lentelė 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 5 „Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)“). Atitikimas T kriterijaus reikalavimams bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C9) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.

Lentelė 2. T kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų reikalavimų įrangai ir metodams sąrašas (C1 – C9) ir skiriamų balų skaičiai. * – Sietis su pamatine medžiaga – tai tyrimo metodo gebėjimas pateikti rezultatus, kurie yra metrologiškai atsekami iki tarptautinės ar nacionalinės pamatinės medžiagos (angl. reference material) arba pamatinio (etaloninio) metodo (angl. reference method). Tokia sietis užtikrina, kad matavimo rezultatai būtų vienareikšmiškai palyginami tarp skirtingų metodų, laboratorijų ir laikotarpių, ir būtų kliniškai interpretuojami pagal nustatytas sprendimų ribas ar pamatinių biologinių verčių intervalus.

	Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai ir metodams
	Skiriamų balų skaičius
	T  šifras

	Reikiamam našumui pasiekti tiekėjas siūlo ne daugiau nei po 1 (vieną) analizatorių kiekvienam numatytam padaliniui.
	12
	C1

	Siūlomi analizatoriai, atlikdami CRB tyrimą, patys nustato hematokrito vertę ir pagal nustatytą hematokrito vertę automatiškai koreguoja (perskaičiuoja) CRB tyrimo rezultatą, o automatinis rezultatų koregavimas pagal hematokrito vertę atliekamas ne siauresnėse nei 15-75 % hematokrito verčių ribose. 
	5
	C2

	CRB tyrimo metodas yra susietas su ERM-DA474 pamatine medžiaga*
	4
	C3

	Siūlomi analizatoriai turi galimybę atlikti tyrimus serijomis po 5-10 tyrimų vieno paleidimo metu. 
	2
	C4

	Atliekant CRB tyrimus iš atkimštų veninio kraujo mėgintuvėlių su EDTA nereikalingas operatoriaus įsikišimas – tyrimo atlikimui iš pirminių veninio kraujo mėgintuvėlių operatoriui tereikia įdėti stovelį su mėginiais.
	2
	C5

	Analizatoriai CRB tyrimą atlieka iš neatkimštų veninio kraujo mėgintuvėlių su EDTA (praduriant pirminio mėginio kamštelį).
	2
	C6

	Analizatoriaus integruota vidaus kokybės kontrolės programa pati apskaičiuoja statistinius rodiklius ir juos geba atvaizduoti grafiškai.
	1
	C7

	Analizatoriai turi galimybę eksportuoti ar kitaip išsaugoti originalius rezultatus elektroniniu formatu (*.pdf, *.xls, *.csv ar kitu) ilgalaikiam rezultatų saugojimui.
	1
	C8

	Analizatoriai turi galimybę atlikti ne tik CRB tyrimus, tačiau ir kitus, kurių poreikis sutarties vykdymo laikotarpiu gali atsirasti.
	1
	C9

	VISO:
	30
	Cmax



4. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulės) yra pateikiama žemiau:

4.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingo kriterijaus (T) lyginamuosius svorius:



4.2. Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X=70):



4.3. Naudingumo kriterijaus (T) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (C1 – C9) skiriamų balų sumą (CS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų skiriamų balų sumos (Cmax=30) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y=30):



Tiekėjo pasiūlyti parametrai C1 – C9 vertinami balais (skiriamų balų skaičius kiekvienam iš parametrų žr. lentelėje 2 aukščiau), jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, priešingu atveju parametrams suteikiama 0 balų.
