1 priedas

APSAUGOS NUO ĮSIBROVIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ ADMINISTRACINIAME PASTATE VILNIUJE ,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administracinio pastato Vilniaus m. Senamiesčio seniūnijoje, patalpoje, kurios plotas yra apie 5,00 m2, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos projektavimo ir įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti apsaugos nuo įsibrovimo sistemą, kuri atitiktų Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, 2 priedo „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos priemonių ir jų atsparumo įsilaužimui įvertinimo balais sąrašo“ 7 grupėje nustatytus 7.3. punkto (saugumo zonoje turi būti įrengta apsaugos nuo įsibrovimo sistema, kurios visų įrenginių testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 50131- ir jie atitinka 1 saugumo klasės reikalavimus) arba aukštesnius reikalavimus.

- Įeigos kontrolės sistema užtikrina, kad darbuotojas savarankiškai į patalpą galėtų įeiti, kai jo tapatybė nustatyta ne mažiau kaip pagal tris skirtingus požymius: biometrinius duomenis, įvestą personalinį numerį (sudarytą iš ne mažiau kaip šešių simbolių) ir įeigos kontrolės kontaktinės (su magnetine juostele ar lustu) arba bekontaktės kortelės, arba žetono (informaciją perduodant radijo signalu) duomenis. Kiekvieno darbuotojo įėjimas į saugumo zoną ir išėjimas iš saugumo zonos registruojamas.

Kiekvieno darbuotojo įėjimas į patalpą ir išėjimas iš patalpos registruojamas. Elektroninė įeigos kontrolės sistema fiksuoja neteisėtą durų atidarymą ar neteisėtą bandymą atidaryti duris ir paliktas neuždarytas duris

- Rangovas privalo demontuoti , o atlikus darbus sumontuoti į tas pačias vietas esančius ant įėjimo sienos (su pritvirtinta metaline plokšte) įrenginius.

- Ant įėjimo sienos vientisa plokštuma reikia sumontuoti metalo lakštus iš ne mažesnio kaip 3 mm storio. Metalo plokštuma  turi dengti visą sienos paviršių nuo grindų iki lubų perdangos plokštės.

- Demontuojamos senos ir įrengiamos naujos durys, atitinkančios ne žemesnius kaip RC2 saugumo klasės reikalavimus (standartas LST EN-14351-1:2006+A2-2016). Durų užraktas vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinka ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, arba plokšteliniu užraktu, kurio korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus.

Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC2 saugumo klasės reikalavimus. Montuojamas esamas durų pritraukėjas.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Visoms naudojamoms medžiagoms ir įrenginiams rangovas pateikia statybos produktų atitikties deklaracijas ir atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimus ar sertifikatus. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas ir Pastato naudotojas.

- Rangovas privalo atsižvelgti į jau įrengtą apsaugos nuo įsibrovimo sistemą šiose  patalpose ir visame pastate. Projektuodamas ir įrengdamas Sutartyje perkamą apsaugos nuo įsibrovimo sistemą, rangovas atjungs jau esančią apsaugos nuo įsibrovimo sistemą. Šie atjungimo darbai neturi kaip nors daryti įtaką esančios pastate apsaugos nuo įsibrovimo sistemos veikimui ir patikimumui.

- Rangovas privalo įsivertinti ir į kainą įtraukti apsaugos nuo įsibrovimo sistemos projektinės dokumentacijos (techninių specifikacijų, charakteristikų, schemų), kuri turės būti žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, parengimą tik toje Rangovo įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėje sistemoje (ĮIRIS), kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra įteisinta ir turi leidimą, suteikiantį tokią teisę. Rangovas taip pat privalo į kainą įsivertinti ir baldų ir grindų uždengimą, jeigu reikia, ir išnešimą iš darbų zonos, valymą po dienos darbų, atliekų išnešimą bei utilizavimą, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos įrangą ir jos priedus, mechanizmus, palipimo / pakėlimo priemones, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos demontavimo, apdailos atlikimo kirtimo vietose ir kitas išlaidas, reikalingas atlikti Darbams.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas. Transportuodamas visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA. Demontuotas duris rangovas pristatys nurodytu adresu Vilniaus mieste.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su Užsakovo bei Pastato naudotojo atstovais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudodamasis papildomai ir dulkių siurbliu, siekdamas sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas, baigęs Darbus, privalo išmokyti paskirtus Pastato naudotojo darbuotojus naudotis sistema ir pateikti visiškai sukomplektuotą apsaugos nuo įsibrovimo sistemos išpildomąją dokumentaciją su visų lygių prisijungimo kodais popieriniame formate su naudojimosi instrukcijomis, pridėti įlaminuotą zonų sąrašą ir supaprastintą naudojimosi instrukciją prie kiekvienos klaviatūros, elektros varžų matavimo protokolus, sistemos išbandymo aktus.

- Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO / Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

- Rangovas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli, pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo skirtu darbuotoju: Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros vyriausiuoju inžinieriumi Mindaugu Kęstučiu, el. paštas: mindaugas.kestutis@turtas.lt; tel. +37061471217.

- Užsakovas / Pastato naudotojas priims atliktus darbus, vadovaudamiesi prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydami atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų Darbų kiekiai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijais, darbams naudojamos prekės (laidai, kabeliai, skaitytuvai) yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios medžiagos ir  įranga. Tinka naudoti daug kartų,  lengvai pataisomos arba lengvai pakeičiamos.

Pastaba. Patalpų planas bus pateiktas pasirašius sutartį.

________________