VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems kandidatams	           		                              2025-09-22

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama konkretų  „VP-3163-1 Autonominių dūmų detektorių pirkimas su pristatymu“ pirkimą (pirkimo Nr. 4541612), gavo suinteresuotų kandidatų klausimus (tekstas neredaguotas). Perkančioji organizacija teikia klausimus ir atsakymus:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome jūsų patikslinti dėl tvirtinimo bazės. reikalingi tvirtinimo varžtai komplekte ar magnetinė bazė? | Komplekte privalo būti detektoriaus tvirtinimo bazė. Detektoriaus pritvirtinimo prie bazės būdas (varžtais ar magnetu) nėra apibrėžtas – tinka visi variantai, tačiau tvirtinimo bazei prie lubų pritvirtinti varžtai privalo būti komplekte |
| 2. | Sakykite, ar prekes bus galima pristatyti per siuntų pristatymo tarnybą? | Taip. |
| 3. | Pirkimo dokumentų TS nurodyti reikalavimai: 1. fotoelektrinio jutimo su pridėta baterija; 2. jutiklio tarnavimo laikas ne mažiau 7 metų; Ar teisingai suprantame, kad autonominis dūmų detektorius su baterija, kaip vientisas įrenginys, turi būti funkcionuoti ne trumpiau kaip 7 metus, taip kaip yra nurodyta Europos standarto EN 14604:2005/AC:2008 nuostatuose ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijose. | Taip. |

Pirkimo organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt