UŽLYDYMO ĮRENGINIO INSTRUMENTŲ STRELIZAVIMUI (VETERINARIJAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams*, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai ir apmokymams.

| Eil. Nr. | Rodiklių pavadinimas | Reikalavimas rodikliams | Tiekėjo siūlomi prekės rodikliai Tiekėjas prie kiekvienos pozicijos nurodo pagrindžiantį dokumentą _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie reikalaujamą rodiklį. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Paskirtis | Įrenginys, skirtas sterilizavimo popieriaus/plastiko maišelių užlydymui. |  |
|  | Komplektuojamas su priekiniu ritininiu konvejeriu | Būtina |  |
|  | Užlydymo siūlės plotis | Ne mažiau kaip 12 mm. |  |
|  | Valdymas su integruota raidine ir skaitine klaviatūra | Būtina |  |
|  | Ekranas | Būtina |  |
|  | Užlydimo greitis | Ne daugiau kaip 10 m/min |  |
|  | Automatinio užlydymo pradžios funkcija | Būtina |  |
|  | Užlydymo temperatūra | Ne daugiau kaip 201°C |  |
|  | Aparato korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
|  | Užlydymo įrenginys persijungia į budėjimo režimą energijos taupymui. | Būtina. |  |
|  | Jungtys | USB jungtis |  |
|  | Integruotas vidinis spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Spausdinimo funkcijos ne mažiau kaip: | Pakavimo data Galiojimo data Spausdinimo simboliai |  |
|  | Apsaugos nuo perkaitinimo funkcija | Būtina |  |
|  | Apmokymai pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). | Ne mažiau kaip 2 darbuotojai, ne mažiau kaip 1 val. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |

Reikalavimą, kad užlydymo įrenginys persijungia į budėjimo režimą energijos taupymui t. y. techninės specifikacijos  lentelės 10 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principą – kaip  sunaudoti mažiau elektros energijos.