BVPŽ kodas 33193100-0

Dušo-naktipuodžio kėdutė su mažais ratukais.

Preliminarus kiekis  nuo 100-120 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba); |  |
|  | reguliuojamo aukščio nuo 455 mm ± 20 mm iki 580 mm ± 20 mm |  |
|  | sėdynė, nugaros atrama iš tvirto plastiko |  |
|  | sėdynė su išpjova priekinėje arba galinėje dalyje |  |
|  | sėdynės plotis 480 mm ± 10 mm |  |
|  | bendras dušo-naktipuodžio kėdutės su ratukais plotis 540 mm ± 10 mm |  |
|  | keturi guminiai ratukai 125 mm ± 5 mm skersmens, besisukantys ir apie vertikalią ašį, ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais |  |
|  | rankų atramos pasukamos į šoną, atlenkiamos ar nuleidžiamos žemyn |  |
|  | pėdų atrama/atramos reguliuojamo aukščio, lengvai nuimama/nuimamos ar nustumiama po vežimėlio sėdyne |  |
|  | komplektuojama su puodu ir dangčiu, sėdynės ir nugaros paminkštinimais, sėdynės dangčiu |  |
|  | turi būti valoma ir dezinfekuojama |  |
|  | turi užvažiuoti virš standartinio aukščio klozeto (pritvirtinto prie grindų ar prie sienos) |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį |  |
|  | 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti; | Pateikiamas gamintojo patvirtinimas |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. |  |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas |  |