Slėginių nuotekų tinklų kapitalinis remontas Bartuvos g. - Kalnų g., Kaune (skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4505894

Atsakymai į klausimus Nr.3

2025-09-22

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-19 13:44 CVP IS pranešimu ID 362286 1 klausimas Pirkimo dokumentų priede nr.1 Techninės specifikacija, 6.11 punkte nurodyta, kad „Darbų metu buitinių nuotekų srautas bus nukreipiamas antrąja D630 mmm linija. Prašome patvirtinti, kad tiekėjas neturi įsivertinti jokių buitinių nuotekų permetimo kaštų, kadangi Užsakovas užtikrins, kad nuotekos bus permetamos kita šalia esančia linija ir rangovas visuose darbų etapuose be trikdžių galės vykdyti vamzdyno remonto darbus. 2 klausimas Pašome patvirtinti, kad naują vamzdį į nuotekų siurblinę rangovas turės įvesti senojo vamzdžio vietoje. 3 klausimas Nuotekų siurblinėje ant esamo remontuojamo vamzdžio nuotekų uždarymui pastatytas nestandartinis savadarbis uždoris. Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu uždoris nuotekų siurblinėje neperkamas. Jeigu vis tik Perkantysis numato uždorį įsigyti ir pakeisti šiuo pirkimu, prašome pateikti uždorio techninę specifikaciją, tam, kad savo pasiūlyme galėtume įsivertinti jo kaštus. 4 klausimas Prašome patvirtinti, kad tiekėjai turi įsivertinti vertikalias ir horizontalias alkūnes DN710 mm, kurių tikslus skaičius paaiškės projektavimo metu. Tuo pačiu prašome nurodyti bent preliminarų alkūnių skaičių, tam, kad visi tiekėjai savo pasiūlymuose galėtų vienodai įsivertinti alkūnių kiekį. 5 klausimas Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad remontuojamos linijos galuose montuojami kontroliniai šuliniai, 2 vnt. Darbų žiniaraštyje nurodyta, kad kontroliniai šuliniai yra 1000 mm skersmens. Prašome patvirtinti, kad kontroliniai šuliniai iš tiesų numatomi D1000 mm skersmens. Jeigu ne, prašome pakoreguoti darbų žiniaraštį. | - Patvirtiname, kad darbų metu buitinių nuotekų srautas bus nukreipiamas antrąja D630 mmm linija ir tiekėjas neturi įsivertinti jokių buitinių nuotekų permetimo kaštų, - Taip, patvirtiname. - Patvirtiname, kad šiuo pirkimu uždoris nėra perkamas - Tikslus horizontalių ir vertikalių alkūnių kiekis nėra žinomas. Tikslus kiekis ir jų laipsniai paaiškės tik atkasus, todėl reiktų vadovautis tinklų schema ir televizinės diagnostikos medžiaga. - Kad būtų patogiau dirbti, montuojami D1500 šuliniai. Koreguojamas darbų žiniaraščio 2.1.2. punktas. |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Darbų žiniaraštis (09-23), 1 lapas.