## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROS GENERATORIAUS

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros generatorius | 1 |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:

|  | Elektros generatoriaus pastovus galingumas nuo 150 kVA (120 KW) (1 vnt.) keliami reikalavimai: | Siūlomo parametro reikšmė Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“ ir pan.) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr.; 2. puslapyje (kataloge, buklete, brošiūroje, aprašyme) pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros generatorius turi būti naujas ir neeksploatuotas. |  |  |
| 2. | Elektros generatorius privalo atitikti Europos sąjungos taršos reikalavimus ir CE ženklinimą. |  |  |
| 3. | Kartu su generatoriumi turi būti pateikiama naudojimo, aptarnavimo ir saugojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |  |
| 4. | Kilmės šalis - Europa. | Nurodyti kilmės šalį ir modelį |  |
| 5. | Generatoriaus matmenys: ne didesnis nei 3590 mm (ilgio) x1200 mm (pločio) x 1775 (aukščio), 2065 kg. (svorio). |  |  |
| 6. | Generatorius turi būti su gaubtu – skirtu eksploatuoti vidaus ir lauko sąlygomis. |  |  |
| 7. | Turi turėti valdymo pultą . generatoriaus valdymui rankiniu ir automatiniu režimais. |  |  |
| 8. | Pastovus galingumas ne mažesnis kaip 150 kVA (120 kW) |  |  |
| 9. | Trumpalaikis galingumas ne mažesnis kaip 165 kVA (132 Kw) |  |  |
| 10. | Variklis turi būti varomas dyzeliniu kuru. |  |  |
| 11. | Kuro bako talpa ne mažiau 330 litrų. |  |  |
| 12. | Autonomija: apie 26.1l/h esant 75 proc. apkrovai. |  |  |
| 13. | Elektros generatorius turi būti užpildytas tepalais, aušinimo skysčiu, bei paruoštas darbui. |  |  |
| 14. | Pardavėjas turi būti gamintojo atstovas (pateikiant partnerystę patvirtinimo dokumentą). |  |  |
| 15. | Pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo, atlikti garantinį / po garantinį aptarnavimą. |  |  |
| 16. | Pardavėjas vykdo remonto, priežiūros darbus. |  |  |
| 17. | Darbuotojai turi turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą, elektrosaugos atestacija. |  |  |
| 18. | Tiekėjo garantinio serviso aptarnavimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. |  |  |
| 19. | Į kainą turi būti įskaičiuotas garantinis aptarnavimas (3 metų laikotarpyje). |  |  |
| 20. | Generatoriaus pagaminimo data 2025 m. |  |  |
| 21. | Generatoriaus garantija nuo pristatymo dienos turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai. |  |  |
| 22. | Generatoriaus saugumo klasė ne žemesnė kaip IP23. |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

__________