TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prašomų darbų techninė charakteristika |
| --- | --- |
| 1 | Gelžbetonio sienos ardymo darbai su atliekų išvežimu: Ardomos sienos matmenys - 6200 mm ilgio, 3000 mm aukščio ir 600 mm storio; Pirmas aukštas; Pertvara- nelaikanti, pagaminta iš betono su armatūra; Sienos tūris siekia 11,10 m³(±1) m³; Darbų tikslas – saugiai ir efektyviai atlikti šios sienos ardymą ir išvežti susidariusias atliekas. Sienos ardymo darbai turi būti atlikti pjaunant deimantiniu lynu arba lygiaverte įranga. |

Papildomi reikalavimai:

- Darbai atliekami Kauno onkologinėje ligoninėje (Volungių g. 16, Kaunas). Darbų terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.

- Darbai bus vykdomi veikiančiame ir medicinines paslaugas atliekančiame objekte. Turės būti parengtas ir iš anksto su ligoninės personalu suderintas darbų atlikimo grafikas.