## TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip/Ne
5. Instrumentams suteikiama garantija ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1 | Adata kanalų praplovimui | 1. Skirta kanalų praplovimui su įvairiais skysčiais. 2. Adatos galas įpjautas išilgai arba adata uždaru galu ir su vienu ar keletu plyšių, kad plovimo metu esantis spaudimas pasiskirtytų. 3. Adatėlės dydis 27G 0,3 ± 0,1 mm x 25 mm. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 15 vnt. | (tikslus aprašymas)
2 | Arkanzaso akmenėlis | 1. Galąstuvas skirtas odontologinių skalerių ir kiurečių aštrumo palaikymui. 2. Arkanzaso arba lygiavertis akmuo, kurio išmatavimai ne mažesni nei 10 cm (ilgis) x 2,5 cm (storis) x 6 cm (plotis). | (tikslus aprašymas)
3 | Atsiurbėjas seilių, dulkių | 1. Atsiurbimo vamzdelis skirtas seilėms ir dulkėms atsiurbti procedūrų metu. 2. Ilgis -140 (±10) mm, skersmuo - 11 mm. 3. Vienkartiniai arba autoklavuojami, pakuotėje ne mažiau, kaip 100 vnt. | (tikslus aprašymas)
4 | Cementas cinko eugenolinis | 1. Cinko oksido eugenolinis cementas, kuris naudojamas laikiniems užpildams, laikinoms plomboms, kaip ertmės pagrindas, netiesioginiam pulpos padengimui. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip: - 50 (± 10) g cinko oksido miltelų, 30 (± 15) ml skysčio, arba - 2 vnt po 20 (± 5) g miltelių ir 10 (± 2) g skysčio, matavimo samtelis ir popierėlis maišymui. | (tikslus aprašymas)
5 | Cementas savaiminio sukibimo, dervinis | 1. Savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis cementas. 2. Plačios naudojimo indikacijos. Šiuo cementu gali būti cementuojami: bemetalės keramikos, kompoziciniai, metaliniai įklotai/užklotai, metalinės restauracijos ant implantų, vainikėliai, tiltai, kaiščiai ir kultiniai įklotai ir kt. 3. Ne mažiau, kaip 3 rūšių įvedimo antgaliai: paprastas, endodontinis, intraoralinis. 4. 5 ml (+/-1ml) arba 8,5g (+/-3,5g) medžiagos švirkšte. 5. Reikalingi ne mažiau kaip 2 atspalviai: skaidrus, A2 universalus ir, pageidautina A3 matinis arba permatomas ir neparmatomas. | (tikslus aprašymas)
6 | Dantų jautrumą mažinanti priemonė | 1. Sudėtyje turi būti kalcio bei fosforo junginių. 2. Tūbelėje 30 - 60 g kremo. | (tikslus aprašymas)
7 | Dentinas be eugenolio | 1. Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė medžiaga. 2. Skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. 4. Paviršinio kietėjimo laikas - ne ilgiau, kaip 15 min. 5. Pakuotėje – ne mažiau 28 g pastos. | (tikslus aprašymas)
8 | Dėžutė grąžtelių mirkymui | 1. Dėžutė skirta odontologinių grąžtelių ir kitų smulkių instrumentų dezinfekcijai. 2. Dėžutė susideda iš vonelės, išimamos vidinės dalies su tinkleliu ir dangtelio su rankenėle ir anga grąžteliams ar kitiems smulkiems instrumentams įdėti. 3. Dėžutė turi būti atspari dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 4. Dėžutės skersmuo ne daugiau 22 cm, aukštis ne daugiau 10 cm. | (tikslus aprašymas)
9 | Dispenseris | 1. Skirtas darbui su Riva. 2. Autoklavuojamas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | (tikslus aprašymas)
10 | Dispenseris | 1. Skirtas darbui su Activa BioActive Restorative. 2. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | (tikslus aprašymas)
11 | Dispenseris seilių voleliams | 1. Dėžutė su stalčiuku, sukamu ar kitu mechanizmu leidžiančiu neliečiant rankomis išimti po 1 seilių volelį. 2. Turi tilpti 2 numerio seilių voleliai. | (tikslus aprašymas)
12 | Endoliniuotė | 1. Liniuotė skirta tiksliam endodontinių instrumentų darbiniam ilgiui, gutaperčos ir popierinių kaiščių ilgiui nustatyti. 2. Pagaminta iš metalo, uždedama ant piršto, autoklavuojama. 3. Skalė turi būti išgraviruota. Nurodytas skaičius ne rečiau, kaip kas 5 mm. 4. Ilgis ne mažiau kaip 35 mm. | (tikslus aprašymas)
13 | Hemostatinė kempinėlė | 1. Skirta kraujavimui stabdyti po dantų ištraukimo ir kitų chirurginių procedūrų. 2. Matmenys 10 mm (±4 mm) x 10 mm (±3 mm) x 10 mm (±3 mm). 3. Supakuota steriliame įpakavime. 4. Pakuotėje ne mažiau, kaip 24 vnt. | (tikslus aprašymas)
14 | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | 1. Kalcio hidroksido pasta su jodoformu skirta šaknies kanalo gydymui. 2. Pakuotėje turi būti paruoštas naudoti švirkštas užpildytas pasta. | (tikslus aprašymas)
15 | Juostelė laidi šviesai, tiesi, 8 mm | 1. Skaidri juostelė, skirta naudoti plombuojant priekinius dantis. 2. Pagaminta iš polisterio, tiesi. 3. Plotis: 8 mm. Ilgis: 80 - 100 mm. 4. Vienas juostos galas su spalviniu žymėjimu. 5. Pakuotė ne mažiau 100 vnt. | (tikslus aprašymas)
16 | Juostelė tarpdančiams perforuota | 1. Juostelė tarpdančiams, perforuota. 2. Reikalingi grublėtumai SF (superfine) ir F (fine). 3. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | (tikslus aprašymas)
17 | Kapsulių maišytuvas | 1. Skirtas odontologinių medžiagų, įpakuotų kapsulėse, sumaišymui. Turi tikti visų tipų kapsulėms. 2. Galimybė pasirinkti maišymo laiką intervale ne siauresniame kaip nuo 1 s iki 39 s. 3. Nemažiau kaip 4300 virpesių per minutę. 4. Turi būti apsauginis skydelis. 5. Ekranas, kuriame matomas maišymo laikas. 6. Maitinimo šaltinis - 220V±10%, 50 Hz elektros tinklas. 7. Ne mažesnė nei 24 mėn garantija. | (tikslus aprašymas)
18 | Kiuretė | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Autoklavuojant turi nekisti įrankio spalva ir savybės. 3. Rankena ergonomiška, su nelygumais patogiam sugriebimui. 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. | (tikslus aprašymas)
18.1 | Kiuretė kaulo | 1. Kiuretė kaulo, Lucas arba lygiavetė. 2. Instrumento ilgis iki 20 cm. 3. Dvipusė, darbinės dalys - 2,5 mm ± 0,5mm, aštriais arba dantytais galais. | (tikslus aprašymas)
18.2 | Kiuretė kaulo | 1. Kiuretė kaulo, Lucas arba lygiavetė. 2. Instrumento ilgis iki 20 cm. 3. Darbinės dalys – 3,3 mm ± 0,3 mm, aštriais arba dantytais galais. | (tikslus aprašymas)
19 | Kompozitas biologiškai aktyvus, restauracinis | 1. Biologiškai aktyvi hidrofiliška medžiaga su hidroksiapatitais ir fluoru. 2. Dvigubo kietėjimo. 3. Be bisfenolio A, Bis-GMA ir HEMA. 4. Naudojama su surišimo sistema, jei nėra mechaninės retencijos. 5. Aplikuojama į drėgną ertmę. 6. Indikacijos I, II, III, V klasės ertmės, kulties atstatymas, stiklo pluošto kaiščių cementavimas. 7. Pakuotė: 1 arba 2 švirkštai po 8 g., 20 arba 40 maišymo antgaliukų su 20G lankstomomis kaniulėmis. Spalvos, ne mažiau, kaip: A1, A2. | (tikslus aprašymas)
20 | Kompozitas dentino atstatymui | 1. Takus kompozitas skirtas dentino atstatymui arba universalus restauracinis kompozitas tinkamas dentino atstatymui. 2. Sudėtyje turi būti bario stiklo užpildas ir/ar stiklo pluoštai. 3. Ne mažiau, kaip dvi spalvos arba 1 universali. | (tikslus aprašymas)
21 | Kondensoriai gutaperčos | 1. Endodontiniam gydymui skirti karštos gutaperčos kondensavimo įrankiai, nelankstūs su silikoninėm rankenėlėm. 2. Ilgis 25 mm, dydžiai 15-40 jei pakuotėje 6 vnt, jei pakuotėje 4 vnt. tai dydžiai 20-35. | (tikslus aprašymas)
22 | Laikikliai radioviziografo davikliui | 1. Laikikliai universalūs, turi tikti radioviziografams Carestream RVG 5200, Kodak RVG 5000 bei Elitys trophy. 2. Laikikliai turi turėti paslankius fiksavimo daviklius, kurių paslankumo dėka gali būti naudojami įvairių dydžių jutikliams. 3. Taip pat privalo būti žiedas, skirtas rentgeno tubuso pozicionavimui. 4. Laikikliai yra autoklavuojamai prie 134°C. 5. Komplekte ne mažiau, kaip šios 3 skirtingos sistemos: 5. 1. Super-Bite anterior ir posterior arba lygiaverčiai laikikliai, turi tikti tiesioginiam skaitmeniniam periapikalinės radiografijos vaizdavimui. 5.2. Endo-Bite antarior ir posterior arba lygiaverčiai universalūs viziografo laikikliai skirti tiesioginiam skaitmeniniam endodontinės radiografijos vaizdavimui. Privalo būti fiksuotas apatinis stabdis, kuris garantuoja visišką apekso matomumą. 5.3. Kwik-Bite Sensor arba lygiavertis universalus viziografo laikiklis skirtas tiesioginiam horizontaliam sukandiminių skaitmeninių vaizdų vaizdavimui. | (tikslus aprašymas)
23 | Laikiklis odontologinių servetėlių | 1. Skirtas paciento odontologinėms servetėlėms prisegti. 2. Abiejuose galuose metalinės žnyplytės/susegikliai sujungti metaline ar kita dezinfekcinėms priemonėms atsparia grandinėle. Ilgis 30-50 cm. 3. Laikiklis atsparus dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonėms. | (tikslus aprašymas)
24 | Maišeliai radioviziografui | 1. Plastikiniai maišeliai - rankovės radioviziografo jutikliui; 2. Skaidrūs. 3. Turi tikti radioviziografo jutikliui, kurio išmatavimai: 28mm (ilgis) x 40mm (plotis) x 8mm (storis). 4. Maišelio ilgis ne trumpesnis nei 10 cm. | (tikslus aprašymas)
25 | Natrio hipochlorito tirpalas | 1. Tirpalas skirtas dezinfekcijai bei plovimui panaudojus šaknies kanalo paruošimo medžiagas. 2. Koncentracija - 2-2,5% tirpalas. 3. Pakuotė 200 - 250 ml tirpalo. | (tikslus aprašymas)
26 | Pasta plomboms poliruoti | Pakuotė-tūbelė, kurioje yra 45 - 100 g pastos. | (tikslus aprašymas)
26.1 | Grubi | Būtina. | (tikslus aprašymas)
26.2 | Švelni | Būtina. | (tikslus aprašymas)
27 | Pasta šaknies kanalams platinti ir valyti švirkšte | 1. Pastos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 15% EDTA. 2. Naudojama kaip endodontinių instrumentų lubrikantas ir skirta šaknies kanalų paruošimui bei platinimui. 3. Pakuotė - 30 ml ± 3 ml švirkštas, užpildytas pasta arba ne mažiau kaip 2 švirkštai po ne mažiau, kaip 7 g. | (tikslus aprašymas)
28 | Plėtiklis burnos | 1. Lūpų ir žandų plėtiklis naudojamas odontologinių procedūrų metu. 2. Daugkartinis, autoklavuojmas. | (tikslus aprašymas)
29 | Polyras silikoninis, poliravimo liepsnelė didelė su laikikliu | 1. Poliravimo galvutė, skirta galutinei plombos apdailai 2. Liepsnelės formos. 3. Pakuotėje ne mažiau, kaip 1 laikiklis arba kiekviena didelė liepsnelė su laikikliu. | (tikslus aprašymas)
30 | Polyras silikoninis, poliravimo liepsnelė maža su laikikliu | 1. Poliravimo galvutė, skirta galutinei plombos apdailai. 2. Mini liepsnelės formos, su metaliniu laikikliu. | (tikslus aprašymas)
31 | Poliravimo taurelė pastoms kieta | 1. Šepetėliai skirti dantų paviršiaus poliravimui bei valymui. 2. Skirti kampiniam antgaliui, su laikikliu, sintetinio pluošto šereliais. | (tikslus aprašymas)
32 | Poliravimo taurelė pastoms minkšta | 1. Skirta pradiniam poliravimui, su laikikliu, kampiniam antgaliui, švelnus poliruoklis. | (tikslus aprašymas)
33 | Poliravimo šepetėlis liepsnelė | 1. Skirti kampiniam antgaliui, su laikikliu, sintetinio pluošto šereliais. 2. Vidutinio dydžio. 3. Šepetėliai skirti dantų paviršiaus ir tarpdančių poliravimui bei valymui. | (tikslus aprašymas)
34 | Poliravimo šepetėlis taurelė | 1. Skirti kampiniam antgaliui, su laikikliu, sintetinio pluošto šereliais. 2. Vidutinio dydžio. 3. Šepetėliai skirti dantų paviršiaus poliravimui bei valymui. | (tikslus aprašymas)
35 | Popierius artikuliacinis | Storis 10-20 mikronų. | (tikslus aprašymas)
36 | Popierius artikuliacinis | Storis 70-120 mikronų. | (tikslus aprašymas)
37 | Servetėlė pacientui | 1. Skirta odontologo pacientui apdengti, trijų sluoksnių. 2. Viena pusė impregnuota, kita - popierinė. 3. Dydis 45 (+/-2) cm x 35 (+/-2) cm. 4. Pakuotėje ne mažiau, kaip 500 vnt. | (tikslus aprašymas)
38 | Siūlas retrakcinis, neimpregnuotas | 1. Skirtas dantenų atitraukimui prieš cementavimą ir/ar restauracines procedūras, neimpregnuotas. 2. Reikalingi dydžiai 0, 00, 000. 3. Ilgis, ne mažiau nei 2 m. 4. Ant pakuotės nurodytas siūlų tipas, dydis ir gaminio galiojimo laikas. | (tikslus aprašymas)
39 | Skaleris rankinis negalandamas | 1. Skirti valyti kietoms apnašoms virš dantenų ir tarpdančiuose. 2. Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis trikampio formos, galiukas smailus. Išlankstytas kaklelis. 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, kurio paviršius padengtas atspariu dilimui mikropadengimu. Nereikalauja galandinimo. 4. Rankenėlė ergonomiška. 5. Autoklavuojami, atsparūs dezifekcijai bei sterilizacijai. | (tikslus aprašymas)
40 | Skaleris rankinis | 1. Skirti valyti kietoms apnašoms virš dantenų ir tarpdančiuose. 2. Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis trikampio formos, galiukas smailus. Išlankstytas kaklelis. 3. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Rankenėlė ergonomiška. 5. Autoklavuojami, atsparūs dezifekcijai bei sterilizacijai. | (tikslus aprašymas)
41 | Skydelis apsauginis odontologui | 1. Skirtas odontologo veido apsaugai. 2. Komplektacijoje 1 rėmelis (akinių formos) ir nemažiau 5 keičiamų, neatspindinčių šviesos plastikinių skydelių. 3. Rėmelis turi būti tvirtas, kad keičiant skydelius nelūžtų ir nelinktų. | (tikslus aprašymas)
42 | Spiralės kanalų užpildymui | 1. Reikalingi ilgiai: 25mm ir 21mm. 2. Reikalingi dydžiai: 001,002,003,004. 3. Turi būti tinkami į kampinį antgalį. 4. Daugkartinės, sterilizuojamos. 5. Komplektą sudaro ne mažiau 4 vnt. | (tikslus aprašymas)
43 | Stikliukas plombų maišymui | 1. Skirtas plomboms maišyti. 2. Negali turėti aštrių kampų. 3. Atsparus sterilizacijai ir dezinfekcijai. 4. Matmenys nurodytose ribose 7-10 cm x 9-12 cm x 0,4-0,8 cm. | (tikslus aprašymas)
44 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nanokompozitas takus | 1. Storo sluoksniavimo, mažo klampumo taki plombavimo medžiaga skirta ne mažiau, kaip I, II klasės restauracijoms. 2. Kietinama matoma šviesa, rentgenokontrastiška. 3. Medžiaga pusiau skaidri ir polimerizuojasi 4 mm arba didesniame gylyje. 4. Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip: - 1 arba 2 švirkštai užpildyti po 2 g - 5 g medžiagos. - reikalingi atspalviai A2, A3 arba IVA arba universalaus atspalvio. | (tikslus aprašymas)
45 | Švirkštas karpulinis | 1. Naudojamas anestetikų injekcijoms, įstatant karpulę 1,7-1,8 ml. 2. Metalinis, tvirtas, be aštrių kampų prie stūmoklio. 3. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojamas 134°C temperatūroje. 4. Švirkštas turi aspiracinį įtaisą pasyviai (savaiminei) ir aktyviai aspiracijai. 5. Turi turėti lenkimo mechanizmą, skirtą lengvesniam karpulės įdėjimui. 6. Sriegis metrinis, europinio standarto. Nuimant adatą sriegis negali nusisukti. | (tikslus aprašymas)
46 | Veidrodėlio odontologinio galvutė | 1. Padengta rodžio oksidu (kad nerasotų). 2. Turi būti metrinis sriegis. 3. Dydis Nr.4 (skersmuo 22 ± 0,5 mm). 4. Nedidinantis. 5. Autoklavuojamas. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, taip pat atsparus rūgštingiems atnaujinantiems skysčiams. | (tikslus aprašymas)
47 | Zondas ieškiklis | 1. Instrumentas skirtas karieso diagnostikai po vainikėliais, tiltais, įklotais, užklotais. 2. Dvipusis, kablio formos. 3. Rankenėlė silikoninė arba nerūdijančio plieno. 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. | (tikslus aprašymas)
48 | Žirklės chirurginės, tiesios, smailios | 1. Chirurginės, tiesios, smailiu galu. 2. Žirklių ašmenys turi būti ploni ir aštrūs. 3. Žirklių ilgis 10 cm ±1,5 cm. | (tikslus aprašymas)
49 | Grąžtai kietmetalio turbininiam atgaliui | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Grąžtas turi atitikti LST EN ISO 6360 arba lygiavertį standartą. 3. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu. | (tikslus aprašymas)
49.1 | Rutulys | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 314 001 001 010/014/018/023* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
49.2 | Rutulys, aukšto pjovimo efektyvumo | Turi atitikti pagal ISO6360 - 500 314 001 003 007/009/010/012/014/016/021* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
49.3 | Kūgis, apvaliu galu | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 314 219 006 016 arba 500 204 137 006 012 arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
50 | Grąžtai kietmetalio turbininiam atgaliui prailginti | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Grąžtas turi atitikti LST EN ISO 6360 standartą. 3. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu. | (tikslus aprašymas)
50.1 | Chirurginis, kaulo atpjovimui | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 317 597 295 012 arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
50.2 | Rutulys, aukšto pjovimo efektyvumo | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 316 001 003 010/012/014* ir 500 317 001 003 014/016/018* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
51 | Grąžtai kietmetalio kampiniam atgaliui | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Grąžtas turi atitikti LST EN ISO 6360 standartą. 3. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu. | (tikslus aprašymas)
51.1 | Rutulys | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 204 001 001 008/010/012/014/016/018/021/023* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
51.2 | Rutulys, aukšto pjovimo efektyvumo | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 204 001 003 010/012/014/016/018/021* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
51.3 | Rutulys, kryžminio pjūvio | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 204 001 190 010/012/014/016/018* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
52 | Grąžtai kietmetalio kampiniam antgaliui prailginti | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Grąžtas turi atitikti LST EN ISO 6360 arba lygiavertį standartą. 3. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu. | (tikslus aprašymas)
52.1 | Rutulys, aukšto pjovimo efektyvumo | Turi atitikti pagal LST EN ISO6360 - 500 205 001 003 014/016/018* arba lygiaverčius. | (tikslus aprašymas)
52.2 | Chirurginis, implanto atpjovimui | Turi atitikti pagal ISO6360 - 500 206 415 298 012 arba lygiavertę. | (tikslus aprašymas)
52.3 | Rutulys, prailgintu kaklu | Turi atitikti pagal ISO6360 - 500 206 001 003 006/008/010/012* arba lygiavertę. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  | Taip/Ne
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________