TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Karoliniškių poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 4457415

„KP-3430 Reagentai ir eksploatacinės medžiagos bendro hematologinio tyrimo su leukocitų diferencijavimu atlikimui bei įrangos įsigijimas panaudos būdu PD RK“

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybiniai kriterijai | Atsisžvelgiant į Perkančiosios organizacijos siekį įgyvendinti žaliųjų viešųjų pirkimų principus, siūlome numatyti papildomą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, susijusį su su hematologinio analizatoriaus energijos sąnaudomis. Siūlome skirti papildomus 5 ekonominio naudingumo balus už hematologinį analizatorių, kurio maksimali elektros energijos sąnauda neviršija 700 VA. Toks kriterijus skatintų tiekėjus siūlyti energetiškai efektyvesnius sprendimus, mažinančius ilgalaikes eksploatavimo sąnaudas ir poveikį aplinkai, taip pat prisidėtų prie klimato kaitos mažinimo tikslų, išdėstytų tiek nacionaliniuose, tiek ES strateginiuose dokumentuose (pvz., Europos žaliajame kurse). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, perkančiosios organizacijos, vykdydamos pirkimus, turi atsižvelgti į aplinkos apsaugos, socialinius ir kitus viešojo intereso aspektus. Taip pat remiamės Europos Komisijos rekomendacijomis, pateiktomis Žaliųjų viešųjų pirkimų gairėse (Green Public Procurement – GPP), kuriose skatinama vertinti gaminių energijos vartojimo efektyvumą per visą jų eksploatavimo laikotarpį. | Perkančioji organizacija nustatė būtinuosius minimalius techninės specifikacijos reikalavimus, kurie tenkina poliklinikos poreikius. Perkančioji organizacija neturi informacijos apie kitų rinkoje esančių analizatorių elektros energijos sąnaudas. Kokybės kriterijų sąrašas nebus papildytas, nes galimai būtų ribojama konkurencija. |
| 2. | Kokybiniai kriterijai | Siūlome Perkančiajai organizacijai skirti 5 ekonominio naudingumo balus už: Automatinis hematologinis analizatorius turi galimybę atlikti automatinį eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) matavimą. Manome, kad Perkančiajai organizacijai naudinga įsigyti analizatorių, kuris turi automatinę eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) matavimo funkcija, kadangi ženkliai padidinama įrenginio diagnostinė vertė, efektyvina laboratorijos darbą ir sumažina papildomos įrangos poreikį. Automatinis ENG matavimas leidžia atlikti tyrimą toje pačioje platformoje be papildomo rankinio darbo, kas sutrumpina tyrimo laiką, sumažina klaidų riziką ir prisideda prie bendro darbo našumo bei kaštų mažinimo. | Perkančioji organizacija 2024 m. sudarė sutartį dėl ENG tyrimų su tiekėju 5 metų laikotarpiui. Kokybės kriterijų sąrašas nebus papildytas, nes neužtikrintume ENG tyrimų sutarties vykdymo. |
| 3. | Kokybiniai kriterijai | Prašome PO skirti 5 ekonominio naudingumo balus už: Pneumatinis analizatoriaus šaltinis turi būti integruotas į hematologinį analizatorių Pneumatinio šaltinio integravimas į analizatorių leidžia sumažinti papildomos įrangos poreikį laboratorijos aplinkoje, užtikrina ergonomišką darbo vietos išdėstymą bei prisideda prie patogesnio techninio aptarnavimo. | Perkančioji organizacija nustatė būtinuosius minimalius techninės specifikacijos reikalavimus, kurie tenkina poliklinikos poreikius. Perkančioji organizacija neturi informacijos apie kitų rinkoje esančių analizatorių pneumatinius šaltinius. Kokybės kriterijų sąrašas nebus papildytas, nes galimai būtų ribojama konkurencija. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.