12 P. O. D. GUMINIŲ ŽIEDŲ LIGATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Guminių žiedų ligatorius (įrašomas gamintojas, modelis) |  |  |
| 2. | Galvutė | 2 vnt. |  |
| 3. | Užmovimo kūgis | 1 vnt. |  |
| 4. | Guminiai žiedeliai ligatoriui | 100 vnt. pakuotė |  |
| 5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.